## RECAP
RECAPITULATIF TRAVAUX 10 PEA
LOT | VILLAGE | Coût total ( FCFA) | Coût total (Euro)
1 | Chinagamane | 0 | 0
| Toudoune Yodo | 0 | 0
2 | Sourgo Koira | 0 | 0
| Bosso | 0 | 0
3 | Tapkin Kalgo | 0 | 0
| Darogi Babba | 0 | 0
4 | Fanaka koira | 0 | 0
| Koubora | 0 | 0
5 | Gadabo Fatakadjé | 0 | 0
| Foundey Faba | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0

## Chinagamane
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE CHINAGAMANE
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.2 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.3 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 110
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 10
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 100
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 20
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 6500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 12 m3/h a une HMT de 50 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA CHINAGAMANE (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA CHINAGAMANE (Euro) |  |  |  |  | 0

## Toudoun Yodo
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE TOUDOUN YODO
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 140
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 10
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 120
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 20
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 7500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 12 m3/h a une HMT de 80 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA TOUDOUN YODO (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA TOUDOUN YODO (Euro) |  |  |  |  | 0

## Sourgo Koira
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE SOURGO KOIRA
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 100
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 10
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 80
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 20
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 5500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 10 m3/h a une HMT de 50 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA SOURGO KOIRA (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA SOURGO KOIRA (Euro) |  |  |  |  | 0

## Bosso
DEVIS Quantitif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE BOSSO
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 80
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 7
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 70
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 10
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 5500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 9 m3/h a une HMT de 50 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA BOSSO (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA BOSSO (Euro) |  |  |  |  | 0

## Tapkin Kalgo
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE TAPKIN KALGO
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 130
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 10
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 110
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 20
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 7000
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 12 m3/h a une HMT de 70 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA TAPKIN KALGO (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA TAPKIN KALGO (Euro) |  |  |  |  | 0

## Darogi Baba
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE DAROGI BABA
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 130
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 10
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 110
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 20
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 7000
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 12 m3/h a une HMT de 70 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA DAROGI BABA (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA DAROGI BABA (Euro) |  |  |  |  | 0

## Fanaka Koira
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE FANAKA KOIRA
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 80
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 7
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 75
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 15
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 6500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 12 m3/h a une HMT de 50 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA FANAKA KOIRA (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA FANAKA KOIRA (Euro) |  |  |  |  | 0

## Koubora
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE KOUBORA
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 80
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 7
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 65
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 15
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 6500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 12 m3/h a une HMT de 50 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA KOUBORA (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA KOUBORA (Euro) |  |  |  |  | 0

## Gadabo Fatakadjè
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE GADABO FATAKADJE
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 70
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 7
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 60
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 10
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 6750
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 9 m3/h a une HMT de 60 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Cloture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA GADABO FATAKADJE (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA GADABO FATAKADJE (Euro) |  |  |  |  | 0

## Foundey Faba
DEVIS Quantitatif Estimatif
Réalisation d'un poste d'eau autonome
SITE DE FOUNDEY FABA
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant
I.GENERALITES
1.1 | Elaboration des dossiers d'exécution et vérification des données | FF | 1
1.1 | Amenée, Installation générale | FF | 1
1.2 | Repli général du chantier | FF | 1
Sous total 1 |  |  |  |  | 0
II.FORAGES
2.1 | Foration
2.1.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml | 10
2.1.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 10'' à 12'' | ml | 70
2.2 | Equipement des forages
2.2.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml | 7
2.2.2 | Fourniture et pose tube plein 175/200 mm | ml | 60
2.2.3 | Fourniture et pose tube crépine 175/200 mm | ml | 10
2.3 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3 mm | ff | 1
2.4 | Remblayage | ff
2.4.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | ff | 1
2.4.2 | Remblayage du forage par du tout venant | ff | 1
2.4.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | ff | 1
2.5 | Développement à l'air lift | H | 4
2.6 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H | 4
2.7 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H | 24
2.8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | ff | 1
2.9 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | ff | 1
2.10 | Pose d’une plaque d’identification avec plaque métallique rivetée | ff | 1
Sous total 2 |  |  |  |  | 0
III.EXHAURE
3.1 | Générateur solaire : Fourniture et installation d'un générateur solaire comprenant des modules solaires et accessoires. Cela comprend la fourniture et fixation des supports en tube carre | Wc | 6500
3.2 | Electropompe immergée : Fourniture d'une pompe immergée modèle pouvant fournir 8 m3/h a une HMT de 50 m. La fourniture comprend également le système de démarrage et d’arrêt automatique ainsi que le contrôleur/onduleur adaptée, câble et corde de sécurité ainsi que la colonne d'exhaure PEHD 50 mm | U | 1
Sous total 3 |  |  |  |  | 0
IV. REFOULEMENT
4.1 | Conduite PVC DN 63 PN10 | ml | 10
4.2 | Tête de forage DN50 | Ens | 1
Sous total 4 |  |  |  |  | 0
V. RESERVOIR
5.1 | Réservoir : Fourniture, transport et pose d'un réservoir d'eau de 20 m3 sur 7 m avec cuve en acier inox et supports en profilés acier selon spécifications techniques et selon les normes avec échelle d'accès, ensemble de pièces de tuyauterie et plomberie, le dispositif de vidange, y compris excavation du sol pour les fondations en béton armé (socle) et réalisation des fondations en béton armé, raccordement hydraulique de 63mm. Cela inclut les essais et tests géotechniques in situ et au laboratoire conduits par un laboratoire agréé nécessaire au dimensionnement des fondations du réservoir, calcul statique complet des fondations et des supports, notes de calcul, plans de ferraillage et de coffrage des fondations. Le réservoir devra comporter l'inscription du projet | Ens | 1
5.2 | Clôture : Réalisation d'une clôture grillagée autour de la tête de forage, réservoir et du champ solaire de 2 x (20m + 20 m) | Ens | 1
Sous total 5 |  |  |  |  | 0
VI. RESEAU DISTRIBUTION
6.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10 DN 63 y compris pièces spéciales | ml | 30
Sous total 6 |  |  |  |  | 0
| VII. POINTS DE DESSERTE |  |  |  | 0
7.1 | Rampe à 3 robinets: Réalisation d'une rampe trois robinets de puisage . Cela comprend l'ensemble de l'équipement (collier de prise en charge, tuyau PE 32 mm, tuyau AG 33/42, robinet vannes avant et après compteur, pièces de raccordement et toutes sujétions. La façade de la rampe devra être carrelée. | Ens | 1
Sous total 7 |  |  |  |  | 0
| VIII. ESSAI ET DESINFECTION DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
8.1 | Essai de pression et test des installations (y compris château) | U | 1
8.2 | Désinfection des installations (Y compris château) | U | 1
Sous total 8 |  |  |  |  | 0
| IX. DIVERS |  |  |  | 0
9.1 | Formation d'un surveillant | FF | 1
Sous total 9 |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA FOUNDEY FABA (FCFA) |  |  |  |  | 0
TOTAL PEA FOUNDEY FABA (Euro) |  |  |  |  | 0