## RECAP-LOT 1
Aménament de site de bois village lot 1 avec l'option de 50 ha en deux blocs de 25 ha
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
RÉCAPITULATIF GENERAL
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en chiffres (CFA) | Prix unitaire en lettres
A | Généralité | FF
B | Logement gardien (1 logement pour 25 ha) | ff
C | Clôture principale grillagée (sur 200 mL sur chaque bloc de 25 ha) | ff
E | Système d'Adduction d'eau et reseau d'irrigation (1 pour chaque bloc de 25 ha | ff
#REF!

## Généralités-lot 1
Aménament de site de bois village lot 1 avec l'option de 50 ha en deux blocs de 25 ha
252000
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
A / GÉNÉRALITÉS
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en chiffres (CFA) | Prix unitaire en lettres | 9,6*10
1 | Réalisation des études géophysiques et élaboration des dossiers d'excécution | FF
2 | Installation du chantier et repli, et nettoyage général | ff
3 | Préparation, décapage du terrain et implantation | ff
4 | F et P d'une plaque signalétique métallique sur pied de 150 x75 pour identification | u

## Logement gardien
Aménament de site de bois village lot 1 avec l'option de 50 ha en deux blocs de 25 ha
Chaque bloc : 1 case de gardien pour chaque bloc de 25 ha
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
B / Magasin et case de gardien
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en chiffres (CFA) | Prix unitaire en lettres
I | TERRASSEMENT
1.2 | Fouilles en rigole pour semelles filantes de fondation de 0,50 de large et 1,10 de profondeur minimale du côté le plus bas du terrain sous tous les murs du bâtiment, de la terrasse non couverte | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
1.4 | Remblai arrosé et compacté sous forme d'aire | m3
II | FONDATIONS - SOUBASSEMENT
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg de CPA sous les murs, épaisseur 0,05 | m3 |  |  | 1.0762
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes de 50 cm de large et 20 cm d'épaisseur sous les murs de soubassement du bâtiment | m3 |  |  | 4.305
2.3 | Mur de soubassement en agglos pleins de 20 x 20 x 40 cm | m2 |  |  | 43.05
2.4 | B A dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux | m3
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage bas | m3 |  |  | 1.722
2.6 | B.A. dosé à 350 pour Forme d'aire de 10 cm avec chape incorporée | m3
2.7 | B.A. pour marche d'entrée dosé à 350kg/m3 | m3
III | BÉTON ARME - MAÇONNERIE ÉLÉVATION
3.1 | Maçonnerie en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2
3.2 | B. A. dosé à 350 pour chaînage linteau (15x20) | m3 |  |  | 1.0095
3.3 | B. A. dosé à 350 pour scellement des pannes et couronnement | m3 |  |  | 0.7815
3.4 | B.A. dosé à 350 pour poteaux en l'élévation | m3
3.5 | Béton armé dosé à 350 pour appuis des fenêtres | m3
IV | ENDUITS - REVÊTEMENTS
4.1 | Enduit tyrolien sur murs extérieurs | m2
4.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs | m2
4.3 | Relevé d'étanchéité en pax alu de 40 y c toutes sujétions | ml |  |  |  | 5
V | CHARPENTE - COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de cours de pannes en tubes carrés lourds de 50/2 | ml
5.2 | Fourniture et pose du bac alu zinc de 63/100 | m2
5.3 | Feutre bitumeux | ml
5.4 | Faux plafond en contreplaqué de 5 mm sur lambourdage de 10/10 en encadrement de 60 x 60 | m2 |  |  |  |  | 88000
VI | MENUISERIES MÉTALLIQUES ET BOIS | [5 empty] | 69300
6.1 | Porte métallique persiennée de 80/220 | u
6.2 | Fenêtre métallique persiennée orientable de 100/120 | u
6.3 | Porte métallique persiennée de 70/220 : | u
6.2 | Fenêtre métallique persiennée orientable de 50/60 | u |  |  |  |  | 15000
6.4 | Aération de comble entre la tôle et le faux plafond en grille de 20 x 20 muni de tamis à l'intérieur | u
6.5 | Fet P de cornière de 30 x 30 : | ml
VII | PEINTURE
7.1 | Peinture fom sur murs intérieurs | m2
7.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m2
7.3 | Peinture Vernis sur faux plafond | m2
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT
8.1 | Tuyauteries d'alimentation et d'évacuation et d'aération fosse | ff
8.2 | Fourniture et pose de WC à chasse manuelle | u
8.3 | Fourniture et pose de siphon de sol | u
8.4 | Fourniture et pose de robinet de puisage | u
8.5 | Réalisation de puisard pour 10 usagers | u
8.6 | Fosse septique à trois compartiments pour 10 usagers | u
8.7 | Regards de visite de la sortie de bâtiment à la fosse ou au puisard conforme aux normes et de dimensions 50 x 50 | ff
IX | ÉLECTRICITÉ
1 | Fourreautage et fileries | ff

## Cloture site 25
Aménament de site de bois village lot 1 avec l'option de 50 ha en deux blocs de 25 ha
Chaque bloc : L=500m l=500m S= 25 ha
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
C / CLÔTURE PRINCIPALE GRILLAGÉE DE 3000 ml
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en chiffres (CFA) | Prix unitaire en lettres
1 | Fouille en trou de 0,3x0,3x0,50 | m3
2 | Fouille en trou de 0,5x0,5x0,60 | m3
3 | Gros béton de fixation des poteaux en cornières 0,3x0,3x0,50 sous poteaux support des cornières | m3
4 | Béton de propreté sous semelle isolée des poteaux B.A. de 5cm d'épaisseur | m3
5 | Béton armé pour semelle isolée 0,5x0,5x0,15 sous poteaux B.A. | m3
6 | Béton armé pour poteaux | m3
7 | Fourniture et pose poteau de tension avec jambe de force de 2,75m en cornière de 50 lourd entre poteaux B.A. | u
8 | Fourniture et pose poteau intermédiaire de 2,75m en cornière de 50 lourd esp de 2,5m | u
9 | Fourniture et pose de grillage de bonne qualité en fil galva de Ø2,5mm hauteur 1,8m | ml
10 | Fourniture et pose 3 rangées de fil galva tendeur de Ø2,5mm y compris tendeurs et toutes sujétions | ml
11 | Fourniture et pose 3 rangées de fil barbelet de Ø2,5mm y compris tendeurs et toutes sujétions | ml
12 | Fourniture et pose Tendeur | u
13 | Fourniture et pose du portail métallique double battant de 5mx2m y compris antirouille et peinture | ff
14 | Portique à l'entrée principale du site: il sera realisé avec des poteaux en BA et l'enseigne en sturcture métallique (avec l’indication du projet) | u
15 | Fourniture et pose portillon métallique de 1mx2m y compris antirouille et peinture | ff
16 | Enduit tyrolien sur poteaux | m2
17 | Peinture à huile sur cornières | ff

## Système AEP et Irrigué
Aménament de site de bois village lot 1 avec l'option de 50 ha en deux blocs de 25 ha
Une adduction et reseau pour chaque bloc de 25 ha
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en chiffres (CFA) | Prix unitaire en lettres
II | FORAGE
2.2 | Foration
2.2.1 | Foration au rotary à la boue en diamètre 17''1/2 | ml
2.3.2 | Foration au rotary à la boue en diamètre 12''1/4 | ml
2.3 | Équipement des forages
2.3.1 | Fourniture et pose du tube provisoire de soutènement 15‘’ | ml
2.3.2 | Fourniture et pose tube plein 179/200 mm | ml
2.3.3 | Fourniture et pose tube crépine 179/200 mm | ml
2.4 | Fourniture et mise en place gravier siliceux, calibré 2-3mm | ff
2.5 | Remblayage
2.5.1 | Isolement par packer en granulés de bentonite | U
2.5.2 | Remblayage du forage par du tout venant | U
2.5.3 | Cimentation en tête du forage sur 5 m | U
2.5.4 | Remblayage forage négatif | U
2.6 | Développement à l'air lift | H
2.7 | Essais de débit par paliers enchainé, méthode CIEH | H
2.8 | Essai de débit de longue durée (24 heures par forage) | H
2.9 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | U
2.10 | Fermeture du forage avec capot cadenassé | U
III | ADDUCTION
3.1 | Champ solaire
3.1.1 | Champ solaire de 4 Kwc | Ens
3.2 | Électropompes immergées
3.2.1 | Électropompe immergée fournissant 5 m3/h à HMT de 105 m | Ens
3.3 | Tête de forage et manifold, DN 50 | Ens
3.4 | Réservoir de 15 m3 sur 10 m de haut | Ens
3.6 | Conduites de refoulement PVC PN10 DN 63 | ml
IV | RESEAUX DE REFOULEMENT/DISTRIBUTION
4.1 | Fourniture et pose de canalisations PVC PN10
4.1.1 | Fourniture et pose PVC DN 63 | ml
| Fouilles en tranchées à l'engin mécanique | m3
4.1.2 | Fourniture et pose PVC DN 90 | ml
| Fouilles en tranchées à l'engin mécanique | m3
4.1.3 | PVC DN 110 | ml
4.2 | Robinetterie et pièces spéciales
4.2.1 | Vannes
4.2.1.1 | Vannes pour PVC DN 63 | u
4.2.1.2 | Vannes pour PVC DN 90 | u
4.2.1.3 | Vannes pour PVC DN 110 | u
4.2.2 | Regards
4.2.4.1 | Regards de vannes
4.2.4.1.a | Type 1 de dimensions 120x100 | u
4.2.4.1.b | Type 2 de dimensions 150x120 | u
4.2.4.2.c | Type 3 de dimensions 150x150 | u
V | POINTS DE DISTRIBUTION
5.1 | Bornes fontaines | u
5.2 | Robinet de puisage 3/4'’ | u
5.3 | Fourniture de tuyaux d’arrosage flexible de longueur 50 ml de diamètre 25 mm | u
VI | ESSAIS ET DESINFECTION
6.1 | Essai de pression | ff
6.2 | Désinfection des installations | ff
VII | FORMATION DES SURVEILLANTS
7.1 | Formation de surveillant des installations AEP en entretien et maintenance | N
7.2 | Fourniture du matériel de maintenance et d'entretien conformément à la liste jointe au descriptif | ff
VIII | ELECTRIFICATION LOGEMENT GARDIEN
8.1 | Champ Solaire 1 Kwc | Ens
8.2 | Batterie Gel solaire 12 V – 150 Ah | u
8.3 | Filerie | ff
8.4 | Récepteurs électriques
a. | Lampe 0.6 y compris réglettes | u
b. | Lampe 1.2 y compris réglettes | u
c. | Prise murale | u
d. | Brasseur sous plafond et accessoires | u
e. | Interrupteur mural | u

## Cloture Magasin-CaseGardien (hidden)
PROJET DE RÉALISATION DE BOIS VILLAGE DE SIMIRI
L=500m l=500m S= 25 ha
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
D / CLÔTURE LOGEMENT GARDIEN DE 80ml
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire FCFA | Prix Total FCFA | Prix Unitaire (EURO) | Prix Total (EURO) | 8 | 80
1 | Fouille en trou de 0,3x0,3x0,50 | m3 | 1.62 |  |  |  |  | 7
2 | Fouille en trou de 0,5x0,5x0,60 | m3 | 0.9 |  |  |  |  | 1
3 | Gros béton de fixation des poteaux en cornières 0,3x0,3x0,50 sous poteaux support des cornières | m3 | 1.62
4 | Béton de propreté sous semelle isolée des poteaux B.A. de 5cm d'épaisseur | m3 | 0.075
5 | Béton armé pour semelle isolée 0,5x0,5x0,15 sous poteaux B.A. | m3 | 0.225
6 | Béton armé pour poteaux | m3 | 0.783
7 | Fourniture et pose poteau de tension avec jambe de force de 2,75m en cornière de 50/50/4 entre poteaux B.A. | u | 3
8 | Fourniture et pose poteau intermédiaire de 2,75m en cornière de 50/50/4 esp de 2,5m | u | 24
9 | Fourniture et pose de grillage de bonne qualité en fil galva de Ø2,5mm hauteur 1,8m | ml | 80
10 | Fourniture et pose 3 rangées de fil galva tendeur de Ø2,5mm y compris tendeurs et toutes sujétions | ml | 320
11 | Fourniture et pose 3 rangées de fil barbelet de Ø2,5mm y compris tendeurs et toutes sujétions | ml | 0
12 | Fourniture et pose Tendeur | u | 72
12 | Fourniture et pose portillon métallique de 1mx2m y compris peinture | ff | 2
13 | Enduit tyrolien sur poteaux | m2 | 15.84
14 | Peinture à huile sur cornières | ff | 1
TOTAL CLÔTURE GRILLAGÉE

## AMENAGEMENT (hidden)
PROJET DE RÉALISATION DE BOIS VILLAGE DE SIMIRI
S= 25,2 ha
AMÉNAGEMENT ET PLANTATION D'ARBRES
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
E / AMÉNAGEMENT ET PLANTATION D'ARBRES
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire FCFA | Prix Total FCFA | Prix Unitaire (EURO) | Prix Total (EURO)
1 | Installation du chantier et repli, débroussaillage | ff | 1 |  |  |  |  | 666.6667
2 | Réalisation des démi-lunes | Unité | 6260 |  |  |  |  | 1095500
3 | Plantation d'arbres et arbustes de taille 60 cm minimum | Unité | 6051
TOTAL GÉNÉRALITÉS