## LOT 1
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES SCOLAIRS DANS 2 ECOLES A GEMENA DANS LA PROVINCE SUD-UBANGI
LOT1, LOT2,LOT3
LOT 1_BORDEREAU ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS LATRINE INCLUSIVE AVEC ESPACE DE DIGNITE DANS EP Boboto 3 A GEMENA DANS LA PROVINCE SUD-UBANGI
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U. (€) | P.T. (€)
0 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
0.1 | Installation et repli de chantier | FF | 1 |  | 0
| Sous total 0 - Installation et repli de chantier |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Débroussaillage et nivellement terrain | m² | 182 |  | 0
| Sous Total 1 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
| Sous total 0+1: INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | 0
OUVRAGE 1 : CONSTRUCTION LATRINE GARCONS
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | Fondation
2.1.1 | Fouilles
2.1.1.1 | Fouilles filantes
2.1.1.1.1 | Fouilles Largeur: 35 cm;( Profondeur: 100cm) | m3 | 6.076 |  | 0
2.1.1.2 | Fouille de la fosse
2.1.1.2.1 | Fouille de la fosse (955x335 x300 cm) | m³ | 95.9775 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté
2.1.2.1 | Béton de propreté (ép.: 5 cm) dosé à 150 kg/m³ | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.3 | Maconnerie de Fondation
2.1.3.1 | Fondation en béton cyclopéen (35 x 95 cm) dosé à 300Kg/m3 | m³ | 5.7722 |  | 0
2.1.3.2 | Maçonnerie en moellon ép.35 cm dosé à 250Kg/m3 pour la protection des parois de la fosse | m³ | 30.6075 |  | 0
2.1.4 | Béton armé
2.1.4.1 | Socles des fondations en béton armé 35x35x95 cm dosé à 350kg/m³ | m³ | 0.69825 |  | 0
2.1.4.2 | Chape d’égalisation en béton dosé à 350 kg/m3 (h= 8cm) légèrement armé | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.4.3 | Colonnes de fosse en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 35x35cm | m³ | 3.675 |  | 0
2.1.4.4 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3
2.1.4.4.1 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) inférieure à 1,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.4.2 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) superieure à 3,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.5 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3
2.1.4.5.1 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3 ep.12 | m³ | 3.8391 |  | 0
2.1.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Remblais en matériaux d'apport (terre de type latérite) y compris compactage | m³ | 9.9175 |  | 0
2.1.6 | Fourniture et pose d'un Film polyane d'étanchéité sous béton de sous pavement | m² | 24.7937 |  | 0
2.1.7 | Béton de sous pavement et rampes d'accès en béton dosé à 250 Kg/m3 ép.= 8 cm | m³ | 1.9835 |  | 0
| Sous-total 2.1 Fondation |  |  |  | 0
2.2 | Elévation
2.2.1 | Maçonnerie d'élévation
2.2.1.1 | Maçonneries en briques stabilisées ép. 15 cm dosé à 300kg/m3 | m² | 133.0315 |  | 0
2.2.1.2 | Maçonnerie en blocs ciment plein
2.2.1.2.1 | Maçonnerie en blocs de ciment plein de 15x20x40 pour perron d’accès | m3 | 0.8 |  | 0
2.2.1.3 | Maçonneries de claustras | m² | 0 |  | 0
2.2.2 | Béton armé
2.2.2.1 | Colonnes
2.2.2.1.1 | Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20cm avec battée extérieur | m³ | 1.302 |  | 0
2.2.2.2 | Ceintures
2.2.2.2.1 | Ceinture inférieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ceinture supérieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
| Sous total 2.2 Elévation |  |  |  | 0
2.3 | Toiture
2.3.1 | Charpente rampantes
2.3.1.1 | Rampats et contreventement en madrier 7/15 cm | m³ | 1.0625 |  | 0
2.3.1.2 | Fo et Po de pannes en chevrons 7/7 | m³ | 0.48804 |  | 0
2.3.2 | Fo et Po de Couverture en tôle BG 28 Prépeint ondulé avec un pesant de 7Kg | m² | 77.688 |  | 0
2.3.3 | Fo et Po planches de rive de 30 cm ep.3 cm | ml | 37.38 |  | 0
| Sous-total 2.3 Toiture |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE FINITION
3.1 | Menuiseries
3.1.1 | Portes
3.1.1.1 | Portes métalliques
3.1.1.1.1 | Fo et Po porte extérieure métallique grillagé de 100 cmx220cm | Pce | 2 |  | 0
3.1.1.2 | Portes en bois
3.1.1.2.1 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 100 cmx220cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.1.2.2 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 80 cmx220cm | Pce | 6 |  | 0
3.1.2 | Fenetres
3.1.21 | Fo et Po grillage métallique de de 3,45 cmx90cm | Pce | 1 |  | 0
| Sous-total 3.1 Menuiseries |  |  |  | 0
3.2 | Revêtement sol et mur
3.2.1 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs intérieurs de WC et dans la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 87.1315 |  | 0
3.2.2 | Enduit glacé en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur parois intérieurs de la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 77.4 |  | 0
3.2.3 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 ép. = 2,5 cm sur colonnes, ceintures à l'extérieur | m² | 7.428 |  | 0
3.2.4 | Enduit extérieur finition tyrolien écrase h. moyenne =100 cm | m² | 28.74 |  | 0
3.2.5 | Fo et Po faience sur murs intérieurs des la salle avec 220 cm de hauteur dans les sanitaires | m² | 78.6 |  | 0
3.2.6 | Fo et Po Carreaux de sol anti-dérampant en ceramique de premier choix intérieurs de la salle | m² | 45.4425 |  | 0
| Sous-total 3.2 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.3 | Plomberie
3.3.1 | Fo et Po gouttière en PVC 140 y compris accessoire de fixation | ml | 12.45 |  | 0
3.3.2 | Descente en PVC 110 | ml | 6 |  | 0
3.3.3 | Reseau d'adduction d'eau propre à l'intérieur du bâtiment | Fft | 1 |  | 0
3.3.4 | Fo et Po de syphon sol avec crepines | Pce | 5 |  | 0
3.3.5 | Construction d'un support
3.3.5.1 | Construction d'un support pour deux citernes de 2000 litres en BA | FF | 1 |  | 0
3.3.5.2 | Fo et Po en de citerne en plastique de 2000 litres avec tous les accessoires | Pce | 1 |  | 0
3.3.6 | Construction d'un puit perdu de 150x300 cm | Pce | 1 |  | 0
3.3.7 | Fo et Po de WC Turc complet | Pce | 6 |  | 0
3.3.8 | Fo et Po de WC en maçonnerie pour PMR | Pce | 1 |  | 0
3.3.9 | Fo et Po de urinoires | Pce | 5 |  | 0
3.3.10 | Construction d'un bac à laver en beton a1 robinet PMR y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.11 | Construction d'un bac à laver en beton a 5 robinet y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.12 | Fo et Po de tuyau PVC 110 y compris Té et treillis moustiquaire pour l'aeration de la fosse | ml | 30 |  | 0
| Sous -total 3.4 Plomberie |  |  |  | 0
3.4 | Peinture
3.4.1 | Fo et application Peinture latex sur murs intérieurs (couleur peirre de France ) | m² | 36.16 |  | 0
3.4.2 | Fo et application vernis claire sur face extérieure des briques stabilisées | m² | 37.87 |  | 0
| Sous-total 3.5 Peinture |  |  |  | 0
| Total 1 :CONSTRUCTION LATRINE GARCONS |  |  |  | 0
OUVRAGE 2 : CONSTRUCTION LATRINE FILLES
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | Fondation
2.1.1 | Fouilles
2.1.1.1 | Fouilles filantes
2.1.1.1.1 | Fouilles Largeur: 35 cm;( Profondeur: 100cm) | m3 | 6.076 |  | 0
2.1.1.2 | Fouille de la fosse
2.1.1.2.1 | Fouille de la fosse (955x335 x300 cm) | m³ | 95.9775 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté
2.1.2.1 | Béton de propreté (ép.: 5 cm) dosé à 150 kg/m³ | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.3 | Maconnerie de Fondation
2.1.3.1 | Fondation en béton cyclopéen (35 x 95 cm) dosé à 300Kg/m3 | m³ | 5.7722 |  | 0
2.1.3.2 | Maçonnerie en moellon ép.35 cm dosé à 250Kg/m3 pour la protection des parois de la fosse | m³ | 30.6075 |  | 0
2.1.4 | Béton armé
2.1.4.1 | Socles des fondations en béton armé 35x35x95 cm dosé à 350kg/m³ | m³ | 0.69825 |  | 0
2.1.4.2 | Chape d’égalisation en béton dosé à 350 kg/m3 (h= 8cm) légèrement armé | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.4.3 | Colonnes de fosse en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 35x35cm | m³ | 3.675 |  | 0
2.1.4.4 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3
2.1.4.4.1 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) inférieure à 1,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.4.2 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) superieure à 3,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.5 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3
2.1.4.5.1 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3 ep.12 | m³ | 3.8391 |  | 0
2.1.5 | Remblais en matériaux d'apport (terre de type latérite) y compris compactage
2.1.6 | Film polyane d’étanchéité sous béton de sous‑pavement
2.1.7 | Béton de sous pavement et rampes d'accès en béton dosé à 250 Kg/m3 ép.= 8 cm | m³ | 1.9835 |  | 0
| Sous-total 2.1 Fondation |  |  |  | 0
2.2 | Elévation
2.2.1 | Maçonnerie d'élévation
2.2.1.1 | Maçonneries en briques stabilisées ép. 15 cm dosé à 300kg/m3 | m² | 133.0315 |  | 0
2.2.1.2 | Maçonnerie en blocs ciment plein
2.2.1.2.1 | Maçonnerie en blocs ciment plein de 15x20x40 pour perron d’accès | m3 | 0.8
2.2.1.3 | Maçonneries de claustras | m² | 0 |  | 0
2.2.2 | Béton armé
2.2.2.1 | Colonnes
2.2.2.1.1 | Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20cm avec battée extérieur | m³ | 1.302 |  | 0
2.2.2.2 | Ceintures
2.2.2.2.1 | Ceinture inférieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ceinture supérieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
| Sous total 2.2 Elévation |  |  |  | 0
2.3 | Toiture
2.3.1 | Charpente rampante
2.3.1.1 | Rampants et contreventement en madrier 7/15 cm | m³ | 1.0625 |  | 0
2.3.1.2 | Fo et Po de pannes en chevrons 7/7 | m³ | 0.48804 |  | 0
2.3.2 | Fo et Po de Couverture en tôle BG 28 Prépeint ondulé avec un pesant de 7Kg | m² | 77.688 |  | 0
2.3.3 | Fo et Po planches de rive de 30 cm ep.3 cm | ml | 37.38 |  | 0
| Sous-total 2.3 Toiture |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE FINITION
3.1 | Menuiseries
3.1.1 | Portes
3.1.1.1 | Portes métalliques
3.1.1.1.1 | Fo et Po porte extérieure métallique grillagé de 100 cmx220cm | Pce | 2 |  | 0
3.1.1.2 | Portes en bois
3.1.1.2.1 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 100 cmx220cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.1.2.2 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 80 cmx220cm | Pce | 8 |  | 0
3.1.1.3 | Fenêtres
3.1.1.3.1 | Fo et Po grillage métallique de 345 cmx90cm | Pce | 1 |  | 0
| Sous-total 3.1 Menuiseries |  |  |  | 0
3.2 | Revêtement mur et sol
3.2.1 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs intérieurs de WC et dans la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 87.1315 |  | 0
3.2.2 | Enduit glacé en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur parois intérieurs de la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 77.4 |  | 0
3.2.3 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 ép. = 2,5 cm sur colonnes, ceintures à l'extérieur | m² | 7.428 |  | 0
3.2.4 | Enduit extérieur finition tyrolien écrase h. moyenne =100 cm | m² | 28.74 |  | 0
3.2.5 | Fo et Po faience sur murs intérieurs des la salle avec 220 cm de hauteur dans les sanitaires | m² | 78.6 |  | 0
3.2.6 | Fo et Po Carreaux de sol anti-dérampant en ceramique de premier choix intérieurs de la salle | m² | 45.4425 |  | 0
| Sous-total 3.2 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.3 | Plomberie
3.3.1 | Fo et Po gouttière en PVC 140 y compris accessoire de fixation | ml | 12.45 |  | 0
3.3.2 | Descente en PVC 110 | ml | 6 |  | 0
3.3.3 | Reseau d'adduction d'eau propre à l'intérieur du bâtiment | Fft | 1 |  | 0
3.3.4 | Fo et Po de syphon sol avec crepines | Pce | 5 |  | 0
3.3.5 | Construction d'un support
3.3.5.1 | Construction d'un support pour deux citernes de 2000 litres en BA | FF | 1 |  | 0
3.3.5.2 | Fo et Po en de citerne en plastique de 2000 litres avec tous les accessoires | Pce | 1 |  | 0
3.3.6 | Construction d'un puit perdu de 150x300 cm | Pce
3.3.7 | Fo et Po de WC Turc complet | Pce | 6 |  | 0
3.3.8 | Fo et Po de WC en maçonnerie pour PMR | Pce | 1 |  | 0
3.3.9 | Fo et Po de urinoires | Pce | 0 |  | 0
3.3.10 | Construction d'un bac à laver en beton a1 robinet PMR y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.11 | Construction d'un bac à laver en beton a 5 robinet y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.12 | Fo et Po de tuyau PVC 110 y compris Té et treillis moustiquaire pour l'aeration de la fosse | ml | 30 |  | 0
| Sous -total 3.4 Plomberie |  |  |  | 0
3.4 | Peinture
3.4.1 | Fo et application Peinture latex sur murs intérieurs (couleur peirre de France ) | m² | 36.16 |  | 0
3.4.2 | Fo et application vernis claire sur face extérieure des briques stabilisées | m² | 37.87 |  | 0
| Sous-total 3.5 Peinture |  |  |  | 0
| Total 2 :CONSTRUCTION LATRINE FILLES |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
4.1 | Trottoir perron et protection de la fondation et Aspects Environnementaux
4.1.1 | Fouille bordure | m³ | 2.76 |  | 0
4.1.2 | Béton de propriété dosé à 150 Kg/m3 | m³ | 0.69 |  | 0
4.1.3 | Maçonnerie en blocs de 15cm profondeur = 30 cm | m³ | 2.1 |  | 0
4.1.4 | Béton brut trottoir à 300kg/m3 ép. 7 cm l=80cm | m³ | 2.8314 |  | 0
4.1.5 | Pose dallete en béton armé ép. 10 cm sur filet d'eau devant chaque entrée | m³ | 0.6139 |  | 0
4.1.6 | Filet d'eau de 40 cm largeur intérieure avec chape d'égalisation sur les maçonneries Blocs ciment plein ép. =15 cm avec radier en Béton dosé à 300Kg/m3 | ml | 33 |  | 0
4.1.7 | Puisard de 1 m de diamètre intérieur et 2,10 m de profondeur | pce | 0 |  | 0
4.1.8 | Mise en place de béton des voies d'accés (dosé à 250Kg/m3) ép. 10 cm | m² | 36 |  | 0
4.1.9 | Mise en place de béton des bordures de 10x20 cm (dosé à 300Kg/m3) | m³ | 1.94 |  | 0
4.1.10 | Plantation des pelouses et fleures hornorifique | Fft | 1 |  | 0
4.1.11 | Plantation des arbres fruitiers | pce | 5 |  | 0
| Sous-total 4.1 Trottoir perron, protection de la fondation et Aspects Environnementaux |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT1 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LATRINE (GARCONS ET FILLES)
n° | Destignation des travaux |  |  |  | PT (en€)
0 | INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION LATRINE GARCONS |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION LATRINE FILLES |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 1 EP BOBOTO |  |  |  | 0

## Lot 2
LOT 2_BORDEREAU ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS LATRINE INCLUSIVE AVEC ESPACE DE DIGNITE DANS EP EDAP-ISP A GEMENA DANS LA PROVINCE SUD-UBANGI
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U. (€) | P.T. (€)
0 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
0.1 | Installation et repli de chantier | FF | 1 |  | 0
| Sous total 0 - Installation et repli de chantier |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Débroussaillage et nivellement terrain | m² | 182 |  | 0
| Sous Total 1 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
| Sous total 0+1: INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | 0
OUVRAGE 1 : CONSTRUCTION LATRINE GARCONS
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | Fondation
2.1.1 | Fouilles
2.1.1.1 | Fouilles filantes
2.1.1.1.1 | Fouilles Largeur: 35 cm;( Profondeur: 100cm) | m3 | 6.076 |  | 0
2.1.1.2 | Fouille de la fosse
2.1.1.2.1 | Fouille de la fosse (955x335 x300 cm) | m³ | 95.9775 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté
2.1.2.1 | Béton de propreté (ép.: 5 cm) dosé à 150 kg/m³ | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.3 | Maconnerie de Fondation
2.1.3.1 | Fondation en béton cyclopéen (35 x 95 cm) dosé à 300Kg/m3 | m³ | 5.7722 |  | 0
2.1.3.2 | Maçonnerie en moellon ép.35 cm dosé à 250Kg/m3 pour la protection des parois de la fosse | m³ | 30.6075 |  | 0
2.1.4 | Béton armé
2.1.4.1 | Socles des fondations en béton armé 35x35x95 cm dosé à 350kg/m³ | m³ | 0.69825 |  | 0
2.1.4.2 | Chape d’égalisation en béton dosé à 350 kg/m3 (h= 8cm) légèrement armé | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.4.3 | Colonnes de fosse en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 35x35cm | m³ | 3.675 |  | 0
2.1.4.4 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3
2.1.4.4.1 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) inférieure à 1,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.4.2 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) superieure à 3,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.5 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3
2.1.4.5.1 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3 ep.12 | m³ | 3.8391 |  | 0
2.1.5 | Fourniture et mise en œuvre d'un Remblais en matériaux d'apport (terre de type latérite) y compris compactage | m³ | 9.9175 |  | 0
2.1.6 | Fourniture et pose d'un Film polyane d'étanchéité sous béton de sous pavement | m² | 24.7937 |  | 0
2.1.7 | Béton de sous pavement et rampes d'accès en béton dosé à 250 Kg/m3 ép.= 8 cm | m³ | 1.9835 |  | 0
| Sous-total 2.1 Fondation |  |  |  | 0
2.2 | Elévation
2.2.1 | Maçonnerie d'élévation
2.2.1.1 | Maçonneries en briques stabilisées ép. 15 cm dosé à 300kg/m3 | m² | 133.0315 |  | 0
2.2.1.2 | Maçonnerie en blocs ciment plein
2.2.1.2.1 | Maçonnerie en blocs de ciment plein de 15x20x40 pour perron d’accès | m3 | 0.8 |  | 0
2.2.1.3 | Maçonneries de claustras | m² | 0 |  | 0
2.2.2 | Béton armé
2.2.2.1 | Colonnes
2.2.2.1.1 | Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20cm avec battée extérieur | m³ | 1.302 |  | 0
2.2.2.2 | Ceintures
2.2.2.2.1 | Ceinture inférieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ceinture supérieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
| Sous total 2.2 Elévation |  |  |  | 0
2.3 | Toiture
2.3.1 | Charpente rampantes
2.3.1.1 | Rampats et contreventement en madrier 7/15 cm | m³ | 1.0625 |  | 0
2.3.1.2 | Fo et Po de pannes en chevrons 7/7 | m³ | 0.48804 |  | 0
2.3.2 | Fo et Po de Couverture en tôle BG 28 Prépeint ondulé avec un pesant de 7Kg | m² | 77.688 |  | 0
2.3.3 | Fo et Po planches de rive de 30 cm ep.3 cm | ml | 37.38 |  | 0
| Sous-total 2.3 Toiture |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE FINITION
3.1 | Menuiseries
3.1.1 | Portes
3.1.1.1 | Portes métalliques
3.1.1.1.1 | Fo et Po porte extérieure métallique grillagé de 100 cmx220cm | Pce | 2 |  | 0
3.1.1.2 | Portes en bois
3.1.1.2.1 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 100 cmx220cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.1.2.2 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 80 cmx220cm | Pce | 6 |  | 0
3.1.2 | Fenetres
3.1.21 | Fo et Po grillage métallique de de 3,45 cmx90cm | Pce | 1 |  | 0
| Sous-total 3.1 Menuiseries |  |  |  | 0
3.2 | Revêtement sol et mur
3.2.1 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs intérieurs de WC et dans la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 87.1315 |  | 0
3.2.2 | Enduit glacé en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur parois intérieurs de la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 77.4 |  | 0
3.2.3 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 ép. = 2,5 cm sur colonnes, ceintures à l'extérieur | m² | 7.428 |  | 0
3.2.4 | Enduit extérieur finition tyrolien écrase h. moyenne =100 cm | m² | 28.74 |  | 0
3.2.5 | Fo et Po faience sur murs intérieurs des la salle avec 220 cm de hauteur dans les sanitaires | m² | 78.6 |  | 0
3.2.6 | Fo et Po Carreaux de sol anti-dérampant en ceramique de premier choix intérieurs de la salle | m² | 45.4425 |  | 0
| Sous-total 3.2 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.3 | Plomberie
3.3.1 | Fo et Po gouttière en PVC 140 y compris accessoire de fixation | ml | 12.45 |  | 0
3.3.2 | Descente en PVC 110 | ml | 6 |  | 0
3.3.3 | Reseau d'adduction d'eau propre à l'intérieur du bâtiment | Fft | 1 |  | 0
3.3.4 | Fo et Po de syphon sol avec crepines | Pce | 5 |  | 0
3.3.5 | Construction d'un support
3.3.5.1 | Construction d'un support pour deux citernes de 2000 litres en BA | FF | 1 |  | 0
3.3.5.2 | Fo et Po en de citerne en plastique de 2000 litres avec tous les accessoires | Pce | 1 |  | 0
3.3.6 | Construction d'un puit perdu de 150x300 cm | Pce | 1 |  | 0
3.3.7 | Fo et Po de WC Turc complet | Pce | 6 |  | 0
3.3.8 | Fo et Po de WC en maçonnerie pour PMR | Pce | 1 |  | 0
3.3.9 | Fo et Po de urinoires | Pce | 5 |  | 0
3.3.10 | Construction d'un bac à laver en beton a1 robinet PMR y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.11 | Construction d'un bac à laver en beton a 5 robinet y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.12 | Fo et Po de tuyau PVC 110 y compris Té et treillis moustiquaire pour l'aeration de la fosse | ml | 30 |  | 0
| Sous -total 3.4 Plomberie |  |  |  | 0
3.4 | Peinture
3.4.1 | Fo et application Peinture latex sur murs intérieurs (couleur peirre de France ) | m² | 36.16 |  | 0
3.4.2 | Fo et application vernis claire sur face extérieure des briques stabilisées | m² | 37.87 |  | 0
| Sous-total 3.5 Peinture |  |  |  | 0
| Total 1 :CONSTRUCTION LATRINE GARCONS |  |  |  | 0
OUVRAGE 2 : CONSTRUCTION LATRINE FILLES
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | Fondation
2.1.1 | Fouilles
2.1.1.1 | Fouilles filantes
2.1.1.1.1 | Fouilles Largeur: 35 cm;( Profondeur: 100cm) | m3 | 6.076 |  | 0
2.1.1.2 | Fouille de la fosse
2.1.1.2.1 | Fouille de la fosse (955x335 x300 cm) | m³ | 95.9775 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté
2.1.2.1 | Béton de propreté (ép.: 5 cm) dosé à 150 kg/m³ | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.3 | Maconnerie de Fondation
2.1.3.1 | Fondation en béton cyclopéen (35 x 95 cm) dosé à 300Kg/m3 | m³ | 5.7722 |  | 0
2.1.3.2 | Maçonnerie en moellon ép.35 cm dosé à 250Kg/m3 pour la protection des parois de la fosse | m³ | 30.6075 |  | 0
2.1.4 | Béton armé
2.1.4.1 | Socles des fondations en béton armé 35x35x95 cm dosé à 350kg/m³ | m³ | 0.69825 |  | 0
2.1.4.2 | Chape d’égalisation en béton dosé à 350 kg/m3 (h= 8cm) légèrement armé | m³ | 0.3038 |  | 0
2.1.4.3 | Colonnes de fosse en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 35x35cm | m³ | 3.675 |  | 0
2.1.4.4 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3
2.1.4.4.1 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) inférieure à 1,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.4.2 | Poutre en béton armé dosé à 350 kg/m3 (35x30cm) superieure à 3,0m | m³ | 3.7642 |  | 0
2.1.4.5 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3
2.1.4.5.1 | Dalle en béton armé dosé à 350 Kg/m3 ep.12 | m³ | 3.8391 |  | 0
2.1.5 | Remblais en matériaux d'apport (terre de type latérite) y compris compactage
2.1.6 | Film polyane d’étanchéité sous béton de sous‑pavement
2.1.7 | Béton de sous pavement et rampes d'accès en béton dosé à 250 Kg/m3 ép.= 8 cm | m³ | 1.9835 |  | 0
| Sous-total 2.1 Fondation |  |  |  | 0
2.2 | Elévation
2.2.1 | Maçonnerie d'élévation
2.2.1.1 | Maçonneries en briques stabilisées ép. 15 cm dosé à 300kg/m3 | m² | 133.0315 |  | 0
2.2.1.2 | Maçonnerie en blocs ciment plein
2.2.1.2.1 | Maçonnerie en blocs ciment plein de 15x20x40 pour perron d’accès | m3 | 0.8
2.2.1.3 | Maçonneries de claustras | m² | 0 |  | 0
2.2.2 | Béton armé
2.2.2.1 | Colonnes
2.2.2.1.1 | Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20cm avec battée extérieur | m³ | 1.302 |  | 0
2.2.2.2 | Ceintures
2.2.2.2.1 | Ceinture inférieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ceinture supérieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm | m³ | 1.4494 |  | 0
| Sous total 2.2 Elévation |  |  |  | 0
2.3 | Toiture
2.3.1 | Charpente rampante
2.3.1.1 | Rampants et contreventement en madrier 7/15 cm | m³ | 1.0625 |  | 0
2.3.1.2 | Fo et Po de pannes en chevrons 7/7 | m³ | 0.48804 |  | 0
2.3.2 | Fo et Po de Couverture en tôle BG 28 Prépeint ondulé avec un pesant de 7Kg | m² | 77.688 |  | 0
2.3.3 | Fo et Po planches de rive de 30 cm ep.3 cm | ml | 37.38 |  | 0
| Sous-total 2.3 Toiture |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE FINITION
3.1 | Menuiseries
3.1.1 | Portes
3.1.1.1 | Portes métalliques
3.1.1.1.1 | Fo et Po porte extérieure métallique grillagé de 100 cmx220cm | Pce | 2 |  | 0
3.1.1.2 | Portes en bois
3.1.1.2.1 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 100 cmx220cm | Pce | 1 |  | 0
3.1.1.2.2 | Fo et Po porte intérieure en bois massif de 80 cmx220cm | Pce | 8 |  | 0
3.1.1.3 | Fenêtres
3.1.1.3.1 | Fo et Po grillage métallique de 345 cmx90cm | Pce | 1 |  | 0
| Sous-total 3.1 Menuiseries |  |  |  | 0
3.2 | Revêtement mur et sol
3.2.1 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs intérieurs de WC et dans la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 87.1315 |  | 0
3.2.2 | Enduit glacé en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur parois intérieurs de la fosse ép. = 2,5 cm | m² | 77.4 |  | 0
3.2.3 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 ép. = 2,5 cm sur colonnes, ceintures à l'extérieur | m² | 7.428 |  | 0
3.2.4 | Enduit extérieur finition tyrolien écrase h. moyenne =100 cm | m² | 28.74 |  | 0
3.2.5 | Fo et Po faience sur murs intérieurs des la salle avec 220 cm de hauteur dans les sanitaires | m² | 78.6 |  | 0
3.2.6 | Fo et Po Carreaux de sol anti-dérampant en ceramique de premier choix intérieurs de la salle | m² | 45.4425 |  | 0
| Sous-total 3.2 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.3 | Plomberie
3.3.1 | Fo et Po gouttière en PVC 140 y compris accessoire de fixation | ml | 12.45 |  | 0
3.3.2 | Descente en PVC 110 | ml | 6 |  | 0
3.3.3 | Reseau d'adduction d'eau propre à l'intérieur du bâtiment | Fft | 1 |  | 0
3.3.4 | Fo et Po de syphon sol avec crepines | Pce | 5 |  | 0
3.3.5 | Construction d'un support
3.3.5.1 | Construction d'un support pour deux citernes de 2000 litres en BA | FF | 1 |  | 0
3.3.5.2 | Fo et Po en de citerne en plastique de 2000 litres avec tous les accessoires | Pce | 1 |  | 0
3.3.6 | Construction d'un puit perdu de 150x300 cm | Pce
3.3.7 | Fo et Po de WC Turc complet | Pce | 6 |  | 0
3.3.8 | Fo et Po de WC en maçonnerie pour PMR | Pce | 1 |  | 0
3.3.9 | Fo et Po de urinoires | Pce | 0 |  | 0
3.3.10 | Construction d'un bac à laver en beton a1 robinet PMR y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.11 | Construction d'un bac à laver en beton a 5 robinet y compris les faillence de revetement | Fft | 1 |  | 0
3.3.12 | Fo et Po de tuyau PVC 110 y compris Té et treillis moustiquaire pour l'aeration de la fosse | ml | 30 |  | 0
| Sous -total 3.4 Plomberie |  |  |  | 0
3.4 | Peinture
3.4.1 | Fo et application Peinture latex sur murs intérieurs (couleur peirre de France ) | m² | 36.16 |  | 0
3.4.2 | Fo et application vernis claire sur face extérieure des briques stabilisées | m² | 37.87 |  | 0
| Sous-total 3.5 Peinture |  |  |  | 0
| Total 2 :CONSTRUCTION LATRINE FILLES |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
4.1 | Trottoir perron et protection de la fondation et Aspects Environnementaux
4.1.1 | Fouille bordure | m³ | 2.76 |  | 0
4.1.2 | Béton de propriété dosé à 150 Kg/m3 | m³ | 0.69 |  | 0
4.1.3 | Maçonnerie en blocs de 15cm profondeur = 30 cm | m³ | 2.1 |  | 0
4.1.4 | Béton brut trottoir à 300kg/m3 ép. 7 cm l=80cm | m³ | 2.8314 |  | 0
4.1.5 | Pose dallete en béton armé ép. 10 cm sur filet d'eau devant chaque entrée | m³ | 0.6139 |  | 0
4.1.6 | Filet d'eau de 40 cm largeur intérieure avec chape d'égalisation sur les maçonneries Blocs ciment plein ép. =15 cm avec radier en Béton dosé à 300Kg/m3 | ml | 33 |  | 0
4.1.7 | Puisard de 1 m de diamètre intérieur et 2,10 m de profondeur | pce | 0 |  | 0
4.1.8 | Mise en place de béton des voies d'accés (dosé à 250Kg/m3) ép. 10 cm | m² | 36 |  | 0
4.1.9 | Mise en place de béton des bordures de 10x20 cm (dosé à 300Kg/m3) | m³ | 1.94 |  | 0
4.1.10 | Plantation des pelouses et fleures hornorifique | Fft | 1 |  | 0
4.1.11 | Plantation des arbres fruitiers | pce | 5 |  | 0
| Sous-total 4.1 Trottoir perron, protection de la fondation et Aspects Environnementaux |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT2 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LATRINES (GARCONS ET FILLES) (POUR EP EDAP)
n° | Destignation des travaux |  |  |  | PT (en€)
0 | INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION LATRINE GARCONS |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION LATRINE FILLES |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 2 EP EDAP |  |  |  | 0

## Lot 3
LOT 3_BORDEREAU ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE EP EDAP au Sud-Ubangi à Gemena
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | P.U. (€) | P.T. (€)
0 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
0.1 | Installation et repli de chantier | FF | 1 |  | 0
| Sous total 0 - Installation et repli de chantier |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Dépose toiture existante (versants laterals) | fft | 1 |  | 0
1.2 | Démolition des murs en pisées et évacuation des débris | fft | 1 |  | 0
1.3 | Dépose porte en bois de 90x220 cm | pce | 6 |  | 0
1.4 | Dépose fenetres en bois | pce | 6 |  | 0
| Sous Total 1 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
| Sous total 0+1: INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | 0
OUVRAGE I : REHABILITATION/CONSTRUCTION BATIMENT PRINCIPAL
2 | GROS ŒUVRES
2.1 | Fondation
2.1.1 | Fouilles
2.1.1.1 | Fouilles filantes
2.1.1.1.1 | Fouilles Largeur: 40 cm;( Profondeur: 80cm) | m³ | 20.8 |  | 0
2.1.2 | Béton de propreté
2.1.2.1 | Béton de propreté (ép.: 5 cm) dosé à 150 kg/m³ | m³ | 1.3 |  | 0
2.1.3 | Maconnerie de Fondation
2.1.3.1 | Fondation en béton cyclopéen cm dosé à 300Kg/m3 | m³ | 19.5 |  | 0
2.1.3.2 | Fondation en moellon dosé à 250Kg/m3 | m³ | 10.56 |  | 0
2.1.4 | Béton armé
2.1.4.1 | Socles des fondations en béton armé cm dosé à 350kg/m³ | m³ | 3.456 |  | 0
2.1.4.2 | Chape d’égalisation en béton ermé dosé à 350 kg/m3 (h= 8cm) légèrement armé | m³ | 2.1385 |  | 0
2.1.5 | Remblais en matériaux d'apport (terre de type latérite) y compris compactage | m³ | 54 |  | 0
2.1.6 | Film polyane d'étanchéité sous dalle de sous pavement | m² | 135 |  | 0
2.1.7 | Béton de sous pavement et rampes d'accès en béton dosé à 250 Kg/m3 ép.= 8 cm | m³ | 10.8 |  | 0
| Sous-total 2.1 Fondation |  |  |  | 0
2.2 | Elévation
2.2.1 | Maçonnerie d'élévation
2.2.1.1 | Maçonnerie en blocs ciment creux
2.2.1.1.1 | Maçonnerie en blocs ciment creux de 15x20x40 pour murs extérieurs et interieurs | m³ | 29.25 |  | 0
2.2.1.2 | Maçonneries de claustras | m2 | 9.3 |  | 0
2.2.2 | Béton armé
2.2.2.1 | Colonnes
2.2.2.1.1 | Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 20x15cm avec battée extérieur | m³ | 1.836 |  | 0
2.2.2.2 | Ceintures
2.2.2.2.1 | Ceinture inférieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm à 220 cm | m³ | 1.95 |  | 0
2.2.2.2.2 | Ceinture supérieur en béton armé dosé à 350kg/m³ de section 15x20 cm à 320 cm de la chappe | m³ | 1.95 |  | 0
2.2.2.3 | Béton en armé pour seuil de fenêtre dosé à 350Kg/m3 | m³ | 0.93 |  | 0
| Sous-total 2.2 Elévation |  |  |  | 0
2.3 | Toiture
2.3.1 | Charpente en ferme/demi ferme/rampantes
2.3.1.1 | Ferme/demi-fermes en bois (arbalétrier, poinçon, fiche et contre- fiche, entrait) et contreventement en madrier 7/15 cm | m³ | 4.59 |  | 0
2.3.1.2 | Fo et Po de pannes en chevrons 7/7 | m³ | 1.8757 |  | 0
2.3.2 | Fo et Po de Couverture en tôle BG 28 Pret peint ondulé avec un pesant de 7Kg | m² | 339 |  | 0
2.3.3 | Fo et Po de tôles faitières | ml | 49 |  | 0
2.3.4 | Fo et Po planches de rive de 30 cm ep.3 cm | ml | 106 |  | 0
2.3.5 | Fo et Po du faux plafond en multi plex 4mm interieurs et extérieur du bâtiment sous gitages des chevrons de 5x5cm (mail de 60x60 cm) y compris latte couvre joint et treillis de ventilantion des combles | m² | 291 |  | 0
| Sous-total 2.3 Toiture |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE FINITION
3.1 | Menuiseries
3.1.1 | Portes
3.1.1.1 | Fo et Po porte double métallique pleine de 180x220 cm | Pce | 3 |  | 0
3.1.1.2 | Fo et Po porte métallique ouvrant semi-vitrée de 100 cm x220cm | Pce | 4 |  | 0
3.1.1.3 | Fo et Po porte en bois pleine de 100 cm x220cm | Pce | 2 |  | 0
3.1.2 | Fenêtres et impostes
3.1.2.1 | Fo et Po fenêtre métallique vitrée avec anti - vol de 150 cm x120cm | Pce | 16 |  | 0
3.1.2.2 | Fo et Po fenêtre métallique pleines avec anti - vol de 150 cm x120cm | Pce | 15 |  | 0
| Sous-total 3.1 Menuiseries |  |  |  | 0
3.2 | Revêtement sol et mur
3.2.1 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs intérieurs ép. = 2,5 cm | m² | 340 |  | 0
3.2.2 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 sur murs extérieurs ép. = 2,5 cm | m² | 102 |  | 0
3.2.3 | Enduit tyrolien extérieur h.=150cm | m² | 174 |  | 0
3.2.4 | Enduit lisse en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur tableau ép. = 2,5 cm | m² | 106 |  | 0
3.2.5 | Pavement lise teinté dosé à 500Kg/m3 (en rouge bordeau ) y compris plinthes | m² | 396 |  | 0
| Sous-total 3.2 Revêtement sol et mur |  |  |  | 0
3.3 | Electricité
3.3.1 | Installation electrique du bâtiment
3.3.1.1 | Tableau divisionnaire complet de 24 circuits | Pce | 1 |  | 0
3.3.1.2 | Plafonnier lumineux économique de 18 W | Pce | 18 |  | 0
3.3.1.3 | Fils de 1,5 mm2 | ml | 600 |  | 0
3.3.1.4 | Fils de 2,5 mm2 | ml | 400 |  | 0
3.3.1.5 | Prise encastrées hermetique avec terre | Pce | 18 |  | 0
3.3.1.6 | Interrupteur simple | Pce | 3 |  | 0
3.3.1.7 | Interrupteur double | Pce | 2 |  | 0
3.3.1.8 | Piquet de terre complet | Pce | 1 |  | 0
3.3.1.9 | Disjoncteur | Pce | 1 |  | 0
3.3.2 | Fourniture et installation d'un Kit solaire
3.3.2 | Panneaux solaires photovoltaïques 450 Wc, monocristallins, rendement ≥ 20% | Pièce | 6 |  | 0
3.3.2.1 | Batterie lithium 24V / 270Ah (6,5 kWh brut / 5,8 kWh utile) Batterie LiFePO4 recommandée | Pièce | 1 |  | 0
3.3.2.2 | Onduleur hybride 3000 W, 24V/48v, pur sinus, MPPT intégré | Pièce | 1 |  | 0
3.3.2.3 | Régulateur de charge MPPT 60 A, compatible 24V/48V | Pièce | 1 |  | 0
3.3.2.4 | Structure de montage pour panneaux Aluminium ou acier galvanisé, inclinaison 15–30° | Lot | 1 |  | 0
3.3.2.5 | Câbles solaires DC 4 à 6 mm², résistant UV et intempéries | Mètre | 30 |  | 0
3.3.2.6 | Câbles AC 6 mm² | Mètre | 20 |  | 0
3.3.2.7 | Disjoncteurs DC 63 A minimum, courbe C, bipolaire | Pièce | 1 |  | 0
3.3.2.8 | Disjoncteur AC 16–32 A, courbe C | Pièce | 3 |  | 0
3.3.2.9 | Parafoudre DC/AC Conforme aux normes (Type II) | Pièce | 1 |  | 0
3.3.2.10 | Boîte de jonction DC IP65, avec borniers, pour câblage propre | Pièce | 1 |  | 0
3.3.2.11 | Mise à la terre complète Tresse cuivre + piquet de terre + connecteurs | Lot | 1 |  | 0
3.3.2.12 | Main d’œuvre installation complète Pose, câblage, mise en service | Forfait | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3 Electricité |  |  |  | 0
3.4 | Plomberie
3.4.1 | Fo et Po gouttière en PVC 140 y compris accessoire de fixation | ml | 50 |  | 0
3.4.2 | Descente en PVC 110 | ml | 48 |  | 0
| Sous -total 3.4 Plomberie |  |  |  | 0
3.5 | Peinture
3.5.1 | Fo et application Peinture latex sur murs intérieurs (couleur peirre de France ) | m² | 340 |  | 0
3.5.2 | Fo et application Peinture latex sur murs extérieure (couleur peirre de France ) | m² | 174 |  | 0
3.5.3 | Fo et application Peinture latex sur faux plafonds | m² | 291 |  | 0
3.5.4 | Fo et application peinture glycérophtalique sur murs intérieurs h : 180cm | m² | 191.25
| Sous-total 3.5 Peinture |  |  |  | 0
3.6 | Securités Incendies
3.6.1 | Fo et Po extincteur à CO2 de 7KG | Pce | 2 |  | 0
3.6.2 | Fo et Po de Detecteur des fumés autonome | Pce | 6 |  | 0
| Sous-total 3.6 Sécurités Incendies |  |  |  | 0
| TOTAL 1 REHABILITATION BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
4.1 | Trottoir perron et protection de la fondation et Aspects Environnementaux
4.1.1 | Fouille bordure | m³ | 2.412 |  | 0
4.1.2 | Béton de propriété dosé à 150 Kg/m3 | m³ | 0.603 |  | 0
4.1.3 | Maçonnerie en blocs de 15cm profondeur = 30 cm | m³ | 3.618 |  | 0
4.1.4 | Béton brut trottoir à 300kg/m3 ép. 7 cm l=80cm | m³ | 4.2829 |  | 0
4.1.5 | Pose dallete en béton armé ép. 10 cm sur filet d'eau devant chaque entrée | m³ | 0.7539 |  | 0
4.1.6 | Filet d'eau de 40 cm largeur intérieure avec chape d'égalisation sur les maçonneries Blocs ciment plein ép. =15 cm avec radier en Béton dosé à 300Kg/m3 | ml | 46 |  | 0
4.1.7 | Puisard de 1 m de diamètre intérieur et 2,10 m de profondeur | pce | 1 |  | 0
| Sous-total 4.1 Trottoir perron, protection de la fondation et Aspects Environnementaux |  |  |  | 0
4 | TOTAL :AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT3 TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE DE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE EP EDAP au Sud-Ubangi à Gemena
n° | Destignation des travaux |  |  |  | PT (en€)
0 | INSTALLATION DE CHANTIER (0) + TRAVAUX PREPARATOIRES (1) |  |  |  | #REF!
1 | TRAVAUX DE REHABILITATION BATIMENT PRINCIPAL |  |  |  | 0
4 | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 3 EP EDAP |  |  |  | #REF!