## BATIMENT PRINCIPAL
PROJET DE REHABILITATION & D'EXTENSION DES LOCAUX DE LA DPFSN ZINIARE
BÂTIMENT DE BUREAUX A REHABILITER
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtités | P. Unitaires | P. Total
1 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant amenée et repli du matériel, abris de chantier équipé, clôture provisoire, dossier d'exécution/recollement, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, éssais sur matériaux, déplacement des circuits électriques et de plomberie existants sur l'emprise du projet, frais divers | ens | 1 |  | 0
1.2 | Travaux de démolition des ouvrages existants à démolir, décapage du dallage, des enduits (intérieurs et extérieurs), des revêtements sol/murs, dépose de toiture, du faux plafond, de parties de maçonneries et bétons armés/non armés, des menuiseries, des installations électriques et plomberie-sanitaire, etc. démolitions des ouvrages d'assainissement (fosses, latrines) en vue de leur reconstruction, déblais des remblais existants, y compris mise en dépôt et toutes sujétions d'enlèvement hors site | ens | 1 |  | 0
1.3 | Demande d'identification de terrain et limites au près des services techniques municipaux | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS GENERAUX
2.1 | Décapage de la terre végétale y compris abattage, déssouchage d'arbres sur l'emprise des ouvrages, mise en dépôt, nivellement et toutes sujétions d'enlèvement hors site | m² | 380.64 |  | 0
2.2 | Implantation de l'ouvrage y compris annexes par un géométre agrée | ens | 1 |  | 0
2.3 | Excavation des fouilles en puits | m³ | 5.87 |  | 0
2.4 | Excavation des fouilles en rigole | m³ | 1.75 |  | 0
2.5 | Remblai sans apport à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 7.62 |  | 0
2.6 | Remblai avec apport en terre latéritique à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 79.9 |  | 0
2.7 | Traitement préventif et curatif (sol extérieurs, structures murs périphériques, structures murs de refends) au protocole SBPS/BPC-Termites 05 | m² | 220.07 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
3.1 | Fondations / infrastructures
3.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m³ | 0.51 |  | 0
3.1.2 | Béton armé pour semelles isolées; dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.17 |  | 0
3.1.3 | Béton pour Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 et toutes sujétions | m³ | 0.87 |  | 0
3.1.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m³ | 0.41 |  | 0
3.1.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m³ | 0.87 |  | 0
3.1.6 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m³ | 0.55 |  | 0
3.1.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 13 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m³ | 28.61 |  | 0
3.1.8 | Film polyane avec large recouvrements sous tous les dallages, y compris lit de sable de 5 cm d'épaisseur sous aire de dallage | m² | 220.07 |  | 0
3.1.9 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 6.55 |  | 0
3.2 | bétons - bétons armes en superstructure
3.2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.29 |  | 0
3.2.2 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.44 |  | 0
3.2.3 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.08 |  | 0
3.2.4 | Béton armé pour chainages et chainages rempant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 8.75 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE - ENDUITS
4.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 274.79 |  | 0
4.2 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15 x 20 x 40 | m² | 10 |  | 0
4.3 | Claustrat d'aération muni de grilles anti-animaux | u | 24 |  | 0
4.4 | Enduit intérieur lissé sur mur | m² | 582 |  | 0 | 0
4.5 | Enduit extérieur taloché sur sous face dalle, paillasse/banquette | m² | 5 |  | 0
4.6 | Enduit extérieur taloché vertical sur mur et sous face salle, y compris sur enduits et éléments décoratifs | m² | 417 |  | 0
4.7 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS - METALLIQUE
5.1 | CAVCGMP1: Chassis aluminium vitré de 120X120 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 6 |  | 0
5.3 | CAVCGMP2: Chassis aluminium vitré de 135X120 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 2 |  | 0
5.4 | CAVCGMP3: Chassis aluminium vitré de 75X120 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 2 |  | 0
5.5 | CAVCGMP4: Chassis aluminium vitré de 60X60 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 1 |  | 0
5.6 | CAVCGMP5: Chassis aluminium vitré de 120X40 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques (en mézzanine) | u | 3 |  | 0
5.7 | PBS1 : Porte en bois stratifié de 90x210 à 01 battant | u | 8 |  | 0
5.8 | PBS2 : Porte en bois stratifié de 120X210 à 02 battants identiques | u | 1 |  | 0
5.9 | EPL1: Ensemble placard de 165X300 à 3 battants identiques avec façade et rayonnage en bois stratifié | u | 2 |  | 0
5.10 | PMVGMP1 : Porte métallique vitrée de 200x210 à 02 battants identiques y compris grille métallique de protection | u | 1 |  | 0
5.11 | PMVGMP2 : Porte métallique vitrée de 120x210 à 02 battants identiques y compris grille métallique de protection | u | 1 |  | 0
5.12 | GC1 : Garde corps de hauteur=1m, composé de main courante en tube rond Ø60 et grille décorative en fer forgé tel que précisé sur les plans | ml | 15 |  | 0
5.13 | Panneau métallique amovible (enseigne) 560x80cm y compris système de fixation sur bargade, peinture glycérophtalique et calligraphie selon indications du Maître d'ouvrage | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
6 | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur du soubassement | m² | 42.8 |  | 0
6.2 | Etancheite en hyerene sur la dalle avec un releve de 50cm | m² | 2.7 |  | 0
6.3 | Etancheite en hyerene aux niveaux des appuis de tole et releve avec un releve de 50cm | m² | 34.45 |  | 0
6.4 | Etancheite en hyerene dans les jardinières avec un releve sur toute la hauteur | m² | 3.5 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
7 | REVETEMENTS SCELLES ET COLLES
7.1 | Carreaux grès cérame ordinaire 60x60 pour sol y compris plinthes | m² | 179.79 |  | 0
7.2 | Carreaux grès cérame ordinaire 30x30 pour sol des toilettes, térrasses et coursives extérieures | m² | 32.82 |  | 0
7.3 | Faïence 60x30 pour murs sur une hauteur de 2,2m+ peinture acrylique sur enduit lisse sur une hauteur de 0,80 m | m² | 39.9 |  | 0
7.4 | Revêtement chape de ciment bouchardée | m² | 18.75 |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  | 0
8 | ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | VRD
8.1.1 | RESEAU D'ALIMENTATION
Fournitures et pose de tuyauterie PEHD PN 10 pour l'alimentation principale des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
8.1.1.1 | Diamètre 32 | ml | 70 |  | 0
8.1.1.2 | Diamètre 25 | ml | 25 |  | 0
8.1.1.3 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 130 |  | 0
8.1.1.4 | Raccordement aux bâtiments | ens | 1 |  | 0
8.1.1.5 | Règlement des facture impayées | ens | 1 |  | PM
8.1.1.6 | Démarche administratif et abonnement à compteur ONEA DN 20 | ff | 1 |  | 0
| Sous total 8.1.1 |  |  |  | 0
8.1.2 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris Fouille, accessoires de pose, raccordements et toutes sujétion
8.1.2.1 | PVC diamètre 110 | ml | 40 |  | 0
8.1.2.3 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 40 |  | 0
8.1.2.4 | Regards sphoïdes pour les eaux usées | u | 1 |  | 0
8.1.2.5 | Receptacles des eaux pluviales | u | 6 |  | 0
8.1.2.6 | Construction d'une fosse septique de 10 Usagers | u | 1 |  | 0
8.1.2.7 | Puits perdu de 3 m de diamètre y compris tuyau de vidange de Ø 200, remplissage aux moellons et dalle | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.1.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | BÂTIMENT PRINCIPAL
8.2.1 | RESEAU D'ALIMENTATION
Fournitures et pose de tuyauterie PPR pour l'alimentation intérieure des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
8.2.1.1 | Diamètre 32 | ml | 4 |  | 0
8.2.1.2 | Diamètre 25 | ml | 10 |  | 0
8.2.1.3 | Vanne d'arrêt DN 25 | ml | 1 |  | 0
| Sous total 8.2.1 |  |  |  | 0
8.2.2 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
8.2.2.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions
| Lavabo sur colonne sur colonne y compris robinet eau froide | u | 1 |  | 0
| WC à l'anglaise | u | 1 |  | 0
8.2.2.2 | Fournitures et pose d'accessoires sanitaires
| Miroir de 500 x 700 | u | 1 |  | 0
| Porte papier hygiénique | u | 1 |  | 0
| Porte balaie pour wc | u | 1 |  | 0
| Porte serviette à une branche | u | 1 |  | 0
| Porte savon | u | 1 |  | 0
| Tablette de Lavabo | u | 1 |  | 0
| siphon de sol DN 40 en inox | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.2.2 |  |  |  | 0
8.2.3 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
8.2.3.1 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions
| PVC diamètre 110 | ml | 6 |  | 0
| PVC diamètre 75 | ml | 6 |  | 0
| PVC diamètre 32 | ml | 6 |  | 0
| Sous total 8.2.3.1 |  |  |  | 0
8.2.3.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux pluiviale y compris accessoires de pose, raccordements et toutes et toutes sujétions comprises
| PVC diamètre 125 | ml | 35 |  | 0
| Sous total 8.2.3.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8.2.3 |  |  |  | 0
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8 |  |  |  | 0
9 | PEINTURE ET FAUX PLAFOND
9.1 | Peinture acrylique lavable sur enduit de lissage | m² | 582 |  | 0
9.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique et ouvrage métallique | Ft | 1 |  | 0
9.3 | Enduit plastique type marmorex sur enduit extérieur | m² | 422 |  | 0
9.4 | Peinture vinylique sur faux plafond en staff lisse | m² | 178.98 |  | 0
9.5 | Faux plafond en staff lisse | m² | 178.98 |  | 0
| Sous total 9 |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE COURANT FORT_COURANT ONDULE_CLIMATISATION ET VENTILATION_ELECTRICITE COURANT FAIBLE_SECURITE INCENDIE
10.1 | ELECTRICITE COURANT FORT
10.1.1 | AMENEE D'ENERGIE
10.1.1.1 | Raccordement au réseau BT de la SONABEL et abonnement au Tarif normal C1 - 30A triphasé 4 fils, conformément au bilan de puissance y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
10.1.1.2 | Fourniture et pose de 20 mètres de câble U1000R2V 4x16mm² dans des canalisations adaptées pour alimentation du Coffret électrique depuis le disjoncteur d'abonné, y compris lit de sable et agrillage avertisseur rouge et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.1.3 | Fourniture et pose d'armoire métallique électrique 96 modules encastré équipée y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.1 |  |  |  | 0
10.1.2 | RESEAU ELECTRIQUE
10.1.2.1 | Fourniture, pose et mise à la terre générale par piquet de terre par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses, y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et liaison à la prise de terre du paratonnerre et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA, filerie et cablerie encastré y compris boîtes de tirage, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d' appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc., y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques intérieurs du batiment. | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.2 |  |  |  | 0
10.1.3 | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILS Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
10.1.3.1 | Dalle LED carrée 60x60 - 35,2W | u | 14 |  | 0
10.1.3.2 | Luminaire étanche type réglette 1x18W | u | 1 |  | 0
10.1.3.3 | Luminaire type Hublot | u | 1 |  | 0
10.1.3.4 | Applique sanitaire | u | 1 |  | 0
10.1.3.5 | Luminaire type Spot LED 12W | u | 14 |  | 0
10.1.3.6 | Luminaire type Spot LED 6W | u | 12 |  | 0
10.1.3.7 | Projecteur solaire 100W | u | 7 |  | 0
| Sous total 10.1.3 |  |  |  | 0
10.1.4 | FOURNITURE ET POSE DE PETITS APPAREILLAGES ELECTRIQUES Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
10.1.4.1 | Mécanisme va-et-vient double allumage encastré | u | 4 |  | 0
10.1.4.2 | Mécanisme étanche simple allumage encastré | u | 2 |  | 0
10.1.4.3 | Mécanisme simple allumage encastré | u | 7 |  | 0
10.1.4.4 | Prise de courant 2P+T encastré | u | 32 |  | 0
10.1.4.5 | Prise de courant 2P+T étanche encastré | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.4 |  |  |  | 0
10.1.5 | ECLAIRAGE DE SECURITE
10.1.5.1 | Fourniture et pose de bloc d'éclairage de sécurité classe II à LED, pictogramme suivant NFX08-003, fixation en encastré drapeau au plafond 45lm/W (BAES) | u | 2 |  | 0
10.1.5.2 | Fourniture et pose de bloc d'éclairage d'ambiance classe II à LED, flux 360lm/W (BAEA) | u | 2 |  | 0
| Sous total 10.1.5 |  |  |  | 0
10.1.6 | CLIMATISATION & VENTILATION
10.1.6.1 | Fourniture et pose Climatiseur split 1,5CV Inverter y compris tuyauterie et dismatic 20 A, et support compresseur et toutes sujétions de pose | u | 9 |  | 0
10.1.6.2 | Fourniture et pose de Brasseur d’air type plafonnier y compris variateur de vitesseet toutes sujétions | u | 14 |  | 0
| Sous total 10.1.6 |  |  |  | 0
10.1.7 | COURANT ONDULE
10.1.7.1 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA, filerie et cablerie encastré y compris boîtes de tirage, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d' appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc., y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques intérieurs du batiment. | Ens | 1 |  | 0
10.1.7.2 | Coffret électrique de 12 modules de métallique encastré équipé y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.7.3 | Fourniture et pose de prises de courant ondulé 2P+T encastré étanche | u | 13 |  | 0
10.1.7.4 | Onduleur 3000VA E3 PRO RT,Onduleur On Line convertible tour ou rack 2U, affichage LCD 3000VA par Infosec. Autonomie jusqu'à 30 minutes, 4 prises IEC + bornier, port usb et RS-232 | u | 1 |  | PM
| Sous total 10.1.7 |  |  |  | 0
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
10.2.1 | Cheminement courant faible - Informatique - Téléphone
10.2.1.1 | Abonnement et raccordement du réseau informatique au réseau public d'internet par fibre optique et toutes sujétions | Ens | 1 |  | PM
10.2.1.2 | Gaines, fileries, boitiers de dérivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau courant faible (téléphone et Informatique) du bâtiment - y compris liaison armoire de Brassages diverses par câble RJ45 Cat. 6 y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.2.1.3 | Fourniture et pose d'un autocommutateur conformément au descriptif 4 lignes 16 Postes et toutes sujétions | Ens | 1 |  | PM
10.2.1.4 | Liaison Autocom - Armoire de Brassage par câble téléphonique multipaire et toutes sujétions (Fourniture et pose de câble téléphonique STY2 50 paires entre le coffret de brassage et l'autocom) | Ens | 1 |  | 0
10.2.1.5 | Fourniture et pose d'une armoire de Brassage 9U à baie vitrée conforme au descriptif et composé de : * Panneaux de Brassage 24 ports * Switch 24 ports RJ45 * Bloc d'alimentation rackable * lot de cordons de brassage * autres accessoires de raccordement et toutes sujétions | u | 1 |  | PM
10.2.1.6 | Fourniture et pose de postes téléphoniques analogiques à clavier numérique Panasonic ou équivalent | u | 8 |  | PM
10.2.1.7 | Fourniture et pose de prises informatiques RJ45 | u | 13 |  | 0
| Sous total 10.2.1 |  |  |  | 0
10.2.2 | VIDEO-PROJECTEUR
10.2.2.1 | Fourniture et pose de gaines, fileries, boitiers de dérivation, repartiteur divers et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.2.2.2 | Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur de 3000lm minimum, type XD280U y compris lampe de rechange, support de fixation plafonnier, télécommande et divers accessoires et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | PM
10.2.2.3 | Fourniture et pose d'un tableau de projection 200 x200 cm manuel et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | PM
| Sous total 10.2.2 |  |  |  | 0
10.2.3 | DETECTION INCENDIE
10.2.3.1 | Gaines, câblerie 9/10 de catégorie C2 - 1 paire, boitiers de dérivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau de détection incendie du bâtiment | Ens | 1 |  | 0
10.2.3.2 | Fourniture et pose d'une centrale d'Alarme incendie type adressable et toute sujétions | u | 1 |  | PM
10.2.3.3 | Fourniture et pose d'un déclencheur automatique de fumée à principe optique | u | 9 |  | PM
10.2.3.4 | Fourniture et pose d'un déclencheur manuel à membrane | u | 2 |  | PM
10.2.3.5 | Fourniture et pose d'un avertisseur sonore 2 tons émettant le son AFNOR | u | 1 |  | PM
10.2.3.6 | Fourniture et pose d'un indicateur d'action | u | 1 |  | PM
10.2.3.7 | Fourniture et pose d'un détecteur autonome avertisseur de fumée | u | 9 |  | 0
| Sous total 10.2.3 |  |  |  | 0
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
10.3.1 | Fourniture et pose d'un extincteur portatif à Poudre Polyvalente 6kg | u | 1 |  | 0
10.3.2 | Fourniture et pose d'extincteur au dioxyde de carbone C02 de 5 kg | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
| Sous total 10 |  |  |  | 0
11 | CHARPENTE - COUVERTURE
11.1 | Fourniture et pose de pannes métalliques en IPN 80 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 227.61 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de support en IPE 120 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 18.08 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose d'une couverture en tôles bac aluminium de 7/10e y compris faitière, crochets de pose, cales et bandes isolantes entre les tôles et les pannes et toutes sujetions de pose | m² | 210.12 |  | 0
11.4 | Fourniture et pose de poteaux en IPE 80 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 13.2 |  | 0
11.5 | Gouttière métallique y compris bardage métallique et étanchéité et toutes sujétions de fixation et de raccordement | ml | 30.39 |  | 0
11.6 | Fourniture et pose d'un auvent métallique de 300x175cm constitué d'une charpente métallique composée de 3 fermes métalliques et 3 pannes le tout en tube carré 40x40mm et une couverture en tôles bac aluminium de 7/10e y compris fixation sur platines, crochets de pose, cales et bandes isolantes entre les tôles et les pannes, relevé d'étanchéité, application de 02 couches de peinture anti-rouille et toutes sujetions de pose | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 11 |  |  |  | 0
12 | AMENAGEMENTS PAYSAGERS
12.1 | Aménagement des jardinnières comprenant la préparation du sol, l'apport et l'ameublissement de la terre végétale, la fertilisation, l'apport du gravier/quartz concassé et toutes sujétions | Ft | 1 |  | 0
12.2 | Plantation d'arbuste ou plantes de taille moyenne de type moringa, attier, palmier cycas/américain, yucca, liane goïne, etc. de minimum 120cm de haut | u | 2 |  | 0
12.3 | Fourniture et plantation de massif floral ou plantes herbacées de type citronnelle, verveine, pourpier d’ornement, lantana, etc. de minimum 120cm de haut | u | 10 |  | 0
12.4 | Aménagement et embellissement de la devanture des bâtiments comprenant la préparation du sol, compactage et l'apport du gravier/quartz concassé et toutes sujétions | m² | 132 |  | 0
| Sous total 12 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0

## SALLE D'HEBERGEMENT
PROJET DE REHABILITATION & D'EXTENSION DES LOCAUX DE LA DPFSN ZINIARE
BÂTIMENT HEBERGEMENT (01 dortoir)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtités | P. Unitaires | P. Total
1 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant amenée et repli du matériel, abris de chantier équipé, clôture provisoire, dossier d'exécution/recollement, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, éssais sur matériaux, déplacement des circuits électriques et de plomberie existants sur l'emprise du projet, frais divers | ens | 1 | PM | PM
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS GENERAUX
2.1 | Décapage de la terre végétale y compris abattage, déssouchage d'arbres sur l'emprise des ouvrages, mise en dépôt, nivellement et toutes sujétions d'enlèvement hors site | m² | 114.59 |  | 0
2.3 | Implantation de l'ouvrage y compris annexes par un géométre agrée | ens | 1 |  | 0
2.4 | Excavation des fouilles en puits | m³ | 8.12 |  | 0
2.5 | Excavation des fouilles en rigole | m³ | 4.92 |  | 0
2.6 | Remblai sans apport à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 36.08 |  | 0
2.7 | Remblai avec apport en terre latéritique à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 30.08 |  | 0
2.8 | Traitement préventif et curatif (sol extérieurs, structures murs périphériques, structures murs de refends) au protocole SBPS/BPC-Termites 05 | m² | 50.13 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
3.1 | Fondations / infrastructures
3.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m³ | 1.02 |  | 0
3.1.2 | Béton armé pour semelles isolées; dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.71 |  | 0
3.1.3 | Béton pour Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 et toutes sujétions | m³ | 2.46 |  | 0
3.1.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m³ | 0.32 |  | 0
3.1.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m³ | 1.84 |  | 0
3.1.6 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m³ | 0.28 |  | 0
3.1.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 13 cm d'épaisseur y compris renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m³ | 6.52 |  | 0
3.1.8 | Film polyane avec large recouvrements sous tous les dallages, y compris lit de sable de 5 cm d'épaisseur sous aire de dallage | m² | 50.13 |  | 0
3.1.9 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 12.29 |  | 0
3.2 | bétons - bétons armes en superstructure
3.2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.16 |  | 0
3.2.2 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.38 |  | 0
3.2.3 | Béton armé pour appui des baies et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.35 |  | 0
3.2.4 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.92 |  | 0
3.2.5 | Béton armé pour dalle pleine de 20 cm dosé à 350 kg/m3, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.96 |  | 0
3.2.6 | Béton armé pour chainages et chainages rempant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.13 |  | 0
3.2.7 | Béton pour forme de pente dans les cheneaux ep 10cm | m³ | 0.38 |  | 0
3.2.8 | Gargouille en béton armé de 20x20x50 pour trop plein des cheneaux | u | 2 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE - ENDUITS
4.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 101.25 |  | 0
4.2 | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 5 |  | 0
4.3 | Maçonnerie de claustras | m² | 6.5 |  | 0
4.4 | Claustrat d'aération muni de grilles anti-animaux | u | 4 |  | 0
4.5 | Enduit intérieur lissé sur mur | m² | 62.3 |  | 0 | 0
4.6 | Enduit extérieur taloché sur sous face dalle, paillasse/banquette | m² | 3.73 |  | 0
4.7 | Enduit extérieur taloché vertical sur mur et sous face salle, y compris sur enduits et éléments décoratifs | m² | 162.41 |  | 0
4.8 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS - METALLIQUE
5.1 | CAVCGMP1: Chassis aluminium vitré de 120X120 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 3 |  | 0
5.2 | PMVGMP3 : Porte métallique vitrée de 90x220 à 01 battant y compris grille métallique de protection | u | 0 |  | 0
5.3 | PMVGMP4 : Porte métallique vitrée de 120x220 à 02 battants identiques y compris grille métallique de protection | u | 1 |  | 0
5.4 | GC1 : Garde corps de hauteur=1m, composé de main courante en tube rond Ø60 et grille décorative en fer forgé tel que précisé sur les plans | ml | 15 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
6 | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur du soubassement | m² | 12.54 |  | 0
6.2 | Etancheite en hyerene dans les cheneaux avec un releve de 50cm | m² | 10.21 |  | 0
6.3 | Etancheite en hyerene aux niveaux des appuis de tole et releve avec un releve de 50cm | m² | 8.76 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
7 | REVETEMENTS SCELLES ET COLLES
7.1 | Carreaux grès cérame ordinaire 60x60 pour sol y compris plinthes | m² | 22.31 |  | 0
7.2 | Carreaux grès cérame ordinaire 30x30 pour sol des toilettes, térrasses et coursives extérieures | m² | 19.92 |  | 0
7.3 | Revêtement chape de ciment bouchardée | m² | 13 |  | 0
| Sous total 7 |  |  |  | 0
8 | ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | VRD
8.1.1 | RESEAU D'ALIMENTATION
Fournitures et pose de tuyauterie PEHD PN 10 pour l'alimentation principale des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
8.1.1.1 | Diamètre 25 | ml | 40 |  | 0
8.1.1.2 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 40 |  | 0
8.1.1.3 | Raccordement au réseau | ens | 1 |  | 0
8.1.1.4 | Lyre galvanisée complète de 20/27 y compris sa vanne d'arrêt et son robinet de puisage | u | 1 |  | 0
| Sous total 8.1.1 |  |  |  | 0
8.1.2 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris Fouille, accessoires de pose, raccordements et toutes sujétion
8.1.2.5 | Receptacles des eaux pluviales | u | 2 |  | 0
| Sous total 8.1.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8.1 |  |  |  | 0
8.2 | BÂTIMENT
8.2.3 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
8.2.3.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux pluiviale y compris accessoires de pose, raccordements et toutes et toutes sujétions comprises
| PVC diamètre 125 | ml | 12 |  | 0
| Sous total 8.2.3.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8.2.3 |  |  |  | 0
| Sous total 8.2 |  |  |  | 0
| Sous total 8 |  |  |  | 0
9 | PEINTURE ET FAUX PLAFOND
9.1 | Peinture acrylique lavable sur enduit de lissage | m² | 62.3 |  | 0
9.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique et ouvrage métallique | Ft | 1 |  | 0
9.3 | Enduit plastique type marmorex sur enduit extérieur | m² | 166.14 |  | 0
9.4 | Peinture vinylique sur faux plafond en staff lisse | m² | 27.12 |  | 0
9.5 | Faux plafond en staff lisse | m² | 27.12 |  | 0
| Sous total 9 |  |  |  | 0
11 | ELECTRICITE ET CLIMATISATION
10.1 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris coffret, boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de climatisation et ventilation etc. compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques du bâtiment | ens |  |  | 0
10.2 | Fourniture et mise en place d'un circuit de terre (câblette en cuivre S= 29 mm²) en fond de fouille, et relié aux éléments conducteurs de courant | ens |  |  | 0
10.3 | Interrupteur simple allumage mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.4 | Interrupteur simple allumage étanche de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.5 | Interrupteur double allumage mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.6 | Interrupteur va et vient mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.7 | Bouton poussoir mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.8 | Prise de courant 2P+T type mosaïc de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.9 | Prise de courant 2P+T étanche type plexo de chez LEGRAND | u |  |  | 0
10.10 | Prise télévision mosaïc de chez Legrand | u |  |  | 0
10.11 | Applique murale décorative Etanche | u |  |  | 0
10.12 | Applique sanitaire | u |  |  | 0
10.13 | Spot lumineux de type led | u |  |  | 0
10.14 | Borne de jardin solaire | u |  |  | 0
10.15 | Ruban led | ml |  |  | 0
10.16 | Suspension lumineuse design | u |  |  | 0
10.17 | Hotte aspirante y compris conduit, accessoires et toutes sujétions de pose | u |  |  | 0
10.18 | Extracteur d'air y compris conduit, accessoires et toutes sujétions de pose | Ens |  |  | 0
10.19 | Climatiseur split system de 3CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
10.20 | Climatiseur split system de 2CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
10.21 | Climatiseur split system de 1,5CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
10.22 | Climatiseur split system de 1CV inverter y compris disait, liaisons frigorifique, liaisons électriques, évacuation des eaux de condensat, protection anti-vol de l'unité extérieur et toute sujétion | u |  |  | 0
| Sous total 10 |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE COURANT FORT_COURANT ONDULE_CLIMATISATION ET VENTILATION_ELECTRICITE COURANT FAIBLE_SECURITE INCENDIE
10.1 | ELECTRICITE COURANT FORT
10.1.1 | AMENEE D'ENERGIE
10.1.1.1 | Fourniture et pose de 40 mètres de câble U1000R2V 3x6mm² dans des canalisations adaptées pour alimentation du Coffret électrique depuis le disjoncteur d'abonné, y compris lit de sable et agrillage avertisseur rouge et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.1.2 | Fourniture et pose d'armoire métallique électrique 36 modules encastré équipée y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.1 |  |  |  | 0
10.1.2 | RESEAU ELECTRIQUE
10.1.2.1 | Fourniture, pose et mise à la terre générale par piquet de terre par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses, y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et liaison à la prise de terre du paratonnerre et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.2.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA, filerie et cablerie encastré y compris boîtes de tirage, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d' appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc., y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques intérieurs du batiment. | Ens | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.2 |  |  |  | 0
10.1.3 | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILS Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
10.1.3.1 | Luminaire étanche type réglette 1x18W | u | 1 |  | 0
10.1.3.2 | Luminaire type Spot LED 12W | u | 4 |  | 0
10.1.3.3 | Projecteur solaire 100W | u | 4 |  | 0
| Sous total 10.1.3 |  |  |  | 0
10.1.4 | FOURNITURE ET POSE DE PETITS APPAREILLAGES ELECTRIQUES Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT
10.1.4.1 | Mécanisme étanche simple allumage encastré | u | 1 |  | 0
10.1.4.2 | Mécanisme simple allumage encastré | u | 1 |  | 0
10.1.4.3 | Prise de courant 2P+T encastré | u | 3 |  | 0
10.1.4.4 | Prise de courant 2P+T étanche encastré | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.4 |  |  |  | 0
10.1.5 | CLIMATISATION & VENTILATION
10.1.5.1 | Fourniture et pose Climatiseur split 1,5CV Inverter y compris tuyauterie et dismatic 20 A , et support compresseur et toutes sujétions de pose | u | 1 |  | PM
10.1.5.2 | Fourniture et pose de Brasseur d’air type plafonnier y compris variateur de vitesse et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.1.5 |  |  |  | 0
| Sous total 10.1 |  |  |  | 0
10.2 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
10.2.1 | Fourniture et pose d'un détecteur autonome avertisseur de fumée | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.2 |  |  |  | 0
10.3 | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
10.3.1 | Fourniture et pose d'extincteur au dioxyde de carbone C02 de 2 kg | u | 1 |  | 0
| Sous total 10.3 |  |  |  | 0
| Sous total 10 |  |  |  | 0
11 | CHARPENTE - COUVERTURE
11.1 | Fourniture et pose de pannes métalliques en IPN 80 y compris fixation sur platines et application de 02 couches de peinture anti-rouille | ml | 31.9 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose d'une couverture en tôles bac aluminium de 7/10e y compris faitière, crochets de pose, cales et bandes isolantes entre les tôles et les pannes et toutes sujetions de pose | m² | 33.3 |  | 0
| Sous total 11 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0

## CLÔTURE
PROJET DE REHABILITATION & D'EXTENSION DES LOCAUX DE LA DPFSN ZINIARE
CLÔTURE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation des ouvrages | Utés | Qtités | P. Unitaires | P. Total
1 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant amenée et repli du matériel, abris de chantier équipé, clôture provisoire, dossier d'exécution/recollement, panneau de chantier, branchement provisoire eau et électricité, éssais sur matériaux, déplacement des circuits électriques et de plomberie existants sur l'emprise du projet, frais divers | ens | 1 | PM | PM
1.2 | Préparation des supports des murs existants y compris corrections des défauts et pathologies (fissures, décollements, cloquages, gonflements) constatées avant raffraichissement de la peinture, dépose des menuiseries existantes et toutes sujétions | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 1 |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS GENERAUX
2.1 | Décapage de la terre végétale y compris abattage, déssouchage d'arbres sur l'emprise des ouvrages, mise en dépôt, nivellement et toutes sujétions d'enlèvement hors site | m² | 183.92 |  | 0
2.2 | Implantation de l'ouvrage y compris annexes par un géométre agrée | ens | 1 |  | 0
2.3 | Excavation des fouilles en puits | m³ | 10.3 |  | 0
2.4 | Excavation des fouilles en rigole | m³ | 14.71 |  | 0
2.5 | Remblai sans apport à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 25.01 |  | 0
2.6 | Remblai avec apport en terre latéritique à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 12.505 |  | 0
| Sous total 2 |  |  |  | 0
3 | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
3.1 | Fondations / infrastructures
3.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m³ | 2.35 |  | 0
3.1.2 | Béton armé pour semelles isolées; dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m³ | 2.06 |  | 0
3.1.3 | Béton pour Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 et toutes sujétions | m³ | 7 |  | 0
3.1.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m³ | 1.54 |  | 0
3.1.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m³ | 3.68 |  | 0
3.1.9 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m² | 50.58 |  | 0
3.2 | bétons - bétons armes en superstructure
3.2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.97 |  | 0
3.2.3 | Béton armé pour couronnement dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.84 |  | 0
| Sous total 3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE - ENDUITS
4.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 142.12 |  | 0
4.2 | Enduit extérieur taloché vertical sur mur, y compris sur enduits et éléments décoratifs | m² | 365.4 |  | 0
4.3 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 4 |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE METALLIQUE
5.1 | Fourniture et pose d'un portillon métallique douple peau de 150x220cm y compris traitement anti rouille, peinture glycérophtalique et toute sujétions de pose | u | 1 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose d'un portail métallique douple peau de 600x220cm à deux battants identiques y compris traitement anti rouille, peinture glycérophtalique et toute sujétions de pose | u | 1 |  | 0
5.3 | Réparation, mise en état et pose du portail et portillon déposé y compris toute sujétions | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 5 |  |  |  | 0
6 | PEINTURE
6.1 | Enduit plastique type tyrolien identique à l'existant sur enduit extérieur neuf | m² | 365.4 |  | 0
6.2 | Raffraichissment enduit tyrolien extérieur de la clôture existante y compris toutes sujétions | Ft | 1 |  | 0
| Sous total 6 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0

## LATRINES EXTERIEURES
PROJET DE REHABILITATION & D'EXTENSION DES LOCAUX DE LA DPFSN ZINIARE
Devis quantitatif et estimatif de VIP 03 Cabines (01 cabine de defecation + 01 cabine de PMR + 01 Douche) pour Hommes
N° | DESIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉS | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
I | I/ TERRASSEMENT
1 | Décapage et nivellement 1m au pourtour de l'emprise | m2 | 69.845 |  | 0
2 | Implantation | ff | 1 |  | 0
3 | Fouilles en puit pour fosses latrines et puisard | m3 | 25.751 |  | 0
4 | Fouilles en rigole pour fondations de murs | m3 | 3.406 |  | 0
5 | Remblai hydraulique bien compacté autour des fosses | m3 | 2.646 |  | 0
6 | Remblai compacté sans apport latéritique sous dallage | m3 | 2.04 |  | 0
7 | Nettoyage de chantier | ff | 1 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | II/ INFRASTRUCTURE
1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles de latrine épais=0,05m | m3 | 0.568 |  | 0
2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes sous murs pour latrine (30cm x 15cm) | m3 | 2.271 |  | 0
3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15x20x40 cm (fosse + soubassement) latrine + puisards + cabine | m2 | 41.32 |  | 0
4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux (fosse) | m3 | 0.324 |  | 0
5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de 15x30ht au dessus des briques pleines et sous les agglos creux y compris toutes sujetions | m3 | 0.681 |  | 0
6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus de la fosse d'épaisseur 10cm compris toutes sujetions | m3 | 1.204 |  | 0
7 | Enduits lisse étanche sur murs intérieurs (fosse) | m2 | 46 |  | 0
8 | Ensemble puisard (cailloux sauvage + tuyaux de vidange de diam. 110 et epaisseur 1,5cm) profondeur de 200cm y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | III/ SUPERSTRUCTURE
1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour raidisseurs pour cabine | m3 | 0.732 |  | 0
2 | Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage + chape + marche + rampe + bèche y compris toutes sujetions | m3 | 1.404 |  | 0
3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage et appui de mur d'intimidité de 15x10ht y compris toutes sujetions | m3 | 0.333 |  | 0
4 | Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40cm Har=2,3m, Hav=2,5m ; Harpmr=2,3m et Havpmr=2,7m | m2 | 42.36 |  | 0
5 | Maçonnerie de claustras d'aération type boite à lettre (80x60ht) équipé d'un grillage anti moutique y compris toutes sujétions | m2 | 1.44 |  | 0
6 | Maçonnerie de claustras de ventilation y compris grillage +toutes sujétions | U | 39 |  | 0
7 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs des cabines | m2 | 96.9 |  | 0
8 | Enduit tyrolien extérieurs y compris signalitiques | m2 | 59.85 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | IV/ MENUISERIE MÉTALLIQUE ET BOIS
1 | Porte à châssis métallique un battant pleine 80 x 2,00 m compris anti-rouille, toutes sujétions (avec des boucles soudées sur les portes, et 2 cadenas) | U | 2 |  | 0
2 | Porte à châssis métallique un battant pleine 90 x 2,00 m compris anti-rouille, toutes sujétions (avec des boucles soudées sur les portes, et 2 cadenas) | U | 1 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | V/ CHARPENTE - COUVERTURE
1 | Fourniture et pose de charpente en tube rectangulaire lourd (1,5mm) de 40x80 y compris toutes sujétions | ml | 10.45 |  | 0
2 | Couverture en tôles prélaqué 35/100 y compris toutes sujétions | m2 | 10.43 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | VI/ REVÊTEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
1 | Relevé d'étanchéité au paxaluminium de 40 | m2 | 4.2 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | VII/ PEINTURE
1 | Peinture a huile sur murs intérieur des cabines de couleur rouge, gris ou jaune | m2 | 39 |  | 0
2 | Peinture glycéro sur menuiserie métallique (portes + garde corps) de couleur rouge, gris ou jaune | m2 | 12 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
VIII | VIII/ AMENAGEMENT CABINE PMR
1 | Fourniture et pose de siège PMR en béton armé moulé de hauteur 40cm y compris toutes sujétions | U | 2 |  | 0
2 | Barre de soutien en tube rond lourd de 40 de hauteur 60cm fixé contre le sol et le mur (L=80cm) | U | 2 |  | 0
3 | Barre de soutien en tube rond lourd de 40 fixé contre le mur (L=80cm) | U | 2 |  | 0
4 | Garde corps en tube rond lourd de 40mm (Ht 80 cm du sol) | ml | 8.9 |  | 0
5 | Main courante en tube rond lourd de 40mm (Ht 80 cm du sol) | ml | 2.6 |  | 0
| Sous total VIII |  |  |  | 0
IX | IX/ Douche
1 | Ensemble de barre métallique en tube rond lourd de 40 pour acrochage des habits | ml | 2 |  | 0
2 | Fourniture et pose de carreaux sur sol de 30x30 y compris toutes sujetions | m2 | 1.8 |  | 0
3 | Fourniture et pose de carreaux faiences de 15x25 sur murs a hauteur 2,00m y compris toutes sujetions | m2 | 7.52 |  | 0
4 | Fourniture et pose de reservations de tuyauterie pour alimentation et evacuation y compris raccorment au reseau d'alimentation et d'évacuation et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
5 | Fourniture et pose de syphons et portes savon y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
6 | Réalisation d'un regard en agglos pleins de 15cm avec un couvercle en béton armé raccordé au réseau d'évacuation y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total IX |  |  |  | 0
X | X Dispositif de lave mains et amenagement
1 | Maconnerie en briques pleines pour support du reservoir d'eau de 20 l de dimensions 50x50 (hauteur 70cm) avec crépissage y compris toutes sujetions | m² | 1.4 |  | 0
2 | Fourniture et pose de reservoir en béton armé de 20l muni d'une fermeture metallique avec cadenas et d'un robinet de puisage | u | 1 |  | 0
3 | Amenagement de l'aire de lavage de mains de 120x120 en cuvette de -5cm avec une chape lissée y compris toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
4 | Fourniture et pose de reseau d'evacuation d'eau en PVC de 63mm y compris syphon de sol et toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
5 | Ensemble realisation d'un puisard de diametre 80cm et profondeuir 120cm et remplir de moellons avec une dalle de couverture | ens | 1 |  | 0
6 | Fourniture et pose de pavés de luxe de 30x30 d'épaisseur 7cm sur une largeur de 120cm autour des latrines (reliant les cabines au dispositif de lavage de mains) y compris pose de bordure et toutes sujétions | m² | 21.06 |  | 0
7 | Ensemble de caligraphie pour les cabines pour PMR; GHM; dispositif de laves mains, Nom du projet, dessins sur murs, dessins de jeux sur pavé y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
8 | Fourniture de sceau a eau dur de 15l | u | 3 |  | 0
9 | Fourniture d'un gobelet de 50cl | u | 3 |  | 0
10 | Fourniture d'un bidon vide de 20 l | u | 3 |  | 0
11 | Fourniture de boulloires | u | 3 |  | 0
| Sous total X |  |  |  | 0
IX | IX Urinoir
1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles de latrine épais=0,05m | m3 | 0.143 |  | 0
2 | Béton Cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour semelles filantes sous murs (30cm x 20cm) | m3 | 0.57 |  | 0
3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15x20x40 cm | m2 | 1.9 |  | 0
4 | Maçonnerie d'agglos Creux de 15x20x40 cm pour soubassement | m2 | 8.32 |  | 0
5 | Crepissage sur murs | m² | 6
6 | Fourniture et pose de carreaux sur sol de 30x30 y compris toutes sujetions | m2 | 3.75 |  | 0
7 | Fourniture et pose de carreaux faiences de 15x25 sur murs a hauteur 2,00m y compris toutes sujetions | m2 | 17.76 |  | 0
8 | Fourniture et pose de tuyauterie PVC de 63mm pour evacuation des urine dans la fosse y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
9 | Fourniture et pose de syphons y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10 | Béton légèrement armé dosé a 300Kg/m3 pour dallage et rampe de 10cm d'épaisseur | m3 | 0.57 |  | 0
| Sous total IX |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  | 0
Devis quantitatif et estimatif de VIP 03 Cabines (01 cabine de defecation + 01 cabine de PMR + 01 Douche) pour Femmes
N° | DESIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉS | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
I | I/ TERRASSEMENT
1 | Décapage et nivellement 1m au pourtour de l'emprise | m2 | 69.845 |  | 0
2 | Implantation | ff | 1 |  | 0
3 | Fouilles en puit pour fosses latrines et puisard | m3 | 25.751 |  | 0
4 | Fouilles en rigole pour fondations de murs | m3 | 3.406 |  | 0
5 | Remblai hydraulique bien compacté autour des fosses | m3 | 2.646 |  | 0
6 | Remblai compacté sans apport latéritique sous dallage | m3 | 2.04 |  | 0
7 | Nettoyage de chantier | ff | 1 |  | 0
| Sous total I |  |  |  | 0
II | II/ INFRASTRUCTURE
1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles de latrine épais=0,05m | m3 | 0.568 |  | 0
2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes sous murs pour latrine (30cm x 15cm) | m3 | 2.271 |  | 0
3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15x20x40 cm (fosse + soubassement) latrine + puisards + cabine | m2 | 41.32 |  | 0
4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux (fosse) | m3 | 0.324 |  | 0
5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de 15x30ht au dessus des briques pleines et sous les agglos creux y compris toutes sujetions | m3 | 0.681 |  | 0
6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus de la fosse d'épaisseur 10cm compris toutes sujetions | m3 | 1.204 |  | 0
7 | Enduits lisse étanche sur murs intérieurs (fosse) | m2 | 46 |  | 0
8 | Ensemble puisard (cailloux sauvage + tuyaux de vidange de diam. 110 et epaisseur 1,5cm) profondeur de 200cm y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II |  |  |  | 0
III | III/ SUPERSTRUCTURE
1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour raidisseurs pour cabine | m3 | 0.732 |  | 0
2 | Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage + chape + marche + rampe + bèche y compris toutes sujetions | m3 | 1.404 |  | 0
3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage et appui de mur d'intimidité de 15x10ht y compris toutes sujetions | m3 | 0.333 |  | 0
4 | Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40cm Har=2,3m, Hav=2,5m ; Harpmr=2,3m et Havpmr=2,7m | m2 | 42.36 |  | 0
5 | Maçonnerie de claustras d'aération type boite à lettre (80x60ht) équipé d'un grillage anti moutique y compris toutes sujétions | m2 | 1.44 |  | 0
6 | Maçonnerie de claustras de ventilation y compris grillage +toutes sujétions | U | 39 |  | 0
7 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs des cabines | m2 | 96.9 |  | 0
8 | Enduit tyrolien extérieurs y compris signalitiques | m2 | 59.85 |  | 0
| Sous total III |  |  |  | 0
IV | IV/ MENUISERIE MÉTALLIQUE ET BOIS
1 | Porte à châssis métallique un battant pleine 80 x 2,00 m compris anti-rouille, toutes sujétions (avec des boucles soudées sur les portes, et 2 cadenas) | U | 2 |  | 0
2 | Porte à châssis métallique un battant pleine 90 x 2,00 m compris anti-rouille, toutes sujétions (avec des boucles soudées sur les portes, et 2 cadenas) | U | 1 |  | 0
| Sous total IV |  |  |  | 0
V | V/ CHARPENTE - COUVERTURE
1 | Fourniture et pose de charpente en tube rectangulaire lourd (1,5mm) de 40x80 y compris toutes sujétions | ml | 10.45 |  | 0
2 | Couverture en tôles prélaqué 35/100 y compris toutes sujétions | m2 | 10.43 |  | 0
| Sous total V |  |  |  | 0
VI | VI/ REVÊTEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
1 | Relevé d'étanchéité au paxaluminium de 40 | m2 | 4.2 |  | 0
| Sous total VI |  |  |  | 0
VII | VII/ PEINTURE
1 | Peinture a huile sur murs intérieur des cabines de couleur rouge, gris ou jaune | m2 | 39 |  | 0
2 | Peinture glycéro sur menuiserie métallique (portes + garde corps) de couleur rouge, gris ou jaune | m2 | 12 |  | 0
| Sous total VII |  |  |  | 0
VIII | VIII/ AMENAGEMENT CABINE PMR
1 | Fourniture et pose de siège PMR en béton armé moulé de hauteur 40cm y compris toutes sujétions | U | 2 |  | 0
2 | Barre de soutien en tube rond lourd de 40 de hauteur 60cm fixé contre le sol et le mur (L=80cm) | U | 2 |  | 0
3 | Barre de soutien en tube rond lourd de 40 fixé contre le mur (L=80cm) | U | 2 |  | 0
4 | Garde corps en tube rond lourd de 40mm (Ht 80 cm du sol) | ml | 8.9 |  | 0
5 | Main courante en tube rond lourd de 40mm (Ht 80 cm du sol) | ml | 2.6 |  | 0
| Sous total VIII |  |  |  | 0
IX | IX/ Douche
1 | Ensemble de barre métallique en tube rond lourd de 40 pour acrochage des habits | ml | 2 |  | 0
2 | Fourniture et pose de carreaux sur sol de 30x30 y compris toutes sujetions | m2 | 1.8 |  | 0
3 | Fourniture et pose de carreaux faiences de 15x25 sur murs a hauteur 2,00m y compris toutes sujetions | m2 | 7.52 |  | 0
4 | Fourniture et pose de reservations de tuyauterie pour alimentation et evacuation y compris raccorment au reseau d'alimentation et d'évacuation et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
5 | Fourniture et pose de syphons et portes savon y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
6 | Réalisation d'un regard en agglos pleins de 15cm avec un couvercle en béton armé raccordé au réseau d'évacuation y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
| Sous total IX |  |  |  | 0
X | X Dispositif de lave mains et amenagement
1 | Maconnerie en briques pleines pour support du reservoir d'eau de 20 l de dimensions 50x50 (hauteur 70cm) avec crépissage y compris toutes sujetions | m² | 1.4 |  | 0
2 | Fourniture et pose de reservoir en béton armé de 20l muni d'une fermeture metallique avec cadenas et d'un robinet de puisage | u | 1 |  | 0
3 | Amenagement de l'aire de lavage de mains de 120x120 en cuvette de -5cm avec une chape lissée y compris toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
4 | Fourniture et pose de reseau d'evacuation d'eau en PVC de 63mm y compris syphon de sol et toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
5 | Ensemble realisation d'un puisard de diametre 80cm et profondeuir 120cm et remplir de moellons avec une dalle de couverture | ens | 1 |  | 0
6 | Fourniture et pose de pavés de luxe de 30x30 d'épaisseur 7cm sur une largeur de 120cm autour des latrines (reliant les cabines au dispositif de lavage de mains) y compris pose de bordure et toutes sujétions | m² | 21.06 |  | 0
7 | Ensemble de caligraphie pour les cabines pour PMR; GHM; dispositif de laves mains, Nom du projet, dessins sur murs, dessins de jeux sur pavé y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
8 | Fourniture de sceau a eau dur de 15l | u | 3 |  | 0
9 | Fourniture d'un gobelet de 50cl | u | 3 |  | 0
10 | Fourniture d'un bidon vide de 20 l | u | 3 |  | 0
11 | Fourniture de boulloires | u | 3 |  | 0
| Sous total X |  |  |  | 0
| Total général HT |  |  |  | 0
| Total général Latrines externes HT |  |  |  | 0

## RECAP
PROJET DE REHABILITATION & D'EXTENSION DES LOCAUX DE LA DPFSN ZINIARE
Lot 2 : Travaux de réhabilitation / extension des locaux y compris la finition du mur de clôture existant et la construction d’une salle d’hébergement au profit de la Direction Provinciale de la Famille et de la Solidarité dans la région du Oubri/Ziniaré (ex-Plateau Central)
Montant travaux réhabilitation/extension bâtiment principal HT | 0
Montant travaux de construction d'une salle d'hébergement HT | 0
Montant travaux de finition du mur de clôture HT | 0
Montant travaux de réalisation de latrines externes HT | 0
Montant total travaux lot 2 HT | 0
Montant TVA lot 2 (18%) | 0
Montant total travaux lot 2 TTC | 0

## Feuil3 (hidden)
N° | Désignations | Nombres | HA6 | HA8 | HA10 | HA12 | HA14 | HA16
1 | Se1 | 24 | HA6: 28.9843; HA10: 92.4019
2 | Se2 | 34 | HA6: 41.0611; HA10: 260.1272
3 | Se2A | 10 | HA6: 24.1536; HA10: 122.4128
TOTAL |  |  | HA6: 94.199; HA10: 474.9419
80
Note on D1: user: 0,222
Note on E1: user: 0,395
Note on F1: user: 0,617
Note on G1: user: 0,888
Note on H1: user: 1,208

## MTX (hidden)
DEVIS QUANTITATIF DES MATERIAUX
BATIMENT | NIVEAU | PARTIE D'OUVRAGE | BETON | QUANTITE D'ACIER (Kg) |  |  |  |  | CIMENT | SABLE | GRAVIER
|  |  | m3 | HA6 | HA8 | HA10 | HA12 | HA14 | Tonnes | m3 | m3
ADMINISTRATION | FONDATION | Semelles isolées | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA10: 474.9419 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Longrines/Chainage bas | #REF! | 523.89 | 113.5 | 1257 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Potelets | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 94.199; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA12: 717.504 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dallage | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA8: 2398.75; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA10: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL BRUT FONDATION |  | 618.089 | 2512.25 | #REF! | 717.504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL AVEC MARGE DE 10% |  | 679.8979 | 2763.475 | #REF! | 789.2544 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 458.21; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA12: 1527.36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Chainages | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 373.84; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA10: 1039.0033 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Poutres | 4.2336 | 592.31 | 196.42 | 962.2 |  |  | 1.4818 | 1.6934 | 3.3869
|  | Dalle | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 150.5604; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA8: 569.92 |  | #REF! | #REF!
|  | Acrotère/Appui de baie et tôle | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA8: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL PH RDC |  | #REF! | #REF! | 2001.2033 | 1527.36 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL AVEC MARGE DE 10% |  | #REF! | #REF! | 2201.3237 | 1680.096 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL ADMINISTRATION |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2469.3504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOGEMENT A | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainages
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
LOGEMENT B | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainahe
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
LABORATOIRE | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainages
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL AVEC MARGE DE 10%
|  |  |  | 8302 |  | 250
250
72
106.2
678.2