## DQE MAT.NOUVELLE ZORGHO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE AU CMA DE ZORGHO
N° | Désignation des taches | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
0 | FRAIS GENERAUX
0.1 | Installation du chantier | ff | 1 |  | 0
0.2 | Panneaux de chantier(nombre de 2) et de signalisation | ff | 1 |  | 0
| Sous-total 0- frais généraux |  |  |  | 0
I | PREPARATION DU TERRAIN- TERRASSEMENT
1.1 | Décapage et nivellement | m2 | 721.45 |  | 0
1.2 | Implantation du bâtiment a l'aide d'un appareil topographique | ff | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 56.96 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 40.08 |  | 0
1.5 | Remblai sans apport provenant des fouilles | m3 | 97.04 |  | 0
1.6 | Remblai avec apport latéritique ,compacté par couche successive de 20 cm + traitement anti-termites | m3 | 185.12 |  | 0
1.7 | Démolition des hangars des passerelles sur l'emprise avec leurs stockage dans les meilleures conditions pour leurs réemplois | ff | 1 |  | 0
| Sous-total I- préparation du terrain-terrassement |  |  |  | 0
II | BETONS - BETONS ARMES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment | m3 | 3.01 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 11.03 |  | 0
2.3 | Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m3 de ciment pour fondations sous murs | m3 | 29.17 |  | 0
2.4 | Béton armé pour souches de poteaux et voiles de façade dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 2.98 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 22.42 |  | 0
2.6 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.15 |  | 0
2.7 | Béton armé pour poteaux et voiles de façade dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 10.11 |  | 0
2.8 | Béton armé pour raidisseurs dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 4.2 |  | 0
2.9 | Béton armé pour marches et rampes d'accès dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.9 |  | 0
2.10 | Béton armé pour dallage ép:10 cm dosé à 300 kg/m3 de ciment | m3 | 53.67 |  | 0
2.11 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.97 |  | 0
2.12 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 11.33 |  | 0
2.13 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 3.56 |  | 0
2.14 | Béton armé pour dalle de chéneau dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.75 |  | 0
2.15 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 6.69 |  | 0
2.16 | Béton armé pour acrotère et couronnement dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.33 |  | 0
2.17 | Béton armé pour paillasses et banquettes dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 4.375 |  | 0
2.18 | Béton armé pour couronnement dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.7 |  | 0
2.19 | Forme de pente | m2 | 3.94 |  | 0
| Sous- total II- bétons - bétons armés |  |  |  | 0
III | MACONNERIES
3.1 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20 x 20 x 40 pour mur de soubassement et blocs opératoires | m2 | 121.24 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 20 x 20 x 40 pour mur de soubassement et blocs opératoires | m2 | 1132.34 |  | 0
3.4 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10 x 20 x 40 | m2 | 46.6 |  | 0
3.6 | Claustras de ventilation des combles munis de grillage anti-insectes | u | 50 |  | 0
3.7 | Enduits intérieur lissés | m2 | 1678.62 |  | 0
3.8 | Enduits extérieur talochés | m2 | 545.35 |  | 0
3.9 | Enduits sous face dalle | m2 | 9.1 |  | 0
3.10 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ml | 290.5 |  | 0
3.11 | Enduit étanche sur mur de soubassement | m2 | 39.74 |  | 0
| Sous-total III- maçonneries |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
4.1 | Fourniture et pose de tôle alu zinc pré laquée de couleur verte 35/100è premier choix y compris toutes sujétions | m2 | 665.46 |  | 0
4.2 | Faitière de 60 en tôle alu zinc de 45/100è | ml | 24 |  | 0
4.3 | Support en IPN de 120 | ml | 125.94 |  | 0
4.4 | Pannes en tube rectangulaire lourd de 40 x 80 Ep: 2mm | ml | 686.1 |  | 0
4.5 | Platines ,pré platines de fixation sous tubes avec toutes sujétions de scellements | u | 137 |  | 0
4.6 | Platines ,pré platines de fixation sous IPN 120 avec toutes sujétions de scellements | u | 42 |  | 0
4.7 | Bardage métallique en tôle de 20/10ème avec le dimensions conforme au plan fourni | ml | 99.9 |  | 0
| Sous- total IV charpente métallique et couverture |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE et ALUMINIUM
5.1 | PMV: Porte Métallique Vitrée a deux battants ouvrant à la française, cadre double H en tôle de 20/10è, double face avec tôle de 20/10è avec grille de protection PMP 1(160x220). | u | 3 |  | 0
5.2 | CMV 1: Châssis Métallique Vitrée de 200 x 120 à double battants ouvrant à la française muni de barreaudage métallique et de grille antimoustiques | u | 12 |  | 0
5.3 | CMV 2: Châssis Métallique Vitrée de 160 x 60 à double battants ouvrant à la française muni de barreaudage métallique et de grille antimoustiques | u | 4 |  | 0
5.4 | IMV: Imposte Métallique Vitrée de 60 x 60 à un vantail ouvrant à l'italienne muni de barreaudage métallique et de grille antimoustique | u | 4 |  | 0
5.5 | Cloison Alu vitré et pleine en partie basse (Ht:2,20m) | ml | 13.55 |  | 0
5.6 | Portes de rangements sous paillasses(100x80) | u | 40 |  | PM
| Sous-total V- menuiserie métallique |  |  |  | 0
VI | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND
6.1 | Porte Isoplane Pleine PIP.1 (70x220) à un battant sur cadre métallique en H. | u | 3 |  | 0
6.2 | Porte Isoplane Pleine PIP.2 (90x220) à un battant sur cadre métallique en H. | u | 7 |  | 0
6.3 | Porte Isoplane Pleine PIP.V-V (140x220) à deux battants ouvrant à la française sur cadre métallique en H. | u | 12 |  | 0
6.4 | EPL 1: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 95x300 à deux battants | u | 2 |  | PM
6.5 | EPL 2: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 100x300 à deux battants | u | 2 |  | PM
6.6 | EPL 3: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 165x300 à deux battants | u | 1 |  | PM
6.7 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm avec solives espacés de 60 cm | m2 | 536.69 |  | 0
| Sous-total VI- menuiserie bois et faux plafond |  |  |  | 0
VII | PLOMBERIE SANITAIRE
VII.1 | RESEAU EXTERIEUR D'ALIMENTATION EN EAU
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PEHD, PN 10 ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, manchon taraudé, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage avertisseur et toutes suggestions
7.1.1 | D25 | ml | 60 |  | 0
7.1.2 | D32 | ml | 250 |  | 0
7.1.3 | D40 | ml | 260 |  | 0
7.1.4 | Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml | 570 |  | 0
7.1.5 | Regard à vannes de dimensions 80 x80 cm² | U | 1 |  | 0
7.1.6 | Fourniture et pose d'un surpresseur de 75 L y compris accessoires de pose et raccordement | U | 1 |  | 0
7.1.7 | Fourniture et pose d'un poly tank de 3000 L y compris le socle en béton et raccordement | U | 1 |  | 0
7.1.8 | Raccordement au réseau existant | ens | 1 |  | 0
| Sous total VII.1 - RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU |  |  |  | 0
VII.2 | RESEAU D'ALIMENTATION
7.2.1 | Fournitures et pose de tuyauterie PPR pour l'alimentation intérieure des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
7.2.2 | Diamètre 32 | ml | 30 |  | 0
7.2.3 | Diamètre 25 | ml | 70 |  | 0
7.2.4 | Vanne d'arrêt DN 25 | U | 20 |  | 0
| Sous total VII.2 |  |  |  | 0
VII.3 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
7.3.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions
7.3.1.1 | Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée blanche, 1er choix, dim. 560×450 mm minimum, trou robinet centré, siphon bouché inclus, conforme NF EN 14688 ; y compris robinet mélangeur eau froide/chaude chromé, conforme NF EN 817, garantie 10 ans | u | 2 |  | 0
7.3.1.2 | Evier à un bac en porcelaine y compris robinet eau froide | u | 13 |  | 0
7.3.1.3 | Evier à un bac en porcelaine y compris robinet eau mitigeur | u | 2 |  | 0
7.3.1.4 | WC à l’anglaise compact en porcelaine vitrifiée blanche, sortie horizontale ou verticale, réservoir attenant double débit 3/6 L, abattant polypropylène, résistance à la charge statique ≥ 400 kg, conforme NF EN 997 | u | 2 |  | 0
7.3.1.5 | Vidoir complet compris sa chasse | u | 2 |  | 0
VII.3.2 | Fournitures et pose d'accessoires sanitaires
7.3.2.1 | Miroir mural en verre trempé de sécurité, épaisseur ≥ 5 mm, dimensions 500×700 mm, bords polis, fixation inox, résistant à l’humidité (IP44 minimum) | u | 4 |  | 0
7.3.2.2 | Porte-papier hygiénique en ABS ou inox 304, fixation murale double point, compatible rouleaux standard Ø 100 mm, finition chromée ou blanc, résistant à l’humidité IP44 | u | 2 |  | 0
7.3.2.3 | Porte balaie pour WC | u | 2 |  | 0
7.3.2.4 | Porte-savon mural en ABS ou inox 304, fixation murale encastrée ou en saillie, capacité ≥ 150 mL, finition chromée ou blanc, résistant à l’humidité IP44 | u | 2 |  | 0
7.3.2.5 | Tablette de lavabo en céramique ou résine sanitaire blanche, dim. 600×150 mm minimum, fixation murale cachée, charge admissible ≥ 20 kg, finition émaillée lisse | u | 2 |  | 0
7.3.2.6 | siphon de sol DN 40 en inox | u | 6 |  | 0
| Sous total VII.3 |  |  |  | 0
VII.4 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
7.4.1 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions
7.4.2 | PVC diamètre 125 | ml | 24 |  | 0
7.4.3 | PVC diamètre 110 | ml | 12 |  | 0
7.4.4 | PVC diamètre 100 | ml | 42 |  | 0
7.4.5 | PVC diamètre 75 | ml | 24 |  | 0
7.4.6 | PVC diamètre 32 | ml | 12 |  | 0
7.4.7 | Ensemble des regards siphoïdes pour les eaux usées | u | 14 |  | 0
7.4.8 | Ensemble des regards pour les eaux vannes | u | 1 |  | 0
7.4.9 | Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur couleur marron | ml | 90 |  | 0
7.4.10 | Fosse sceptique armé pour 30 usagers | u | 1 |  | 0
7.4.11 | Puits perdu de diamètre 3m et de profondeur 2.5m | u | 3 |  | 0
| Sous total VII.4 |  |  |  | 0
| Sous-total plomberie sanitaire |  |  |  | 0
VIII | REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE
8.1 | Carrelage au sol en grès cérame de 60x60 ordinaire et plinthes sur sol de la maternité | m2 | 609.88 |  | 0
8.2 | Carrelage au-dessus des banquettes et paillasses en grès cérame poli de 60x60 | m2 | 37.5 |  | 0
8.3 | Carreaux de faïence de 20x40 sur murs hauteur 1,8m dans les salles et couloir et 2,20 m dans le bloc opératoire | m2 | 836.77 |  | 0
8.4 | Etanchéité sur chéneaux en lyrène 40+solin et les relevés sur appui de tôles= toutes sujétions | m2 | 17.64 |  | 0
| Sous-total revêtement-carrelage-étanchéité VIII |  |  |  | 0
IX | PEINTURE
9.1 | Badigeon à la chaux vive sur enduits intérieurs | m2 | 841.85 |  | 0
9.2 | Peinture glycérophtalique sur enduits intérieurs | m2 | 841.85 |  | 0
9.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiseries métallique et bois | m2 | 250.88 |  | 0
9.4 | Peinture enduit plastique (marmorex) sur enduits extérieurs | m2 | 545.35 |  | 0
9.5 | Peinture fom sur faux plafond et sous face dalle | m2 | 536.69 |  | 0
9.6 | Peinture enduit plastique (marmorex) sous dalle de chéneaux | m2 | 13.05 |  | 0
| Sous-total peinture IX |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE
10.1 | RÉSEAU GÉNÉRAL
10.1.1 | Mise à la terre générale des masses des installations par pose de conducteur nu 29mm² en fond de fouilles et/ou exécution d'un puits de terre avec valeur de la résistance de terre inférieure ou égale à 10 ohms + barrette de contrôle, conducteur isolé jaune vert jusqu'au droit du collecteur de terre du tableau électrique TD0 y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
10.1.2 | Fourniture et pose d'un tableau électrique principal de protection des différents départs vers les bâtiment (TEP) suivant schéma joint et comprenant:- un interrupteur sectionneur général pour l'établissement et/ou la coupure de l'électricité dans tout le centre , - des disjoncteurs triphasés calibrés suivant les normes pour la protection en tête, -- une enveloppe métallique modulaire, des plastrons, des jeux de barres, un collecteur de terre, etc... | ens. | 1 |  | 0
10.1.3 | Fourniture et pose d'un tableau électrique de protection des équipements (TD-M) suivant schéma joint et comprenant:- un interrupteur sectionneur général pour l'établissement et/ou la coupure de l'électricité dans tout le bâtiment, - des disjoncteurs différentiels triphasés calibrés suivant les normes pour la protection en tête, - des disjoncteurs monophasés et triphasés pour les différents circuits - une enveloppe métallique modulaire, des plastrons, un collecteur de terre, etc... | ens. | 1 |  | 0
10.1.4 | Fourniture et pose d'un tableau électrique de protection des équipements en IT médical (TD-IM) suivant schéma joint et comprenant:- un interrupteur sectionneur général pour l'établissement et/ou la coupure de l'électricité dans tout le bâtiment, -un contrôleur permanent d'isolement CPI - des disjoncteurs différentiels monophasés calibrés suivant les normes pour la protection des différents circuits - une enveloppe métallique modulaire, des plastrons, un collecteur de terre, etc... | ens. | 1 |  | 0
10.1.5 | Transformateur d'isolement tri/mono de10kVA y compris toute sujétion de pose de liaison électrique | ens. | 1 |  | PM
10.1.6 | Mise à la terre du transformateur d'isolement suivant schéma de liaison à la terre IT comprenant une résistance de mise à la terre | ens. | 1 |  | 0
10.1.7 | Onduleur Tri / Tri + N 10 KVA pour alimentation du transformateur d'isolement en vu de réaliser le schéma à la terre IT MEDICAL | ens. | 1 |  | PM
10.1.8 | Liaison local comptage/ TD-M par câble U 1000 RO2V 5 X35mm² y compris fourreau en tube PVC 63, tranchées, regards de visite et grillage avertisseur rouge | ML | 120 |  | 0
10.1.9 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de point lumineux | ML | 4675 |  | 0
10.1.10 | Filerie H07 V-U 1x1,5mm² pour l'alimentation de point lumineux | ML | 14025 |  | 0
10.1.11 | Boites de dérivation et d'encastrements, | FF | 1 |  | 0
10.1.12 | Dominos, vis et chevilles | FF | 1 |  | 0
10.1.13 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant | ML | 2300 |  | 0
10.1.14 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant | U | 6900 |  | 0
10.1.15 | Fourreautage en tube ICT 25 pour l'alimentation de climatiseur | ML | 450 |  | 0
10.1.16 | Filerie en H07 V-U 1x4mm², pour l'alimentation de climatiseur | ML | 1350 |  | 0
| SOUS TOTAL X.1 |  |  |  | 0
10.2 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
10.2.1 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED | u | 77 |  | 0
10.2.2 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED étanche | u | 14 |  | 0
10.2.3 | Fourniture et pose et pose de hublots étanche sLED | u | 3 |  | 0
10.2.4 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) | u | 16 |  | 0
10.2.5 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance (BAEA) | u | 10 |  | 0
10.2.6 | Fourniture et pose d'applique sanitaire + Interrupteur | u | 2 |  | 0
| SOUS TOTAL X.2 |  |  |  | 0
10.3 | PETIT APPAREILLAGE
10.3.1 | Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage | u | 3 |  | 0
10.3.2 | Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage étanche | u | 3 |  | 0
10.3.3 | Fourniture et pose d'Interrupteur va et vient | u | 10 |  | 0
10.3.4 | Fourniture et pose d'Interrupteur double va et vient type | u | 10 |  | 0
10.3.5 | Fourniture et pose de bouton poussoir lumineux | u | 17 |  | 0
10.3.6 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type | u | 70 |  | 0
10.3.7 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type étanche | u | 22 |  | 0
10.3.8 | Fourniture et pose de dismatic 16A/220V | u | 15 |  | 0
| SOUS TOTAL X.3 |  |  |  | 0
10.4 | CLIMATISATION-VENTILATION
10.4.1 | Fourniture et pose de split system type INVERTER puissance frigo de 24000 BTU / h accessoire de pose et commande | ens. | 8 |  | PM
10.4.2 | Fourniture de tuyauterie fluidique, câble électrique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split system type INVERTER puissance frigo de 24000 BTU / h | ens. | 8 |  | 0
10.4.3 | Fourniture et pose de split system type INVERTER puissance frigo de 18 000 BTU / h + tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande | ens. | 4 |  | PM
10.4.4 | Fourniture de tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split system type INVERTER puissance frigo de 18000 BTU / h | ens. | 4 |  | 0
10.4.5 | Fourniture et pose de split system type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h + tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande | ens. | 3 |  | PM
10.4.6 | Fourniture de tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split system type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h | ens. | 3 |  | 0
10.4.7 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris rhéostat | ens. | 50 |  | 0
| SOUS TOTAL X.4 |  |  |  | 0
10.5 | TELEPHONE-INFORMATIQUE & TELEVISION
10.5.1 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant ondulé | ML | 120 |  | 0
10.5.2 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant ondulé | U | 360 |  | 0
10.5.3 | Fourreautage en tube ICTA 25 pour l'alimentation de prises de téléphone et informatique | ML | 120 |  | 0
10.5.4 | Filerie en câble UTP CAT6 pour l'alimentation de prises de téléphone et informatique | ML | 320 |  | 0
10.5.5 | Tableau Divisionnaire Courant Ondulé (TCO) équipé d'interrupteurs, de répartiteur et de disjoncteurs différentiels pour la commande et la protection des différents départ basse tension pour l'alimentation de tous les prises de courant ondulé et équipements spécifiques du bâtiment ainsi qu'un parafoudre type 2 y compris toutes sujétions | u | 1 |  | PM
10.5.6 | Onduleur Tri / Mono + N 10 KVA conforme au descriptif | u | 1 |  | PM
10.5.7 | Kit 4 postes composé de : 1 prise de courant normale 2P+T, 2 prises détrompées 2P+T, 2 prises RJ45 — appareillage modulaire encastré de type spécifié au CCTP, degré de protection IP20, courant assigné 10/16A, conformes NF EN 60669-1 et CEI 60884 | u | 4 |  | 0
10.5.8 | *Armoire de brassage 9U composé de : | Ens | 1 |  | PM
*1 Armoire à baie vitré
*des Panneaux de brassages 24 ports
*des Switch multi ports RJ 45 POE
*1 Bloc d'alimentation électrique rackable
*1 lot de Cordons de brassages
10.5.9 | *autres accessoires de raccordement et toutes sujétions
10.5.10 | Liaison téléphonique et informatique avec Maternité 2 | Ens | 1 |  | PM
10.5.11 | Poste téléphonique | U | 4 |  | PM
10.5.12 | Fourniture et pose d'un autocommutateur hybriqde 5 lignes réseau 50 postes | U | 1 |  | PM
| SOUS TOTAL X.5 |  |  |  | 0
10.6 | DETECTION ET SECURITE INCENDIE
10.6.1 | Centrale de sécurité incendie conventionnelle type 1 OCEAN C4 y compris toutes sujétions |  | 1 |  | 0
10.6.2 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation du dispositif de détection incendie | ml | 990 |  | 0
10.6.3 | Filerie encastré y compris toute sujétion pour l'alimentation du dispositif de détection incendie | Ens. | 1320 |  | 0
10.6.4 | Détecteur automatique à principe optique de fumée conventionnel y compris indicateur d'action et toute sujétion | u | 20 |  | 0
10.6.5 | Détecteur automatique à principe thermique conventionnel y compris indicateur d'action et toute sujétion | u | 1 |  | 0
10.6.6 | Déclencheur manuel à membrane conventionnel et toute sujétion | u | 7 |  | 0
10.6.7 | Diffuseur sonore | u | 4 |  | 0
10.6.8 | Fourniture et pose de plan d'évacuation et d'intervention format A3 rigide résistant à l'eau | u | 2 |  | 0
10.6.9 | Extincteur portatif au CO2 5Kg | u | 2 |  | 0
10.6.10 | Extincteur portatif à Eau Pulvérisée 6Litres | u | 10 |  | 0
| SOUS TOTAL X.6 |  |  |  | 0
| Total X- électricité |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION DES TACHES |  |  |  | MONTANT
0 | FRAIS GENERAUX |  |  |  | 0
1 | PREPARATION DU TERRAIN - TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2 | BETONS - BETONS ARMES |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES |  |  |  | 0
4 | CHARPENTE- METALLIQUE ET COUVERTURE |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
7 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | REVETEMENT - CARRELAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
9 | PEINTURE |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## DQE REHAB BLOC MAT.EXISTANTE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REHABILITATION DU BLOC DE LA MATERNITEEXISTANTE AU CMA DE ZORGHO
N° | Désignation des taches | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | PREPARATION DU TERRAIN- TERRASSEMENT
1.1 | Démolition de mur et paillasse avec transport à la décharge publique | ff | 1 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 1.86 |  | 0
1.3 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 1.3 |  | 0
1.4 | Remblai sans apport provenant des fouilles | m3 | 3.16 |  | 0
1.5 | Remblai avec apport latéritique ,compacté par couche successive de 20 cm + traitement anti-termites | m3 | 1.26 |  | 0
| Sous-total I-Préparation du terrain-terrassement |  |  |  | 0
II | BETONS - BETONS ARMES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment | m3 | 0.28 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.65 |  | 0
2.3 | Béton armé pour semelles filante dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.12 |  | 0
2.4 | Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m3 de ciment pour fondations sous murs | m3 | 0 |  | 0
2.5 | Béton armé pour souches de poteaux et voiles de façade dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.35 |  | 0
2.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.75 |  | 0
2.7 | Béton armé pour chainage bas et renfort de dallage dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.16 |  | 0
2.8 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.2 |  | 0
2.10 | Béton armé pour marches et rampes d'accès dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0 |  | 0
2.11 | Béton armé pour dallage ép:10 cm dosé à 300 kg/m3 de ciment | m3 | 2.11 |  | 0
2.12 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0 |  | 0
2.13 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.4 |  | 0
2.14 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0 |  | 0
2.15 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.22 |  | 0
2.16 | Béton armé pour paillasses et banquettes dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.86 |  | 0
| Sous- total II- bétons - bétons armés |  |  |  | 0
III | MACONNERIES
3.1 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20 x 20 x 40 pour mur de soubassement | m2 | 4.19 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 73.15 |  | 0
3.3 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10 x 20 x 40 | m2 | 2.4 |  | 0
3.4 | Enduits intérieur lissés | m2 | 151.1 |  | 0
3.5 | Enduits intérieur lissés pour la fermeture des travaux liés a l'électricité | ff | 1 |  | 0
3.6 | Enduits extérieur talochés | m2 | 46.96 |  | 0
3.7 | Enduit étanche sur mur de soubassement | m2 | 2.1 |  | 0
| Sous-total III- maçonneries |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
4.1 | Fourniture et pose de tôle alu zinc pré laquée de couleur verte 35/100è premier choix y compris toutes sujétions | m2 | 6.1 |  | 0
4.2 | Pannes en tube rectangulaire lourd de 40 x 80 Ep: 2mm | ml | 10.07 |  | 0
4.3 | Platines ,pré platines de fixation et toitures sujétions de scellements | u | 6 |  | 0
| Sous- total IV- charpente métallique et couverture |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE et ALUMINIUM
5.1 | PMG: Porte Métallique avec Grille en partie supérieure pour la ventilation ouvrant à la française, cadre double H en tôle de 20/10è, double face avec tôle de 20/10è PMG 1(80x220). | u | 2 |  | 0
5.2 | Portes de rangements sous paillasses | u | 7 |  | 0
| Sous-total V- menuiserie métallique |  |  |  | 0
VI | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND
6.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm avec solives espacés de 60 cm | m2 | 171.31 |  | 0
| Sous-total VI-menuiserie bois et faux plafond |  |  |  | 0
VII | PLOMBERIE SANITAIRE
VII.1 | RESEAU EXTERIEUR D'ALIMENTATION EN EAU
Fournitures et pose de tuyauterie PPR pour l'alimentation intérieure des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
7.1.1 | Diamètre 32 | ml | 6 |  | 0
7.1-2 | Diamètre 25 | ml | 28 |  | 0
7.1.3 | Vanne d'arrêt DN 25 | U | 5 |  | 0
| Sous total VII.1 |  |  |  | 0
VII.2 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions
7.2.1 | Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée blanche, 1er choix, dim. 560×450 mm minimum, trou robinet centré, siphon bouché inclus, conforme NF EN 14688 ; y compris robinet mélangeur eau froide/chaude chromé, conforme NF EN 817, garantie 10 ans | u | 5 |  | 0
7.2.3 | WC à l’anglaise compact en porcelaine vitrifiée blanche, sortie horizontale ou verticale, réservoir attenant double débit 3/6 L, abattant polypropylène, résistance à la charge statique ≥ 400 kg, conforme NF EN 997 | u | 2 |  | 0
Fournitures et pose d'accessoires sanitaires
7.2.4 | Miroir mural en verre trempé de sécurité, épaisseur ≥ 5 mm, dimensions 500×700 mm, bords polis, fixation inox, résistant à l’humidité (IP44 minimum) | u | 2 |  | 0
7.2.5 | Porte-papier hygiénique en ABS ou inox 304, fixation murale double point, compatible rouleaux standard Ø 100 mm, finition chromée ou blanc, résistant à l’humidité IP44 | u | 2 |  | 0
7.2.6 | Porte balaie pour WC | u | 2 |  | 0
7.2.7 | Porte-savon mural en ABS ou inox 304, fixation murale encastrée ou en saillie, capacité ≥ 150 mL, finition chromée ou blanc, résistant à l’humidité IP44 | u | 5 |  | 0
7.2.8 | Tablette de lavabo en céramique ou résine sanitaire blanche, dim. 600×150 mm minimum, fixation murale cachée, charge admissible ≥ 20 kg, finition émaillée lisse | u | 2 |  | 0
7.2.9 | siphon de sol DN 40 en inox | u | 2 |  | 0
| Sous total VII.2 |  |  |  | 0
VII.3 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions
7.3.1 | PVC diamètre 125 | ml | 24 |  | 0
7.3.2 | PVC diamètre 110 | ml | 12 |  | 0
7.3.3 | PVC diamètre 75 | ml | 30 |  | 0
7.3.4 | PVC diamètre 32 | ml | 6 |  | 0
7.3.5 | Sous total VII.3 |  |  |  | 0
| Sous-total plomberie sanitaire |  |  |  | 0
VIII | REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE
8.1 | Carrelage au sol en grès cérame de 60x60 ordinaire et plinthes sur sol | m2 | 171.303 |  | 0
8.2 | Carrelage au-dessus des banquettes et paillasses en grès cérame poli de 60x60 | m2 | 16.19 |  | 0
8.3 | Carreaux de faïence de 20x40 sur murs de toilettes | m2 | 36.23 |  | 0
| Sous-total VIII- revêtement-carrelage-étanchéité |  |  |  | 0
IX | PEINTURE
9.1 | Badigeon à la chaux vive sur enduits intérieurs | m2 | 715.3 |  | 0
9.2 | Peinture glycérophtalique sur enduits intérieurs | m2 | 715.3 |  | 0
9.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiseries métallique et bois | m2 | 112.64 |  | 0
9.4 | Peinture enduit plastique (marmorex) sur enduits extérieurs | m2 | 344.04 |  | 0
9.5 | Peinture fom sur faux plafond et sous face dalle | m2 | 197.01 |  | 0
| Sous-total IX- Peinture |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE
10.1 | RÉSEAU GÉNÉRAL
10.1.1 | Mise à la terre générale des masses des installations par pose de conducteur nu 29mm² en fond de fouilles et/ou exécution d'un puits de terre avec valeur de la résistance de terre inférieure ou égale à 10 ohms + barrette de contrôle, conducteur isolé jaune vert jusqu'au droit du collecteur de terre du tableau électrique TD0 y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
10.1.2 | Fourniture et pose d'un tableau électrique de protection des équipements (TD) suivant schéma joint et comprenant:- un interrupteur sectionneur général pour l'établissement et/ou la coupure de l'électricité dans tout le bâtiment, - des disjoncteurs différentiels triphasés calibrés suivant les normes pour la protection en tête, - des disjoncteurs monophasés et triphasés pour les différents circuits - une enveloppe métallique modulaire, des plastrons, un collecteur de terre, etc... | ens. | 1 |  | 0
10.1.3 | Liaison local comptage/ TD par câble U 1000 RO2V 5 X25mm² y compris fourreau en tube PVC 63, tranchés et grillage avertisseur rouge | ML | 120 |  | 0
10.1.4 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de point lumineux | ML | 1975 |  | 0
10.1.5 | Filerie H07 V-U 1x1,5mm² pour l'alimentation de point lumineux | ML | 5925 |  | 0
10.1.6 | Boites de dérivation et d'encastrements, | FF | 1 |  | 0
10.1.7 | Dominos, vis et chevilles | FF | 1 |  | 0
10.1.8 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant | ML | 375 |  | 0
10.1.9 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant | U | 1125 |  | 0
10.1.10 | Fourreautage en tube ICT 25 pour l'alimentation de climatiseur | ML | 480 |  | 0
10.1.11 | Filerie en H07 V-U 1x4mm², pour l'alimentation de climatiseur | ML | 2070 |  | 0
| TOTAL X.1 |  |  |  | 0
10.2 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
10.2.1 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED | u | 32 |  | 0
10.2.2 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED étanche | u | 10 |  | 0
10.2.3 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) | u | 5 |  | 0
10.2.4 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance (BAEA) | u | 5 |  | 0
| Total X.2 |  |  |  | 0
10.3 | PETIT APPAREILLAGE
10.3.1 | Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage | u | 10 |  | 0
10.3.2 | Fourniture et pose d'Interrupteur double va et vient type | u | 4 |  | 0
10.3.3 | Fourniture et pose de bouton poussoir lumineux | u | 10 |  | 0
10.3.4 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type | u | 10 |  | 0
10.3.5 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type étanche | u | 5 |  | 0
10.3.6 | Fourniture et pose de dismatic 16A/220V | u | 8 |  | 0
| Total X.3 |  |  |  | 0
10.4 | CLIMATISATION-VENTILATION
10.4.1 | Fourniture et pose de split system type INVERTER puissance frigo de 24000 BTU / h + tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande | ens. | 1 |  | 0
10.4.2 | Fourniture de tuyauterie fluidique, câble électrique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split system type INVERTER puissance frigo de 24000 BTU / h | ens. | 1 |  | 0
10.4.3 | Fourniture et pose de split system type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h + tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande | ens. | 7 |  | 0
10.4.4 | Fourniture de tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split system type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h | ens. | 7 |  | 0
10.4.5 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris rhéostat | ens. | 12 |  | 0
| TOTAL X.4 |  |  |  | 0
10.5 | TELEPHONE-INFORMATIQUE & TELEVISION
10.5.1 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant ondulé | ML | 480 |  | 0
10.5.2 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant ondulé | U | 1440 |  | 0
10.5.3 | Fourreautage en tube ICTA 25 pour l'alimentation de prises de téléphone et informatique | ML | 480 |  | 0
10.5.4 | Filerie en câble UTP CAT6 pour l'alimentation de prises de téléphone et informatique | ML | 1280 |  | 0
10.5.5 | Tableau Divisionnaire Courant Ondulé (TCO) équipé d'interrupteurs, de répartiteur et de disjoncteurs différentiels pour la commande et la protection des différents départ basse tension pour l'alimentation de tous les prises de courant ondulé et équipements spécifiques du bâtiment ainsi qu'un parafoudre type 2 y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
10.5.6 | Onduleur Tri / Mono + N 10 KVA conforme au descriptif | u | 1 |  | 0
10.5.7 | Kit 4 postes composé de : 1 prise de courant normale 2P+T, 2 prises détrompées 2P+T, 2 prises RJ45 — appareillage modulaire encastré de type spécifié au CCTP, degré de protection IP20, courant assigné 10/16A, conformes NF EN 60669-1 et CEI 60884 | u | 16 |  | 0
10.5.8 | *Armoire de brassage 9U composé de : | Ens | 1 |  | PM
*1 Armoire à baie vitré
*des Panneaux de brassages 24 ports
*des Switch multi ports RJ 45 POE
*1 Bloc d'alimentation électrique rackable
*1 lot de Cordons de brassages
*autres accessoires de raccordement et toutes sujétions
10.5.9 | Liaison téléphonique et informatique avec la maternité 1 | Ens | 1 |  | PM
10.5.10 | Poste téléphonique | U | 8 |  | PM
| TOTAL X.5 |  |  |  | 0
10.6 | DETECTION ET SECURITE INCENDIE
Détection incendie
10.6.1 | Centrale de sécurité incendie conventionnelle type 1 OCEAN C4 y compris toutes sujétions |  | 1 |  | 0
10.6.2 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation du dispositif de détection incendie | ml | 630 |  | 0
10.6.3 | Filerie encastré y compris toute sujétion pour l'alimentation du dispositif de détection incendie | Ens. | 840 |  | 0
10.6.4 | Détecteur automatique à principe optique de fumée conventionnel y compris indicateur d'action et toute sujétion | u | 16 |  | 0
10.6.5 | Détecteur automatique à principe thermique conventionnel y compris indicateur d'action et toute sujétion | u | 1 |  | 0
10.6.6 | Déclencheur manuel à membrane conventionnel et toute sujétion | u | 2 |  | 0
10.6.7 | Diffuseur sonore | u | 1 |  | 0
10.6.8 | Fourniture et pose de plan d'évacuation et d'intervention format A3 rigide résistant à l'eau | u | 2 |  | 0
10.6.9 | Extincteur portatif au CO2 5Kg | u | 1 |  | 0
10.6.10 | Extincteur portatif à Eau Pulvérisée 6Litres | u | 4 |  | 0
| TOTAL X.6 |  |  |  | 0
| Sous-total X- électricité |  |  |  | 0
RECAPITULATIF POUR LA CONSTRUCTION DE LA MATERNITE 2 DU CMA DE ZORGHO
N° | DESIGNATION DES TACHES |  |  |  | MONTANT
1 | PREPARATION DU TERRAIN - TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2 | BETONS - BETONS ARMES |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES |  |  |  | 0
4 | CHARPENTE- METALLIQUE ET COUVERTURE |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
7 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | REVETEMENT - CARRELAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
9 | PEINTURE |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## Recap
LOT1
N° | Désignation des ouvrages | Montant des travaux HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux TTC
1 | Nouvelle maternité Zorgho | 0 | 0 | 0
2 | Réhabilitation maternité existante | 0 | 0 | 0
| Totaux du lot1 | 0 | 0 | 0