## BATIMENT PRINCIPAL
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PREFECTURE A DIALGAYE - BATIMENT PRINCIPAL
N° de prix | Désignation des taches | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
0 | FRAIS GENERAUX
0.1 | Installation du chantier | ff | 1 |  | 0
0.2 | Panneaux de chantier(nombre de 2) et de signalisation | ff | 1 |  | 0
| Sous-total frais généraux |  |  |  | 0
I | PREPARATION DU TERRAIN- TERRASSEMENT
1.1 | Décapage et nivellement | m2 | 342 |  | 0
1.2 | Implantation du bâtiment a l'aide d'un appareil topographique | ff | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 32.64 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 2.56 |  | 0
1.5 | Remblai sans apport provenant des fouilles | m3 | 35.2 |  | 0
1.6 | Remblai avec apport latéritique ,compacté par couche successive de 20 cm + traitement anti-termites ( produit approuvé par un laboratoire agrée) +Film polyane sous dallages (200 microns) + lit de sable (5 cm) | m3 | 71.75 |  | 0
| Sous-total préparation du terrain-terrassement |  |  |  | 0
II | BETONS - BETONS ARMES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment | m3 | 5.088 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.768 |  | 0
2.3 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 de ciment pour fondations sous murs (SF) | m3 | 14.688 |  | 0
2.4 | Béton armé pour souches de poteaux dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.232 |  | 0
2.5 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.7812 |  | 0
2.6 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 6.6486 |  | 0
2.7 | Béton armé pour bêche dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.98123 |  | 0
2.8 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.52 |  | 0
2.9 | Béton armé pour raidisseurs dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 5.8781 |  | 0
2.10 | Béton armé pour marches et rampes d'accès dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.647 |  | 0
2.11 | Béton armé pour dallage ép:10 cm dosé à 300 kg/m3 de ciment | m3 | 22.55 |  | 0
2.12 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.923 |  | 0
2.13 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 11.8335 |  | 0
2.14 | Béton armé pour poutres dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.2848 |  | 0
2.15 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 3.317 |  | 0
| Sous- total bétons - bétons armés |  |  |  | 0
III | MACONNERIES
3.1 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20 x 20 x 40 pour mur de soubassement et blocs opératoires | m2 | 95.112 |  | 0
3.3 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 767.0775 |  | 0
3.4 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 10 x 20 x 40 | m2 | 31.4496 |  | 0
3.6 | Claustras de ventilation des combles munis de grillage anti-insectes | u | 40 |  | 0
3.7 | Enduits intérieur lissés | m2 | 854.05 |  | 0
3.8 | Enduits extérieur talochés | m2 | 510.57 |  | 0
3.10 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ml | 318.3 |  | 0
3.11 | Enduit étanche sur mur de soubassement | m2 | 28.845 |  | 0
| Sous-total maçonneries |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
4.1 | Fourniture et pose de tôle alu zinc pré laquée de couleur verte 35/100è premier choix y compris toutes sujétions | m2 | 290.6625 |  | 0
4.2 | Faitière de 60 en tôle alu zinc de 45/100è | ml | 15.95 |  | 0
4.3 | Support en IPN de 120 | ml | 48.875 |  | 0
4.4 | Pannes en tube rectangulaire lourd de 40 x 80 Ep: 2mm | ml | 278.1 |  | 0
4.5 | Platines ,pré platines de fixation et toitures sujétions de scellements | ens | 1 |  | 0
4.6 | Bardage métallique en tôle de 20/10ème avec le dimensions conforme au plan fourni | ml | 64.5 |  | 0
| Sous- total charpente métallique et couverture |  |  |  | 0
V | MENUISERIE METALLIQUE et ALUMINIUM
5.1 | PMV2 : porte métallique vitrée de 120x220 à deux battants ouvrant à la française, panneaux en tôle noir de 20/10eme, avec grille anti- infraction en fer forgé. Battant en U vitrée lourds, Huisseries en profilés acier H couvrant toute l'épaisseur du mur. Chaque battant Pivotant à l'aide de 4 paumelles de 100 grille. Avec système de fermeture verrouillage à l'aide d'une serrure à mortaiser certifiée A2P niveau 1 minimum, conforme ENV 1627 Classe 3, en acier inoxydable ou laiton massif. Vitre antelio bronze de 6mm, y compris toutes suggestions. | u | 3 |  | 0
5.2 | FMV1 : fenêtre métallique vitrée de 120x120 à deux battants ouvrant à la française, avec grille anti- infraction en fer forgé et grille antimoustique. Battant en U vitrée lourds, Huisseries en profilés acier H couvrant toute l'épaisseur du mur. Chaque battant Pivotant à l'aide de 2 paumelles de 100 Marocaine. Avec système de levier - crémone de verrouillage . Vitre antelio bronze de 6mm, y compris toutes suggestions. | u | 11 |  | 0
5.3 | IMV: Imposte Métallique Vitrée de 60 x 60 à un vantail ouvrant à l'italienne muni de barreaudage métallique et de grille antimoustique | u | 3 |  | 0
5.4 | Garde corps métallique en tube rond de 33/42 | u | 1 |  | 0
| Sous-total menuiserie métallique |  |  |  | 0
VI | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND
6.1 | Porte Isoplane à peindre PIP.1 (80x220) à un battant sur cadre métallique pleine en double H couvrant tout le mur | u | 3 |  | 0
6.2 | Porte Isoplane à peindre PIP.2 (90x220) à un battant sur cadre métallique pleine | u | 10 |  | 0
6.3 | Porte Isoplane à peindre PIP.V-V (120x220) à deux battants ouvrant à la française sur cadre métallique pleine en double H couvrant tout le mur | u | 1 |  | 0
6.4 | EPL 1: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 90x300 à deux battants | u | 1 |  | PM
6.5 | EPL 2: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 120x300 à deux battants | u | 2 |  | PM
6.6 | EPL 3: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 160x300 à deux battants | u | 1 |  | PM
6.7 | EPL 4: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 180x300 à deux battants | u | 2 |  | PM
6.8 | EPL 5: Ensemble placard en contreplaqué Ep: 20mm de 25x300 à deux battants | u | 1 |  | PM
6.7 | Staff lisse + moulure décoratif sur plafond épaisseur 10 mm minimum | m2 | 190.8795 |  | 0
| Sous-total menuiserie bois et faux plafond |  |  |  | 0
VII | PLOMBERIE SANITAIRE
I.3 | RESEAU EXTERIEUR D'ALIMENTATION EN EAU
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation en PEHD, PN 10 ou équivalent y compris accessoires de pose et de raccordement (coude, té, manchon taraudé, réducteurs, …), ouverture et fermeture de tranche, grillage avertisseur et toutes suggestions
| D25 | ml | 30 |  | 0
| D32 | ml | 150 |  | 0
| Vanne d'isolement DN32 | u | 2 |  | 0
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur | ml | 430 |  | 0
| Abonnement à compteur auprès du fournisseur privé DN 20 | ff | 1 |  | 0
| Sous total - RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU |  |  |  | 0
VII.1 | RESEAU INTERIEUR D'ALIMENTATION
VII.1.1 | Fournitures et pose de tuyauterie PPR pour l'alimentation intérieure des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
| Diamètre 32 | ml | 6 |  | 0
| Diamètre 25 | ml | 32 |  | 0
| Vanne d'arrêt DN 25 | U | 3 |  | 0
| Sous total II.1 |  |  |  | 0
VII.1.2 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
VII.1.2.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions
| Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée blanche, 1er choix, dim. 560×450 mm minimum, trou robinet centré, siphon bouché inclus, conforme NF EN 14688 ; y compris robinet mélangeur eau froide/chaude chromé, conforme NF EN 817, garantie 10 ans | u | 3 |  | 0
| WC à l’anglaise compact en porcelaine vitrifiée blanche, sortie horizontale ou verticale, réservoir attenant double débit 3/6 L, abattant polypropylène, résistance à la charge statique ≥ 400 kg, conforme NF EN 997 | u | 3 |  | 0
| Colonne de douche y compris son robinet mitigeur | u | 1 |  | 0
| Chauffe eau électrique de 15 litres y compris son groupe de sécurité | u | 1 |  | 0
Fournitures et pose d'accessoires sanitaires
VII.1.2.2 | Miroir mural en verre trempé de sécurité, épaisseur ≥ 5 mm, dimensions 400×600 mm, bords polis, fixation inox, résistant à l’humidité (IP44 minimum) | u | 3 |  | 0
| Porte-papier hygiénique en ABS ou inox 304, fixation murale double point, compatible rouleaux standard Ø 100 mm, finition chromée ou blanc, résistant à l’humidité IP44 | u | 3 |  | 0
| Porte balaie pour WC | u | 3 |  | 0
| Porte serviette | u | 1 |  | 0
| Porte-savon mural en ABS ou inox 304, fixation murale encastrée ou en saillie, capacité ≥ 150 mL, finition chromée ou blanc, résistant à l’humidité IP44 | u | 3 |  | 0
| Tablette de lavabo en céramique ou résine sanitaire blanche, dim. 600×150 mm minimum, fixation murale cachée, charge admissible ≥ 20 kg, finition émaillée lisse | u | 3 |  | 0
| siphon de sol DN 40 en inox | u | 3 |  | 0
| Sous total II.1.2 |  |  |  | 0
VII.2 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP
VII.2.1 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions
| PVC diamètre 125 pour les descentes EP | ml | 36 |  | 0
| PVC diamètre 110 | ml | 6 |  | 0
| PVC diamètre 75 | ml | 12 |  | 0
| PVC diamètre 32 | ml | 3 |  | 0
| Regards sphoïdes pour les eaux usées | u | 3 |  | 0
| Ensemble des regards pour les eaux vannes | u | 5 |  | 0
| Travaux de fouille : ouverture et fermeture de tranchée avec la pose du grillage avertisseur couleur marron | ml | 15 |  | 0
| Fosse septique en maçonnerie pleine de 20 cm pour 20 usagers | u | 1 |  | 0
| Puits perdu de diamètre 3m et de profondeur 3 m | u | 1 |  | 0
| Sous total II.2 |  |  |  | 0
| Sous-total plomberie sanitaire |  |  |  | 0
VIII | REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE
8.1 | Carreau grès cérame ordinaire au sol 60 X 60 | m2 | 190.88 |  | 0
8.2 | Carreau grès cérame ordinaire dans salles d'eaux 40 X 40 | m2 | 12.84 |  | 0
8.3 | Carreaux de faïence de 20x40 sur murs de salles d'eaux | m2 | 106.95 |  | 0
| Sous-total revêtement-carrelage-étanchéité |  |  |  | 0
IX | PEINTURE
9.1 | Peinture satinée + enduit ciment sur mur intérieurs | m2 | 747.1 |  | 0
9.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiseries métallique et bois | m2 | 173.91 |  | 0
9.4 | Enduit plastique type marmorex sur mur extérieur | m2 | 510.57 |  | 0
9.5 | Peinture fom sur faux plafond et sous face dalle | m2 | 190.88 |  | 0
| Sous-total peinture |  |  |  | 0
X | ELECTRICITE
X.1 | RÉSEAU GÉNÉRAL
1.1 | Mise à la terre générale des masses des installations par exécution d'un puits de terre avec valeur de la résistance de terre inférieure ou égale à 10 ohms + barrette de contrôle, conducteur isolé jaune vert jusqu'au droit du collecteur de terre du tableau électrique TD0 y compris toutes sujétions | FF | 1 |  | 0
1.2 | Fourniture et pose d'un tableau électrique de protection des équipements (TD) suivant schéma joint et comprenant:- un interrupteur sectionneur général pour l'établissement et/ou la coupure de l'électricité dans tout le bâtiment, - des disjoncteurs différentiels triphasés calibrés suivant les normes pour la protection en tête, - des disjoncteurs monophasés et triphasés pour les différents circuits - une enveloppe métallique modulaire, des plastrons, un collecteur de terre, etc... | ens. | 1 |  | 0
1.3 | Liaison local comptage/ TD RDC par câble U 1000 RO2V 4 X35mm² y compris fourreau en tube PVC 63, tranchés et grillage avertisseur rouge | ML | 50 |  | 0
1.4 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de point lumineux | ML | 2225 |  | 0
1.5 | Filerie H07 V-U 1x1,5mm² pour l'alimentation de point lumineux | ML | 6675 |  | 0
1.6 | Boites de dérivation et d'encastrements, | FF | 1 |  | 0
1.7 | Dominos, vis et chevilles | FF | 1 |  | 0
1.8 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant | ML | 675 |  | 0
1.9 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant | U | 2025 |  | 0
1.10 | Fourreautage en tube ICT 25 pour l'alimentation de climatiseur | ML | 120 |  | 0
1.11 | Filerie en H07 V-U 1x4mm², pour l'alimentation de climatiseur | ML | 360 |  | 0
| TOTAL I |  |  |  | 0
II. | APPAREILS D'ECLAIRAGE
2.1 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED | u | 32 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED étanche | u | 12 |  | 0
2.3 | Fourniture et pose et pose de hublots étanches LED | u | 4 |  | 0
2.6 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) | u | 5 |  | 0
2.7 | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance (BAEA) | u | 6 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose d'applique sanitaire + Interrupteur | u | 3 |  | 0
| Total II |  |  |  | 0
III. | PETIT APPAREILLAGE
3.1 | Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage | u | 7 |  | 0
3.2 | Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage étanche | u | 6 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose d'Interrupteur va et vient | u | 10 |  | 0
3.4 | Fourniture et pose de bouton poussoir lumineux | u | 10 |  | 0
3.5 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type | u | 22 |  | 0
3.6 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type étanche | u | 5 |  | 0
3.7 | Fourniture et pose de dismatic 16A/220V | u | 9 |  | 0
| Total III |  |  |  | 0
IV | CLIMATISATION-VENTILATION
4.1 | Fourniture et pose de split systèm type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h + tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande | ens. | 4 |  | 0
4.2 | Fourniture et pose de split systèm type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h + tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande | ens. | 5 |  | PM
4.3 | Fourniture de tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split systèm type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h | ens. | 4 |  | 0
4.4 | Fourniture de tuyauterie fluidique, évacuation de condensat accessoire de pose et commande pour split systèm type INVERTER puissance frigo de 13500 BTU / h | ens. | 5 |  | PM
4.5 | Fourniture et pose de brasseur d'air y compris rhéostat | ens. | 12 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | TELEPHONE-INFORMATIQUE & TELEVISION
5.1 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant ondulé | ML | 450 |  | 0
5.2 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant ondulé | U | 1350 |  | 0
5.3 | Fourreautage en tube ICTA 25 pour l'alimentation de prises de téléphone et informatique | ML | 450 |  | 0
5.4 | Filerie en câble UTP CAT6 pour l'alimentation de prises de téléphone et informatique | ML | 1200 |  | 0
5.5 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises télévision | ML | 180 |  | 0
5.6 | Filerie en câble coaxial pour l'alimentation de prises télévision | ML | 240 |  | 0
5.7 | Tableau Divisionnaire Courant Ondulé (TCO) équipé d'interrupteurs, de répartiteur et de disjoncteurs différentiels pour la commande et la protection des différents départ basse tension pour l'alimentation de tous les prises de courant ondulé et équipements spécifiques du bâtiment ainsi qu'un parafoudre type 2 y compris toutes sujétions | u | 1 |  | PM
5.8 | Onduleur Tri / Mono + N 10 KVA conforme au descriptif | u | 1 |  | PM
5.9 | Kit 4 postes composé de : 1 prise de courant normale 2P+T, 2 prises détrompées 2P+T, 2 prises RJ45 — appareillage modulaire encastré, IP20, courant assigné 10/16A, conformes NF EN 60669-1 et CEI 60884 | u | 15 |  | PM
5.10 | *Armoire de brassage 9U composé de : | Ens | 1 |  | PM
*1 Armoire à baie vitré
*des Panneaux de brassages 24 ports
*des Switch multi ports RJ 45 POE
*1 Bloc d'alimentation électrique rackable
*1 lot de Cordons de brassages
*autres accessoires de raccordement et toutes sujétions
5.11 | Autocommutateur hybride IPBAX avec poste standard | Unité | 1 |  | PM
5.12 | Poste téléphonique | U | 6 |  | PM
5.13 | Fourniture et pose de prise télévision | U | 6 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | DETECTION ET SECURITE INCENDIE
Détection incendie
6.1 | Centrale de sécurité incendie conventionnelle de 4 zones avec 128 points de détection y compris toutes sujétions |  | 1 |  | PM
6.2 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation du dispositif de détection incendie | ml | 480 |  | 0
6.3 | Filerie encastré y compris toute sujétion pour l'alimentation du dispositif de détection incendie | Ens. | 640 |  | 0
6.4 | Détecteur automatique à principe optique de fumée conventionnel y compris indicateur d'action et toute sujétion | u | 10 |  | PM
6.5 | Détecteur automatique à principe thermique conventionnel y compris indicateur d'action et toute sujétion | u | 1 |  | PM
6.6 | Déclencheur manuel à membrane conventionnel et toute sujétion | u | 3 |  | PM
6.7 | Diffuseur sonore | u | 1 |  | PM
6.8 | Fourniture et pose de plan d'évacuation et d'intervention format A3 rigide résistant à l'eau | u | 2 |  | PM
6.9 | Extincteur portatif au CO2 5Kg | u | 1 |  | 0
6.10 | Extincteur portatif à Eau Pulvérisée 6Litres | u | 3 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
| Sous-total électricité |  |  |  | 0
RECAPITULATIF POUR LA CONSTRUCTION DE LA PREFECTURE DE DIALGAYE
N° | DESIGNATION DES TACHES |  |  |  | MONTANT
0 | FRAIS GENERAUX |  |  |  | 0
1 | PREPARATION DU TERRAIN - TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2 | BETONS - BETONS ARMES |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES |  |  |  | 0
4 | CHARPENTE- METALLIQUE ET COUVERTURE |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
6 | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
7 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | REVETEMENT - CARRELAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
9 | PEINTURE |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## APATAM
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN APATAM
N° de prix | Désignation des taches | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I | PREPARATION DU TERRAIN- TERRASSEMENT
1.1 | Décapage et nivellement | m2 | 104.04 |  | 0
1.2 | Implantation du bâtiment a l'aide d'un appareil topographique | ff | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en rigoles pour semelles filantes | m3 | 6.56 |  | 0
1.4 | Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 7.68 |  | 0
1.5 | Remblai sans apport provenant des fouilles | m3 | 14.24 |  | 0
1.6 | Remblai avec apport latéritique ,compacté par couche successive de 20 cm + traitement anti-termites ( produit approuvé par un laboratoire agrée) +Film polyane sous dallages (200 microns) + lit de sable (5 cm) | m3 | 21.44 |  | 0
| Sous-total préparation du terrain-terrassement |  |  |  | 0
II | BETONS - BETONS ARMES
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de ciment | m3 | 0.58 |  | 0
2.2 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 2.3 |  | 0
2.3 | Béton armé dosé à 300 kg/m3 de ciment pour fondations sous murs (SF) | m3 | 3.28 |  | 0
2.4 | Béton armé pour souches de poteaux dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.7 |  | 0
2.5 | Béton armé pour chainage bas dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.31 |  | 0
2.6 | Béton armé pour bêche dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.28 |  | 0
2.7 | Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.54 |  | 0
2.8 | Béton armé pour marches et rampes d'accès dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.76 |  | 0
2.9 | Béton armé pour dallage ép:10 cm dosé à 300 kg/m3 de ciment | m3 | 6.74 |  | 0
2.10 | Béton armé pour appui de baies dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 0.77 |  | 0
2.11 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.38 |  | 0
2.12 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 de ciment | m3 | 1.25 |  | 0
| Sous- total bétons - bétons armés |  |  |  | 0
III | MACONNERIES
3.1 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20 x 20 x 40 pour mur de soubassement et blocs opératoires | m2 | 21.78 |  | 0
3.2 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 63.52 |  | 0
3.3 | Enduits intérieur lissés | m2 | 66 |  | 0
3.4 | Enduits extérieur talochés | m2 | 58.72 |  | 0
3.5 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | ml | 111.25 |  | 0
| Sous-total maçonneries |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
4.1 | Fourniture et pose de tôle alu zinc pré laquée de couleur verte 35/100è prémier choix y compris toutes sujétions | m2 | 83.6 |  | 0
4.2 | Faitière de 60 en tôle alu zinc de 45/100è | ml | 25 |  | 0
4.3 | Support en IPN de 120 | ml | 22.8 |  | 0
4.4 | Pannes en tube rectangulaire lourd de 40 x 80 Ep: 2mm | ml | 105.4 |  | 0
4.5 | Platines ,pré platines de fixation et toitures sujétions de scellements | ens | 1 |  | 0
4.6 | Bardage métallique en tôle de 20/10ème avec le dimensions conforme au plan fourni | ml | 35.2 |  | 0
| Sous- total charpente métallique et couverture |  |  |  | 0
V | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND
6.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm avec solives espacés de 60 cm | m2 | 70.44 |  | 0
| Sous-total menuiserie bois et faux plafond |  |  |  | 0
VI | REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE
6.1 | Carrelage au sol en grès cérame de 60x60 ordinaire | m2 | 76.56 |  | 0
6.2 | Carrelage au-dessus des banquettes en grès cérame poli de 60x60 | m2 | 25 |  | 0
6.3 | Plinthes | ml | 31.2 |  | 0
| Sous-total revêtement-carrelage-étanchéité |  |  |  | 0
VII | PEINTURE
7.1 | Peinture satinée + enduit ciment sur mur intérieurs | m2 | 66 |  | 0
7.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiseries métallique | m2 | 10.56 |  | 0
7.4 | Peinture enduit plastique (marmorex) sur enduits extérieurs | m2 | 58.72 |  | 0
7.5 | Peinture fom sur faux plafond | m2 | 70.44 |  | 0
| Sous-total peinture |  |  |  | 0
VIII | ELECTRICITE
8.1 | Liaison Préau/ Batiment principal par câbl U1000 R2 V 5X2,5mm² y compris tranchées busées et toutes sujétions | ENS | 1 |  | 0
8.2 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de point lumineux | ML | 150 |  | 0
8.3 | Filerie H07 V-U 1x1,5mm² pour l'alimentation de point lumineux | ML | 450 |  | 0
8.4 | Fourreautage en tube ICTA 20 pour l'alimentation de prises de courant | ML | 200 |  | 0
8.5 | Filerie en H07 V-U 1x2,5mm² pour l'alimentation de prises de courant | U | 600 |  | 0
8.6 | Fourniture et pose de réglettes fluorescentes 120 LED | u | 6 |  | 0
8.7 | Fourniture et pose de prise de courant 2P+T type | u | 8 |  | 0
| Sous-total électricité |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION DES TACHES |  |  |  | MONTANT
1 | PREPARATION DU TERRAIN - TERRASSEMENT |  |  |  | 0
2 | BETONS - BETONS ARMES |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES |  |  |  | 0
4 | CHARPENTE- METALLIQUE ET COUVERTURE |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE BOIS ET FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
6 | REVETEMENT - CARRELAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
7 | PEINTURE |  |  |  | 0
8 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0

## RECAP
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PREFECTURE A DIALGAYE - LOT 3
| MONTANT TOTAL CONSTRUCTION BATIMENT PRINCIPAL HTVA | 0
| MONTANT TOTAL CONSTRUCTION APATAM HTVA | 0
| MONTANT TOTAL LOT 3 HTVA | 0
| MONTANT TOTAL TVA (18%) | 0
| MONTANT TOTAL LOT 3 TTC | 0