## 1-MUR SITE WAFAKAY
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE SITE WAFAKEY
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF MUR DE CLOTURE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
MUR DE CLÔTURE
REF. | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
1 | Terrassements
1.1 | Implantation du mur | ml
1.2 | Fouilles en rigoles ( f de fouilles: 1,00 x 0,6 x 0,6) | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
Sous - total
2 | Fondations - Soubassements
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép : 5cm ) | m3
2.2 | Béton Armé pour semelle dosées à 350kg/m3 ( ép : 20 cm;l.=50cm ) | m3
2.3 | Agglos plein de 20 x20 x40 | m2
Sous - total
3 | Béton armé ( B.A.)
3.1 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux (0,2X0,2) | m3
3.2 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'entrée(0,3X0,2) | m3
3.3 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour longrine (chainage bas) | m3
3.4 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour couronnement sur mur | m3
Sous - total
4 | Maçonnerie
4.1 | Agglos creux de 15 x20 x40 | m2
Sous - total
5 | Enduit - Revêtement
5.1 | Enduit tyrolien sur murs interieurs et extérieurs | m2
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs et exterieurs | m2
Sous - total
6 | Menuiseries métalliques
Fourn.. et pose de portes métalliques de
6.1 | dim: 210x400 en persiennée | u
6.2 | dim: 1,20x2,10 en persiennée | u
6.3 | Fourn.. et pose de tubes ronds de 76 mm pour traverse | ml
Sous - total
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture sur menuiseries metalliques | FF
Sous - total
TOTAL MUR DE CLOTURE

## 2-BOUTIQUES
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE INFRASTRUCTURES COMMERCIALES (BOUTIQUES)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BOUTIQUES
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation et repli de chantier | ff
1.2 | Nettoyage Général y compris debroussaillage | m²
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m²
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml
1.3 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u
1.2 | PMP3 Porte metallique pleine de (100x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tablaeu générale base tension TGBT | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u
TOTAL 2
TOTAL VII
TOTAL BOUTIQUES
TOTAL GENERAL BOUTIQUES

## 3-BANQUE CEREALIERE
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE BANQUE CEREALIERE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BANQUE CEREALIERE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Nettoyage Général y compris debroussaillage | m²
1.2 | Implantation du bâtiment | m2
1.3 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3
2.11 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.13 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP3 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u
1.2 | FMP4 Fenetre metallique persienne de 80x50 | u
1.3 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tablaeu générale base tension TGBT | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
TOTAL VII
TOTAL BANQUE CEREALIERE
TOTAL GENERAL BANQUE CEREALIERE

## RECAPITULATIF GENERAL
RECAPITULTIF GENERAL DES TRAVAUX DU SITE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MULTIFONCTION DE L'UNION WAFAKEY GOTHEYE
RECAPITULTIF GENERAL DES TRAVAUX
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES/BATIMENTS |  | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
0 | Installation du chantier | ff
1.1 | MUR DE CLOTURE | u
1.2 | INFRASTRUCTURES COMMERCIALES (BOUTIQUES) | u
1.3 | BANQUE CEREALIERE | u
1.4 | F/P ECLAIRAGE EXTERIEUR SOLAIRE (90w, 4m de haut) | u
MONTANT TOTAL TRAVAUX EN HORS TAXES
TOTAL GENERAL