## FRAIS GENREAUX
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GUICHET UNIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTES DE VBG DANS LA REGION DE MAMOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
FRAIS GENERAUX
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire | Prix Unitaire en lettre
1. | FRAIS GENERAUX
1.1 | Installation de chantier
1.1.1 | Installation du matériel et équipements de chantier | Ffait
1.1.2 | Bureau de chantier et aménagements intérieurs | Ffait
1.2 | Frais d'études et d'essais
1.2.1 | Etudes, reprographies, photographies et recollement | Ffait
1.2.2 | Echantillonnage, essais et contrôles | Ffait
1.3 | Fonctionnement du chantier
1.3.1 | Exploitation des instllations de chantier, fourniture des matières consommables | Ffait
1.4 | Repliement du chantier
1.4.1 | Evacuation du chantier et mise à disposition | Ffait

## Bât.d'heberg
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GUICHET UNIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTES DE VBG DANS LA REGION DE MAMOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
BATIMENT D'HEBERGEMENT
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire | Prix Unitaire en lettre
2. | GROS-ŒUVRE - REVÊTEMENT
2.1 | GROS-ŒUVRE
2.1.1 | FOUILLE & REMBLAIS
2.1.1.1 | Fouille pour Fondation
2.1.1.1.1 | Fouilles en tranchées et trous ou rigoles pour les fondations | m³
2.1.1.2 | Mise en Remblais
2.1.1.2.1 | Mise en Remblais pour les trous et autours des fondations | m³
2.1.1.2.2 | Remblai d'apport dans les ouvrages | m³
2.1.1.3 | Compactage des couches d'empattement
2.1.1.3.1 | Compactage du fond de la fouille, compris modelage et remise en bon état de la surface | m²
2.1.2 | BETON & BETON ARME
2.1.2.1 | Béton armé bas
2.1.2.1.1 | Béton de propreté
2.1.2.1.1.1 | Béton de propreté au fond des fouilles (sous béton cyclopéen ou sous agglos pleins)
| Béton 150kg/m3 | m³
2.1.2.1.2 | Mur de soubassement
2.1.2.1.2.1 | Pose des briques peines, dim 20X20X40 cm | m²
2.1.2.1.3 | Béton armé hydrofuge pour chainage bas ou longrines et attentes poteaux
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA pour longrine | kg
| Acier HA pour attente poteau | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.1.4 | Béton de sol
2.1.2.1.4.1 | Dallage ou béton de sol étanche, béton imperméable avec utilisation d'hydrofuge liquide à prise normale pour béton type SIKA : hydrofuge SIKALIQUIDE ou SIKACRETE HD ou similaire
Le SIKA sera également utilisé pour la reprise de bétonnage, type SIKALATEX
| Apport de sable ép. 5 cm sur remblai | m³
| Film polyane | m²
| Béton 300kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2 | Béton armé en élévation
2.1.2.2.1 | Poteaux structurels/raidisseurs
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.2 | Appuis fenêtres en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.3 | Linteaux en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.4 | Chaînage haut et chainage rampant en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.5 | Rampe en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.3 | MACONNERIE
2.1.3.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras
2.1.3.1.1 | blocs d'agglomérés creux
| blocs d'agglomérés ép. 15cm | m²
| Claustras type boîte au lettre cacher, dim. 15x20x40 cm | m²
2.1.3.2 | Enduits au mortier de ciment
2.1.3.2.1 | Enduit intérieur
| Enduit sur murs intérieurs | m²
2.1.3.2.2 | Enduit extérieur
| Enduit étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs ou poteaux extérieurs | m²
2.2 | REVETEMENTS SCELLES
2.2.1 | Revêtements sols scellés
2.2.1.1 | Revêtements sols scellés seront de type céramique
2.2.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (30x30) cm | m²
2.2.1.1.2 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m²
2.2.1.1.3 | Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml
2.2.2 | Revêtements muraux scellés
2.2.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique
2.2.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm | m²
3. | TOITURE - PLAFONNAGE & ETANCHEITE
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.1 | Mise en œuvre de la charpente métallique pour les bâtiments
3.1.1.1.1 | Charpente métallique, panne SHS50 (80x40x5mm: 397,19 ml)fixés par soudure sur des échantignolles Scellé sur poutres rampant en BA avec application d'antirouille en deux couche les parties soudées compris toutes sujétions de bonne exécution | m²
3.1.1.2 | Cheneau de récupération et d'évacuation des eaux pluviales compris le support | ml
3.1.1.3 | Bande de rives en tôle lisse prélaquée | ml
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
3.1.2.1.1 | Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m²
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, ossature métallique, compris toutes sujétions de mise en œuvre | m²
4. | SECOND ŒUVRE
4.1. | MENUISERIE METALLIQUE - PERSIENNE
4.1.1 | Fenêtre à persiennes métallique
Fenêtre à persiennes métallique
| FAV- (1,20x1,10)m | u
| IAV- (1,00x0,60)m | u
4.1.2 | Porte métallique
4.1.2.3 | Porte simple lisse métallique
| P- (0,90x2,10)m | u
4.1.3 | Aération comble
4.1.3.1 | Persienne fixe d'aération diamètre 0,40 m
| PF (d= 0,40)m | u
4.2 | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
Toute la menuiserie bois massif sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois massif
4.2.1.1 | Porte bois massif à 1 vantail
| PBM (0,80x2,10)m | u
| PBM (0,70x2,10)m | u
4.5 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.5.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.5.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs, poteaux et autres )
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m²
4.5.1.2 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (murs toilettes au dessus des faïences)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m²
4.5.1.3 | Pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m²
4.5.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.5.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m²
4.5.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m²
4.5.2.3 | Bois massif - Peinture glycérophtalique
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de glycérophtalique, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m²
5. | LOTS TECHNIQUES
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Adduction d’eau depuis le forage jusqu’au réservoir
Alimentation des bâtiments depuis le réservoir d'eau par les tuyaux PPR diamètre (50, 32 et 25)mm, assemblés par thermo soudage posé en apparent en colonne descendante au niveau de la structure porteuse et enterré (fouille) à partir du sol jusqu'aux bâtiments à alimenter , compris protection, raccords et toutes sujétions nécessaire à la pose
5.1.1.2 | Colonne descendante & réseau de distribution extérieur
Colonne descendantes à partir du réservoir, raccordement au réseau de distribution, compris toutes sujétions
| PPR diam 32 mm | ffait
5.1.1.3 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ffait
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujétions
| PVC diam 50 mm ET 100mm | ffait
5.1.2.2 | Evacuations à l'extérieur, du regard à l fosse septique, en tuyaux PVC série évacuation posé sous sol, compris les raccords et toutes sujétions
| PVC diam 125 mm | ffait
5.1.2.3 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant: Robinet simple à Bec orientable - Bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant Siphon en PVC, support, stop valve, Glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée - Une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u
5.1.3.2 | Cuvette de WC et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
| Cuvette de WC A LA TURQUE, comprenant : Un Réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248; | u
5.1.3.9 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.9.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale, diamètre 50 mm, NICOLL | u
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u
5.1.4.2 | porte serviette | u
5.2 | VENTILATION
5.2,1 | Ventilation
5.2.1.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Alimentation
| Alimentation depuis support EDG en limite de propriété en câble R2V 2x16mm2 dans tranchée règlementaire | PM
5.3.2 | Tableau Electrique
| Tableau principale basse tension | u
5.3.3 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens
5.3.4 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.4.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml
5.3.4.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml
5.3.5 | Appareillages
| Inter simple allumage Niloé | u
| Inter double Niloé | u
| P/C 2P+T Niloé | u
5.3.6 | Appareils d’éclairage
| HUBLOT PLAFONNIER | u
| HUBLOT PLAFONNIER ETANCHE INTERIEUR | u
| HUBLOT ETANCHE EXTERIEURE | u
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.4.1 | extincteurs
5.4.1.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u

## Bat Admi
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GUICHET UNIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTES DE VBG DANS LA REGION DE MAMOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
BATIMENT ADMINISTRATIF
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire en chiffre | Prix Unitaire en lettre
2. | GROS-ŒUVRE - REVÊTEMENT
2.1 | GROS-ŒUVRE
2.1.1 | FOUILLE & REMBLAIS
2.1.1.1 | Fouille pour Fondation
2.1.1.1.1 | Fouilles en tranchées et trous ou rigoles pour les fondations | m³
2.1.1.2 | Mise en Remblais
2.1.1.2.1 | Mise en Remblais pour les trous et autours des fondations | m³
2.1.1.2.2 | Remblai d'apport dans les ouvrages | m³
2.1.1.3 | Compactage des couches d'empattement
2.1.1.3.1 | Compactage du fond de la fouille, compris modelage et remise en bon état de la surface | m²
2.1.2 | BETON & BETON ARME
2.1.2.1 | Béton armé bas
2.1.2.1.1 | Béton de propreté
2.1.2.1.1.1 | Béton de propreté au fond des fouilles (sous béton cyclopéen ou sous agglos pleins)
| Béton 150kg/m3 | m³
2.1.2.1.2 | Mur de soubassement
2.1.2.1.2.1 | Pose des briques peines, dim 20X20X40 cm | m²
2.1.2.1.3 | Béton armé hydrofuge pour chainage bas ou longrines et attentes poteaux
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA pour longrine | kg
| Acier HA pour attente poteau | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.1.4 | Béton de sol
2.1.2.1.4.1 | Dallage ou béton de sol étanche, béton imperméable avec utilisation d'hydrofuge liquide à prise normale pour béton type SIKA : hydrofuge SIKALIQUIDE ou SIKACRETE HD ou similaire
Le SIKA sera également utilisé pour la reprise de bétonnage, type SIKALATEX
| Apport de sable ép. 5 cm sur remblai | m³
| Film polyane | m²
| Béton 300kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2 | Béton armé en élévation
2.1.2.2.1 | Poteaux structurels/raidisseurs
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.2 | Appuis fenêtres en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.3 | Linteaux en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.4 | Chaînage haut et chainage rampant en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.5 | Rampe en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.3 | MACONNERIE
2.1.3.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras
2.1.3.1.1 | blocs d'agglomérés creux
| blocs d'agglomérés ép. 15cm | m²
2.1.3.2 | Enduits au mortier de ciment
2.1.3.2.1 | Enduit intérieur
| Enduit sur murs intérieurs | m²
2.1.3.2.2 | Enduit extérieur
| Enduit étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs ou poteaux extérieurs | m²
2.2 | REVETEMENTS SCELLES
2.2.1 | Revêtements sols scellés
2.2.1.1 | Revêtements sols scellés seront de type céramique
2.2.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (30x30) cm | m²
2.2.1.1.2 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m²
2.2.1.1.3 | Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml
2.2.2 | Revêtements muraux scellés
2.2.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique
2.2.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm | m²
3. | TOITURE - PLAFONNAGE & ETANCHEITE
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.1 | Mise en œuvre de la charpente métallique pour les bâtiments
3.1.1.1.1 | Charpente métallique, panne SHS50 (80x40x5mm: 397,19 ml)fixés par soudure sur des échantignolles Scellé sur poutres rampant en BA avec application d'antirouille en deux couche les parties soudées compris toutes sujétions de bonne exécution | m²
3.1.1.2 | Cheneau de récupération et d'évacuation des eaux pluviales compris le support | ml
3.1.1.3 | Bande de rives en tôle lisse prélaquée | ml
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
3.1.2.1.1 | Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m²
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, ossature métallique, compris toutes sujétions de mise en œuvre | m²
4. | SECOND ŒUVRE
4.1. | MENUISERIE METALLIQUE - PERSIENNE
4.1.1 | Fenêtre à persiennes métallique
Fenêtre à persiennes métallique
| FAV- (1,20x1,10)m | u
| FAV- (1,40x1,10)m | u
| IAV- (1,00x0,60)m | u
4.1.2 | Porte métallique
4.1.2.3 | Porte simple lisse métallique
| PM- (1,2x2,10)m | u
| PM- (0,90x2,10)m | u
| PMS- (0,80x2,10)m | u
4.1.3 | Aération comble
4.1.3.1 | Persienne fixe d'aération diamètre 0,40 m
| PF (d= 0,40)m | u
4.2 | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
Toute la menuiserie bois massif sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois massif
4.2.1.1 | Porte bois massif à 1 vantail
| PBM (0,80x2,10)m | u
| PBM (0,70x2,10)m | u
4.3 | MENUISERIE EN aluminium
4.3.1 | Fenêtre alu avec grille métallique
| FA(1.0x1,10)m | u
4.5 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.5.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.5.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs, poteaux et autres )
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m²
4.5.1.2 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (murs toilettes au dessus des faïences)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m²
4.5.1.3 | Pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m²
4.5.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.5.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m²
4.5.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m²
4.5.2.3 | Bois massif - Peinture glycérophtalique
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de glycérophtalique, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m²
5. | LOTS TECHNIQUES
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Adduction d’eau depuis le forage jusqu’au réservoir
Alimentation des bâtiments depuis le réservoir d'eau par les tuyaux PPR diamètre (50, 32 et 25)mm, assemblés par thermo soudage posé en apparent en colonne descendante au niveau de la structure porteuse et enterré (fouille) à partir du sol jusqu'aux bâtiments à alimenter , compris protection, raccords et toutes sujétions nécessaire à la pose
5.1.1.2 | Colonne descendante & réseau de distribution extérieur
Colonne descendantes à partir du réservoir, raccordement au réseau de distribution, compris toutes sujétions
| PPR diam 32 mm | ffait
5.1.1.3 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ffait
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujétions
| PVC diam 50 mm ET 100mm | ffait
5.1.2.2 | Evacuations à l'extérieur, du regard à l fosse septique, en tuyaux PVC série évacuation posé sous sol, compris les raccords et toutes sujétions
| PVC diam 125 mm | ffait
5.1.2.3 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant: Robinet simple à Bec orientable - Bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant Siphon en PVC, support, stop valve, Glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée - Une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u
5.1.3.2 | Cuvette de WC et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
| Cuvette de WC A LA TURQUE, comprenant : Un Réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248; | u
5.1.3.9 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.9.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale, diamètre 50 mm, NICOLL | u
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u
5.1.4.2 | porte serviette | u
5.2 | VENTILATION
5.2,1 | Ventilation
5.2.1.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Alimentation
| Alimentation depuis support EDG en limite de propriété en câble R2V 2x16mm2 dans tranchée règlementaire | PM
5.3.2 | Tableau Electrique
| Tableau principale basse tension | u
5.3.3 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens
5.3.4 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.4.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml
5.3.4.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml
5.3.5 | Appareillages
| Inter simple allumage Niloé | u
| Inter double Niloé | u
| P/C 2P+T Niloé | u
5.3.6 | Appareils d’éclairage
| HUBLOT PLAFONNIER | u
| HUBLOT PLAFONNIER ETANCHE INTERIEUR | u
| HUBLOT ETANCHE EXTERIEURE | u
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.4.1 | extincteurs
5.4.1.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u

## Bat.Medical
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GUICHET UNIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTES DE VBG DANS LA REGION DE MAMOU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
BATIMENT MEDICAL
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire | Prix Unitaire en lettre
2. | GROS-ŒUVRE - REVÊTEMENT
2.1 | GROS-ŒUVRE
2.1.1 | FOUILLE & REMBLAIS
2.1.1.1 | Fouille pour Fondation
2.1.1.1.1 | Fouilles en tranchées et trous ou rigoles pour les fondations | m³
2.1.1.2 | Mise en Remblais
2.1.1.2.1 | Mise en Remblais pour les trous et autours des fondations | m³
2.1.1.2.2 | Remblai d'apport dans les ouvrages | m³
2.1.1.3 | Compactage des couches d'empattement
2.1.1.3.1 | Compactage du fond de la fouille, compris modelage et remise en bon état de la surface | m²
2.1.2 | BETON & BETON ARME
2.1.2.1 | Béton armé bas
2.1.2.1.1 | Béton de propreté
2.1.2.1.1.1 | Béton de propreté au fond des fouilles (sous béton cyclopéen ou sous agglos pleins)
| Béton 150kg/m3 | m³
2.1.2.1.2 | Mur de soubassement
2.1.2.1.2.1 | Pose des briques peines, dim 20X20X40 cm | m²
2.1.2.1.3 | Béton armé hydrofuge pour chainage bas ou longrines et attentes poteaux
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA pour longrine | kg
| Acier HA pour attente poteau | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.1.4 | Béton de sol
2.1.2.1.4.1 | Dallage ou béton de sol étanche, béton imperméable avec utilisation d'hydrofuge liquide à prise normale pour béton type SIKA : hydrofuge SIKALIQUIDE ou SIKACRETE HD ou similaire
Le SIKA sera également utilisé pour la reprise de bétonnage, type SIKALATEX
| Apport de sable ép. 5 cm sur remblai | m³
| Film polyane | m²
| Béton 300kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2 | Béton armé en élévation
2.1.2.2.1 | Poteaux structurels/raidisseurs
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.2 | Appuis fenêtres en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.3 | Linteaux en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.4 | Chaînage haut et chainage rampant en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.2.2.5 | Rampe en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³
| Aciers HA | kg
| Coffrage | m²
2.1.3 | MACONNERIE
2.1.3.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras
2.1.3.1.1 | blocs d'agglomérés creux
| blocs d'agglomérés ép. 15cm | m²
| Claustras type boîte au lettre cacher, dim. 15x20x40 cm | m²
2.1.3.2 | Enduits au mortier de ciment
2.1.3.2.1 | Enduit intérieur
| Enduit sur murs intérieurs | m²
2.1.3.2.2 | Enduit extérieur
| Enduit étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs ou poteaux extérieurs | m²
2.2 | REVETEMENTS SCELLES
2.2.1 | Revêtements sols scellés
2.2.1.1 | Revêtements sols scellés seront de type céramique
2.2.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (30x30) cm | m²
2.2.1.1.2 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m²
2.2.1.1.3 | Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml
2.2.2 | Revêtements muraux scellés
2.2.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique
2.2.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm | m²
3. | TOITURE - PLAFONNAGE & ETANCHEITE
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.1 | Mise en œuvre de la charpente métallique pour les bâtiments
3.1.1.1.1 | Charpente métallique, panne SHS50 (80x40x5mm: 397,19 ml)fixés par soudure sur des échantignolles Scellé sur poutres rampant en BA avec application d'antirouille en deux couche les parties soudées compris toutes sujétions de bonne exécution | m²
3.1.1.2 | Cheneau de récupération et d'évacuation des eaux pluviales compris le support | ml
3.1.1.3 | Bande de rives en tôle lisse prélaquée | ml
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
3.1.2.1.1 | Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m²
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, ossature métallique, compris toutes sujétions de mise en œuvre | m²
4. | SECOND ŒUVRE
4.1. | MENUISERIE METALLIQUE - PERSIENNE
4.1.1 | Fenêtre à persiennes métallique
Fenêtre à persiennes métallique
| FAV- (1,20x1,10)m | u
| IAV- (1,00x0,60)m | u
4.1.2 | Porte métallique
4.1.2.3 | Porte simple lisse métallique
| P- (0,80x2,10)m | u
4.1.3 | Aération comble
4.1.3.1 | Persienne fixe d'aération diamètre 0,40 m
| PF (d= 0,40)m | u
4.2 | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
Toute la menuiserie bois massif sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois massif
4.2.1.1 | Porte bois massif à 1 vantail
| PBM (0,80x2,10)m | u
4.3 | MENUISERIE EN aluminium
4.3.1 | Fenêtre alu avec grille métallique
| FA(1.0x1,10)m | u
4.5 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.5.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.5.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs, poteaux et autres )
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m²
4.5.1.2 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (murs toilettes au dessus des faïences)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m²
4.5.1.3 | Pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m²
4.5.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.5.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m²
4.5.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m²
4.5.2.3 | Bois massif - Peinture glycérophtalique
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de glycérophtalique, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m²
5. | LOTS TECHNIQUES
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Adduction d’eau depuis le forage jusqu’au réservoir
Alimentation des bâtiments depuis le réservoir d'eau par les tuyaux PPR diamètre (50, 32 et 25)mm, assemblés par thermo soudage posé en apparent en colonne descendante au niveau de la structure porteuse et enterré (fouille) à partir du sol jusqu'aux bâtiments à alimenter , compris protection, raccords et toutes sujétions nécessaire à la pose
5.1.1.2 | Colonne descendante & réseau de distribution extérieur
Colonne descendantes à partir du réservoir, raccordement au réseau de distribution, compris toutes sujétions
| PPR diam 32 mm | ffait
5.1.1.3 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ffait
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujétions
| PVC diam 50 mm ET 100mm | ffait
5.1.2.2 | Evacuations à l'extérieur, du regard à l fosse septique, en tuyaux PVC série évacuation posé sous sol, compris les raccords et toutes sujétions
| PVC diam 125 mm | ffait
5.1.2.3 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant: Robinet simple à Bec orientable - Bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant Siphon en PVC, support, stop valve, Glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée - Une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u
5.1.3.2 | Cuvette de WC et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
| Cuvette de WC A LA TURQUE, comprenant : Un Réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248; | u
5.1.3.9 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.9.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale, diamètre 50 mm, NICOLL | u
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u
5.1.4.2 | porte serviette | u
5.2 | VENTILATION
5.2,1 | Ventilation
5.2.1.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Alimentation
| Alimentation depuis support EDG en limite de propriété en câble R2V 2x16mm2 dans tranchée règlementaire | PM
5.3.2 | Tableau Electrique
| Tableau principale basse tension | u
5.3.3 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens
5.3.4 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.4.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml
5.3.4.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml
5.3.5 | Appareillages
| Inter simple allumage Niloé | u
| Inter double Niloé | u
| P/C 2P+T Niloé | u
5.3.6 | Appareils d’éclairage
| HUBLOT PLAFONNIER | u
| HUBLOT PLAFONNIER ETANCHE INTERIEUR | u
| HUBLOT ETANCHE EXTERIEURE | u
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.4.1 | extincteurs
5.4.1.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u

## Aménag. ext.-VRD-autres
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN GUICHET UNIQUE DE PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTES DE VBG DANS LA REGION DE MAMOU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
AMENAGEMENTS EXTERIEURS-VRD-AUTRES CONSTRUCTION
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire | Prix Unitaire en lettre
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD - AUTRES CONSTRUCTIONS
7.1 | AMENAGEMENTS
7.1.1 | Terrassements généraux
| Terrassement de l'espace suivant l'aménagement, compris le remaniement de la terre, compactage et nivellement en fonction des pentes | ens
7.1.2 | Espaces verts
7.1.2.1 | Plantation des arbres et gazon ou fleurs autours, suivant certains critères de choix, compris toutes sujétions | u
7.2 | VOIRIE & RESEAUX DIVERS
7.2.1 | Limitation des voiries
7.2.1.1 | Limitation des voiries par les agglos pleins d'épaisseur 15cm, compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml
7.2.2 | Aménagement des voiries en pavé
7.2.2.1 | Aménagement du sol extérieur en béton imprimé ou pavé autobloquant, couleurs et design suivant recommandation du MDOE, compris, réglage,... toutes sujétions de mise en œuvre des travaux | m²
7.2.3 | Aménagement des voiries en chape de béton ou béton traditionnel
7.2.3.1 | Chape béton pour la circulation intérieure de la cour/piétonne | m²
7.2.6 | Regards
7.2.6.1 | Regards d'évacuation, dimension minimum 60x60 cm | u
7.2.7 | Fosse septique et latrine
7.2.7.1 | Mise en œuvre d'une fosse septique de volume utile = 26 m3, compris la fondation, radier en béton étanche, pose des agglos pleins d'épaisseur 20 cm, poteaux raidisseurs, poutre, chaînage, enduit étanche, dalle de couverture, trappes, un puits perdu (diamètre utile 2m et profondeur minimum 3,80m) et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ens
7.3 | AUTRES CONSTRUCTIONS
7.3.3 | Clôture
7.3.3.1 | Mise en œuvre de la clôture, compris la fouille, fondation, remblai, pose des agglos sur une hauteur de 2m, chaînage, et toutes sujétions de mise en œuvre | ml
7.3.3.2 | Dépose maçonnerie sur la clôture, compris enduits, chaînage et peinture et toutes sujétions de mise en œuvre | ml
7.3.3.3 | Reprise peinture sur la clôture, compris réparation des fissures et toutes sujétions de mise en œuvre | ml
7.3.3.4 | Fourniture et pose des grilles métallique sur la clôture de 90 cm hauteur, compris peinture et toutes sujétions de mise en œuvre | ml
7.3.4 | Portails métalliques avec portillon intégré
7.3.4.1 | Portail simple grillage (PG-1), dimensions 4,0m x 2,0m, compris toutes sujétions Portillon simple grillage (PG-2), dimensions 1,0m x 1,80m, compris toutes sujétions | u
7.3.8 | Structure porteuse du réservoir
| Mise en œuvre de la structure porteuse du réservoir d'une hauteur de 4ml compris 1 plancher, d'une surface de 12,5 m² , dimension des poteaux de 0,25x0,25 m, poutre 0,20x0,25 m, échelle métallique à crinoline, garde corps et toutes autres sujétions de mise en œuvre | ens
7.3.9 | Construction d'une Guérite
| Construction d'une Guérite (fourniture et pose des materiaux, equipepents,accessoires y copris toutes suggestions | ens
7.4 | DECONSTRUCTION
7.4.1 | Démolition bâtiments existant
| Démolition des anciens Bâtiments, compris évacuation des gravats et toutes autres sujétions | ens
7.5 | FORAGE
7.5.1 | forage électrique
| Travaux de réalisation d' forage équipé de pompe immergée à alimentation électrique et une cuve de 5000L | ens