## 0-1-GENERALITE
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN D'UN BLOC COFODEP DANS LA PREPREFECTURE DE KOLLO
DEVIS QUANTITATIF GENERALITES
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
0.1 | Intallation du chantier comprenant : l'amenée des matériels et matériaux y compris le repliement du chantier | ff
0.2 | Panneau d'identification du projet | U
0.3 | Raccordement du site à electricité | FF
sous total 0
TOTAL GENERALITES DES TRAVAUX

## 0-2-BUREAU COFODEP
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN D'UN BLOC COFOCOM DE LA PREFECTURE DE KOLLO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BLOC BUREAU
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Débroussaillage de l'emprise | m²
1.2 | Traitement anti termite de toute l'emprise du bâtiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des déblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
3 | BETON ARME EN ELEVATION
3.1 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
3.2 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour élément décoratifs | m3
3.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour perrons d'accès | m3
3.5 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3
3.6 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3
TOTAL 2
4 | MACONNERIES EN ELEVATION
4.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
5 | ENDUITS -CHAPES
5.1 | Enduit extérieur (ép.=1,5cm) | m²
5.2 | Enduit intérieur (ép.=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaqué de 5 mm | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 160 | ml
1.2 | F et P traverses en IPN 120 | ml
1.3 | tube care de 50/2.5 | ml
1.4 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 -ème | m2
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revêtement sol grès cérame ordinaire | m²
1.3 | Faïence sur mur intérieur | m²
1.4 | Plinthe en Revêtement sol grès cérame | ml
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur extérieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs intérieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | GF4 grille en fer de 60x60 | u
1.2 | GF5 grille en fer de 120x120 | u
1.3 | GF6 grille en fer de 60x140 | u
1.4 | GF7 grille en fer de 200x120 | u
1.5 | PG1 Porte en grille double battantes de (120x220) | u
1.6 | GCM2 Garde corps pour rampe | u
2 | MENUISERIE BOIS
2.1 | Porte isoplane
2.2 | PB1 Porte en bois stratifié de (90x220) | u
2.3 | PPB4 Porte placard en bois de 10 battants de (150x200) | u
2.4 | PPB5 Porte placard en bois de 4 battants de (500x200) | u
3 | MENUISERIE ALUMINIUM
3.0 | Châssis Alu Vitré
3.1 | FAV4 Fenêtre châssis alu vitré de (60x60) | u
3.2 | FAV5 Fenêtre alu vitré de (120x120) | u
3.3 | FAV6 Fenêtre alu vitré de (60x140) | u
3.4 | FAV7 Fenêtre alu vitré de (200x120) | u
3.5 | PAV1 porte aluminium Vitré double battantes de (120x220) | u
3.6 | PAP1 porte aluminium pleine de (80x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Réseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de dérivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau éclectique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau générale base tension TGBT | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformément au descriptif et toutes sujétions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Réglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage étanche | u
1.2.5 | Hublot plafonnier étanché | u
1.2.6 | Bloc autonome éclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | Climatiseurs Split system
2.1.1 | Braseur +rhéostat | u
2.1.2 | Split system 1,5 Cv conformément au descriptif avec accessoires de pose, de commande et de protection, évacuation de condensa et toutes sujétions | u
2.1.3 | Split system 2,5 Cv conformément au descriptif avec accessoires de pose, de commande et de protection, évacuation de condensa et toutes sujétions | u
TOTAL 2
3 | SECURITE
3.1.1 | Chemin critique d'évacuation | u
3.1.2 | Détecteur autonome de fumer avec pille de sirène | u
3.1.3 | Extincteur type ABC 6 kg | u
3.1.4 | Issue de secours | u
3.1.5 | Point de rassemblement | u
3.1.6 | Direction à suivre | u
3.1.7 | Extincteur type CO2 2 kg | u
TOTAL 3
TOTAL VII
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.2 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en PPR y compris accessoires de raccordements et de pose | ens
1.3 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC d'évacuation y compris accessoires de pose
1.3.1 | Diamètre 75 eau usée | ens
1.3.2 | Diamètre 110 eau vanne | ens
1.3.3 | Diamètre 200 réseau toutes eaux | ens
1.4 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.4.1 | WC à l'anglaise y compris porte papier hygiénique, balaie et porte-balai | u
1.4.2 | Lavabo complet y compris porte - serviette , miroir 50 x 60, porte-savon et tablette | u
1.4.3 | Fosse septique 10 usagers | u
1.4.4 | Puisard | u
1.4.5 | regard 80x80 | u
1.4.6 | Colonne de douche et Siphon au sol | u
TOTAL VIII
TOTAL RDC
TOTAL GENERAL BATIMENT BLOC COFOCOM

## 0-2-LATRINE COFO
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC COFODEP DE KOLLO
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BLOC LATRINE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Débroussaillage de l'emprise | m²
1.2 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 15x15x40 pour fosse | m²
2.7 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3
2.8 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.9 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | Béton armé pour élément décoratifs | m3
2.10 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3
2.12 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
3.2 | Maçonnerie en claustrat | m2
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame Antiderapant | m²
1.3 | Faience sur mur interieur | m²
1.4 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP1 Fenêtre métallique persiennée 60x60 | u
1.2 | PMP1 Porte métallique pleine de 80x220 | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE -
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 60 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage etanche | u
TOTAL 1
TOTAL VII
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.2 | Fourniture et pose de tuyauterie d'alimentation en PPR y compris accessoires de raccordements et de pose | ens
1.3 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC d'évacuation y compris accessoires de pose
1.3.1 | Diamètre 75 eau usée | ens
1.3.2 | Diamètre 110 eau vanne | ens
1.3.3 | Diamètre 200 réseau toutes eaux | ens
1.4 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.4.1 | WC à l'anglaise y compris porte papier hygiénique, balaie et porte-balai | u
1.4.2 | Lavabo complet y compris porte - serviette , miroir 50 x 60, porte-savon et tablette | u
1.4.3 | regard 80x80 | u
1.4.4 | colonne de douche et Siphon au sol | u
TOTAL VIII
TOTAL BLOC LATRINE
TOTAL GENERAL BLOC LATRINE COFOCOM

## EQUIPEMENT SOLAIRE
PROJET D'EQUIPEMENT SOLAIRE DES BUREAUX COFO DE KOLLO
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
Bureau de KOLLO
0.1 | Intallation du chantier comprenant : l'amenée des matériels et matériaux | ff
0.2 | Dossiers d'exécution | ff
0.3 | Champ solaire de 6400 Wc y compris support d'installation, cablâge et mise à la terre | ff
0.4 | Système de stockage lithium de 30 Kwh | ff
0.5 | Onduleur hybride de 8 KVA | ff
0.6 | Formation bénficiaires | ff