## DEVIS
N° | DESIGNATION | Unités | Qantités | P. Unitaires | P. Total
I | BATIMENT ET INSTALLATION SOLAIRE
1 | INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Installation de chantier comprenant amenée et repli du matériel, abris de chantier équipé, clôture provisoire, dossier d'exécution/recollement, panneaux de chantier, éssais sur matériaux, frais divers | ens | 1 |  | 0
| Sous total I.1 |  |  |  | 0
2 | TERRASSEMENTS GENERAUX
2.1 | Décapage de la terre végétale y compris abattage, déssouchage d'arbres sur l'emprise des ouvrages, mise en dépôt, nivellement et toutes sujétions d'enlèvement hors site | m² | 592.53 |  | 0
2.3 | Implantation de l'ouvrage y compris annexes par un géométre agrée | ens | 1 |  | 0
2.4 | Excavation des fouilles en puits | m³ | 35.816 |  | 0
2.5 | Excavation des fouilles en rigole | m³ | 28.285 |  | 0
2.6 | Remblai sans apport à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 64.101 |  | 0
2.7 | Remblai avec apport en terre latéritique à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 148.1832 |  | 0
2.8 | Traitement préventif et curatif (sol extérieurs, structures murs périphériques, structures murs de refends) au protocole SBPS/BPC-Termites 05 | m² | 329.296 |  | 0
| Sous total I.2 |  |  |  | 0
3 | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
3.1 | Fondations / infrastructures
3.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m³ | 5.058 |  | 0
3.1.2 | Béton armé pour semelles isolées; dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, armatures et toutes sujétions | m³ | 8.0509 |  | 0
3.1.3 | Béton pour Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 et toutes sujétions | m³ | 13.0689 |  | 0
3.1.4 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m³ | 2.7275 |  | 0
3.1.5 | Maçonnerie en agglos pleins de 20 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m³ | 59.9764 |  | 0
3.1.6 | Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage, ferraillage | m³ | 11.3841 |  | 0
3.1.7 | Béton armé pour bêches, formes de rampes, emmarchements et parois du bac à fleurs, dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 compris coffrage et armatures | m³ | 3.2718 |  | 0
3.1.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour aire de dallage de 10 cm d'épaisseur y compri renfort sous dallage, y compris joint de retrait, joint de construction, arrêt de dallage, etc. | m³ | 32.9296 |  | 0
3.1.9 | Film polyane avec large recouvrements sous tous les dallages, y compris lit de sable de 5 cm d'épaisseur sous aire de dallage | m² | 329.296 |  | 0
3.2 | Bétons armés en superstructure
3.2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 5.8088 |  | 0
3.2.2 | Béton armé pour appui des baies dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 2.1959 |  | 0
3.2.3 | Béton armé pour linteaux et chainages horizontaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 5.6921 |  | 0
3.2.4 | Béton armé pour rempant dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 2.4295 |  | 0
3.2.5 | Béton armé pour chainages dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 3.9006 |  | 0
3.2.6 | Béton armé pour appuis de tole dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.9636 |  | 0
3.2.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 pour paillasses et banquettes | m³ | 1.515 |  | 0
3.2.8 | Réalisation de socle en béton non moulé pour paillasse en béton non armé | m³ | 0.5 |  | 0
3.2.9 | Bande anti érosive de perré maçonné en pierres granitiques | m² | 40.9062 |  | 0
| Sous total I.3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIE - ENDUITS
4.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 20 x 20 x 40 | m² | 130 |  | 0
4.2 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 130 |  | 0
4.3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 10 x 20 x 40 | m² | 35 |  | 0
4.4 | Maçonnerie de claustras | m² | 45 |  | 0
4.5 | Claustrat d'aération muni de grilles anti-animaux | u | 40 |  | 0
4.6 | Brique de terre comprimée (BTC) et stabilisée y compris module en U pour chainage haut et appuis de baies, module de passage des fourreautages et fileries, barrière d'étanchéité à la base et toute sujetions de pose | m² | 240 |  | 0
4.7 | Enduit intérieur lissé sur mur | m² | 130 |  | 0
4.8 | Enduit extérieur taloché vertical sur mur et sous face dalle, paillasse/banquette y compris sur enduits et éléments décoratifs | m² | 410 |  | 0
4.9 | Raccordement et calfeutrement des ouvertures | Ft | 1 |  | 0
4.10 | Muret de perré maçonné en pierres granitiques | m² | 20 |  | 0
| Sous total I.4 |  |  |  | 0
5 | MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS - METALLIQUE
5.1 | CAVCGMP1: Chassis aluminium vitré de 120X170 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 9 |  | 0
5.2 | CAVCGMP2: Chassis aluminium vitré de 120X100 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 3 |  | 0
5.3 | CAVCGMP3: Chassis aluminium vitré de 60X60 à 02 battants identiques coulissants avec grille métallique de protection et grille anti-moustiques | u | 1 |  | 0
5.4 | PBS1 : Porte en bois stratifié de 90x220 à 01 battant | u | 3 |  | 0
5.5 | PMVGMP1 : Porte métallique vitrée de 120x220 à 02 battants inégaux de 80 et 40 y compris grille métallique de protection | u | 5 |  | 0
| Sous total I.5 |  |  |  | 0
6 | ETANCHEITE
6.1 | Flinkote sur enduit extérieur du soubassement | m² | 38.9048 |  | 0
6.2 | Etancheite en hyerene aux niveaux des appuis de tole et releve avec un releve de 50cm | m² | 12.793 |  | 0
| Sous total I.6 |  |  |  | 0
7 | REVETEMENTS SCELLES ET COLLES
7.1 | Carreaux grès cérame ordinaire 60x60 pour sol y compris plinthes | m² | 165 |  | 0
7.2 | Carreaux grès cérame ordinaire 30x30 pour sol des toilettes, térrasses et coursives extérieures | m² | 125 |  | 0
7.3 | Carreaux grès cérame ordinaire 20x 20 pour paillasses y compris plinthes et jambages | m² | 25 |  | 0
7.4 | Faïence 60x30 pour murs sur une hauteur de 2,2m | m² | 70 |  | 0
7.5 | Revêtement chape de ciment bouchardée | m² | 52 |  | 0
| Sous total I.7 |  |  |  | 0
8 | ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | VRD
8.1.1 | RESEAU D'ALIMENTATION
Fournitures et pose de tuyauterie PEHD PN 10 pour l'alimentation principale des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions
8.1.1.1 | Diamètre 32 | ml | 110 |  | 0
8.1.1.2 | Diamètre 25 | ml | 20 |  | 0
8.1.1.3 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 130 |  | 0
8.1.1.4 | Raccordement au réseau existant | ens | 1 |  | 0
8.1.1.5 | Equipement pour la mise en place d'un By-pass entre le compteur ONEA et le forage | ens | 1 |  | 0
8.1.2 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP |  |  |  | 0
| Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris Fouille, accessoires de pose, raccordements et toutes sujétion |  |  |  | 0
8.1.2.1 | PVC diamètre 110 | ml | 10 |  | 0
8.1.2.2 | PVC diamètre 100 | ml | 30 |  | 0
8.1.2.3 | Fouille en tranchée y compris grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 40 |  | 0
8.1.2.4 | Regards sphoïdes pour les eaux usées | u | 2 |  | 0
8.1.2.5 | Receptacles des eaux pluviales | u | 2 |  | 0
8.1.2.6 | Construction d'une fosse septique de 15 Usagers | u | 1 |  | 0
8.1.2.7 | Puits perdu de 3 m de diamètre y compris tuyau de vidange de Ø 200, remplissage aux moellons et dalle | u | 2 |  | 0
8.2 | BÂTIMENT |  |  |  | 0
8.2.1 | RESEAU D'ALIMENTATION |  |  |  | 0
8.2.1.1 | Fournitures et pose de tuyauterie PPR pour l'alimentation intérieure des salles d'eau y compris accessoires de pose de raccordement et toutes sujétions |  |  |  | 0
8.2.1.1 | Diamètre 32 | ml | 10 |  | 0
8.2.1.2 | Diamètre 25 | ml | 20 |  | 0
8.2.1.3 | Vanne d'arrêt DN 25 | ml | 2 |  | 0
8.2.2 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | 0
8.2.2.1 | Fournitures et pose des appareils sanitaires y compris raccordement et toutes sujétions |  |  |  | 0
8.2.2.1.1 | Lavabo sur colonne y compris robinet eau froide | u | 1 |  | 0
8.2.2.1.2 | WC à l'anglaise | u | 1 |  | 0
8.2.2.1.3 | Evier double bacs en porcelaine y compris son robinet eau froide | u | 1 |  | 0
8.2.2.1.4 | Robinet de puisage 15/21 | u | 1 |  | 0
8.2.2.2 | Fournitures et pose d'accessoires sanitaires |  |  |  | 0
8.2.2.2.1 | Miroir 500 x 700 | u | 1 |  | 0
8.2.2.2.2 | Porte papier hygiénique | u | 1 |  | 0
8.2.2.2.3 | Porte balaie pour wc | u | 1 |  | 0
8.2.2.2.4 | Porte serviette à une branche | u | 1 |  | 0
8.2.2.2.5 | Porte savon | u | 1 |  | 0
8.2.2.2.6 | Tablette de Lavabo | u | 1 |  | 0
8.2.2.2.7 | siphon de sol DN 40 en inox | u | 2 |  | 0
8.2.3 | RESEAU D'EVACUATION DES EU EV ET EP |  |  |  | 0
8.2.3.1 | Tuyauteries d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes y compris accessoires de pose, raccordements et toutes sujétions |  |  |  | 0
8.2.3.1.1 | PVC diamètre 110 | ml | 5 |  | 0
8.2.3.1.2 | PVC diamètre 75 | ml | 20 |  | 0
8.2.3.1.3 | PVC diamètre 32 | ml | 6 |  | 0
8.2.3.2 | Tuyauteries d'évacuation des eaux pluiviale y compris accessoires de pose, raccordements et toutes et toutes sujétions comprises |  |  |  | 0
8.2.3.2.1 | PVC diamètre 125 | ml | 11.4 |  | 0
| Sous total I.8 |  |  |  | 0
9 | PEINTURE ET FAUX PLAFOND
9.1 | Peinture acrylique lavable sur enduit de lissage | m² | 130 |  | 0
9.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique et ouvrage métallique | Ft | 1 |  | 0
9.3 | Enduit plastique type marmorex sur enduit extérieur | m² | 500 |  | 0
9.4 | Vernis acrylique de protection pour support pierre/ brique | m² | 480 |  | 0
9.5 | Peinture vinylique sur faux plafond en staff lisse | m² | 171 |  | 0
9.6 | Faux plafond en staff lisse | m² | 171 |  | 0
| Sous total I.9 |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE COURANT FORT_ CLIMATISATION ET VENTILATION_ SECURITE INCENDIE_ VIDEO-PROJECTEUR_CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
10.1 | ELECTRICITE COURANT FORT
10.1.1 | RESEAU ELECTRIQUE
10.1.1.1 | Fourniture, pose et mise à la terre générale par piquet de terre par câblette cuivre de 29 mm² pour la prise de terre des masses, y compris liaisons effectives de toutes les masses métalliques du bâtiment et liaison à la prise de terre du paratonnerre et toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.1.2 | Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage en tube ICTA, filerie et cablerie encastré y compris boîtes de tirage, boîtes d'encastrement, les amenées d'énergie au droit des interrupteurs, d' appareils d'éclairage, de prises de courant, des appareils et appareillages de climatisation et ventilation etc., y compris toute sujétion pour la réalisation complète des installations électriques intérieurs du batiment. | Ens | 1 |  | 0
10.1.1.3 | Fourniture et pose d'un coffret électrique AC de 64 modules encastré équipée y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.1.2 | FOURNITURE ET POSE DES APPAREILS Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT |  |  |  | 0
10.1.2.1 | Luminaire type réglette LED suspendue de 120cm | u | 5 |  | 0
10.1.2.2 | Luminaire type Hublot | u | 1 |  | 0
10.1.2.3 | Applique sanitaire | u | 1 |  | 0
10.1.2.4 | Luminaire type Spot LED 12W | u | 6 |  | 0
10.1.2.5 | Luminaire type Spot LED 6W | u | 34 |  | 0
10.1.2.6 | Projecteur solaire 100W | u | 7 |  | 0
10.1.3 | FOURNITURE ET POSE DE PETITS APPAREILLAGES ELECTRIQUES Y COMPRIS CONTRÔLE DE MISE EN FONCTIONNEMENT |  |  |  | 0
10.1.3.1 | Mécanisme va-et-vient double allumage encastré | u | 2 |  | 0
10.1.3.2 | Mécanisme va-et-vient simple allumage encastré | u | 8 |  | 0
10.1.3.3 | Mécanisme étanche va-et-vient simple allumage encastré | u | 2 |  | 0
10.1.3.4 | Mécanisme étanche simple allumage encastré | u | 1 |  | 0
10.1.3.5 | Mécanisme simple allumage encastré | u | 1 |  | 0
10.1.3.6 | Prise de courant 2P+T encastré | u | 11 |  | 0
10.1.3.7 | Prise de courant 2P+T étanche encastré | u | 4 |  | 0
10.2 | CLIMATISATION & VENTILATION |  |  |  | 0
10.2.1 | Fourniture et pose Climatiseur split 2 CV Inverter y compris tuyauterie et dismatic 20 A et support compresseur et toutes sujétions de pose | u | 2 |  | 0
10.2.2 | Fourniture et pose Climatiseur split 1,5 CV Inverter y compris tuyauterie et dismatic 20 A et support compresseur et toutes sujétions de pose | u | 2 |  | 0
10.2.3 | Fourniture et pose de Brasseur d’air type plafonnier y compris variateur de vitesse et toutes sujétions | u | 5 |  | 0
10.3 | SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
10.3.1 | Fourniture et pose d'un détecteur autonome avertisseur de fumée | u | 6 |  | 0
10.3.2 | Fourniture et pose de bloc d'éclairage de sécurité classe II à LED, pictogramme suivant NFX08-003, fixation en encastré drapeau au plafond 45lm/W (BAES) | u | 2 |  | 0
10.3.3 | Fourniture et pose de bloc d'éclairage d'ambiance classe II à LED, flux 360lm/W (BAEA) | u | 1 |  | 0
10.3.4 | Fourniture et pose d'un extincteur portatif à Poudre Polyvalente 6kg | u | 2 |  | 0
10.3.5 | Fourniture et pose d'extincteur au dioxyde de carbone C02 de 5 kg | u | 2 |  | 0
10.4 | VIDEO-PROJECTEUR |  |  |  | 0
10.4.1 | Fourniture et pose de gaines, fileries, boitiers de dérivation, repartiteur divers et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.4.2 | Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur de 3000lm minimum, y compris lampe de rechange, support de fixation plafonnier, télécommande et divers accessoires et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.4.3 | Fourniture et pose d'un tableau de projection 200 x200 cm manuel et toutes autres sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.5 | CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  | 0
10.5.1 | Fourniture et pose d'un champ solaire photovoltaïque d'une puisssance STC minimale de 11,5kWc, composée de modules monocristallins 575Wc conformément au descriptif et au plan, y compris structure de pose en aluminium sur toiture, câblage électrique, mise à la terre et toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
10.5.2 | Fourniture et pose d'un onduleur hybride 10kVA/triphasé 400V avec écran LCD ou équivalent, y compris programmation et monitoring à distance à travers internet, liaison au coffret électrique DC, mise à la terre et toute sujétion conformément au descriptif | Ens | 1 |  | 0
10.5.3 | Fourniture et pose d'une cabine de batteries d'accumulateur type Lithium Fer Phosphate LFP de capacité totale 17,5kWh/48VDC y compris liaison au coffret électrique DC, programmation BMS et toute sujétion conformément au descriptif | Ens | 1 |  | 0
10.5.4 | Fourniture et pose d'un coffret électrique DC 12 modules équipé à poser dans le local technique et comprenant les éléments de protection bien dimensionnés du champ photovoltaïque, de l'onduleur hybride, de la batterie, du parafoudre, mise à la terre et toute sujétion | Ens | 1 |  | 0
10.5.5 | Liaison BT entre le champ photovoltïque et le coffret électrique DC par 20 mètres de câble anti-UV 2*6mm² y compris sa pose dans des goulottes ou sur chemin de câble dans le local technique, sa protection mécanique sous tube ICT, etc. et toute sujétion conformément au descriptif | Ens | 1 |  | 0
10.5.6 | Liaisons BT entre le coffret électrique DC et le coffret électrique AC par câble U1000 R02V 4*10mm² y compris sa pose dans des goulottes ou sur chemin de câble, accessoires de fixation, et toute sujétion conformément au descriptif | Ens | 1 |  | 0
10.5.7 | Fourniture et pose d'un inverseur de source automatique/triphasé 63A | u | 1 |  | 0
| Sous total I.10 |  |  |  | 0
11 | CHARPENTE - COUVERTURE
11.1 | Fourniture et pose de pannes métalliques en IPN 80 y compris fixation sur platines, application de 02 couches de peinture anti-rouille et toutes sujétion de pose | ml | 357.555 |  | 0
11.2 | Fourniture et pose de traverse en IPN 120 y compris fixation sur platines, application de 02 couches de peinture anti-rouille et toutes sujétion de pose | ml | 93.632 |  | 0
11.3 | Fourniture et pose d'une couverture en tôles bac aluminium de 7/10e y compris, crochets de pose, cales et bandes isolantes entre les tôles et les pannes et toutes sujetions de pose | m² | 336.4267 |  | 0
11.4 | Bardage métallique et toutes sujétions de pose | ml | 32.725 |  | 0
11.5 | Gouttière métallique y compris bardage métallique et étanchéité et toutes sujétions de fixation et de raccordement | ml | 32.725 |  | 0
| Sous total I.11 |  |  |  | 0
12 | AMENAGEMENTS PAYSAGERS
12.1 | Fourniture et plantation d'arbre de type manguier, flamboyant, acacia macrostashya, neem, etc. de minimum 200cm de haut y compris protection | u | 15 |  | 0
12.2 | Plantation d'arbuste ou plantes de taille moyenne de type moringa, attier, palmier cycas/américain, yucca, liane goïne, etc. de minimum 120cm de haut | u | 10 |  | 0
12.3 | Aménagement et embellissement de la devanture des bâtiments comprenant la préparation du sol, compactage et l'apport du gravier/quartz concassé et toutes sujétions | m² | 540 |  | 0
| Sous total I.12 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL I |  |  |  | 0
II | ENSEIGNE ARCHITECTURALE
1 | TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 | Décapage de la terre végétale y compris abattage, déssouchage d'arbres sur l'emprise des ouvrages, mise en dépôt, nivellement et toutes sujétions d'enlèvement hors site | m² | 57.9768 |  | 0
1.2 | Excavation des fouilles en rigole | m³ | 1.5852 |  | 0
1.3 | Remblai sans apport à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 1.5852 |  | 0
1.4 | Remblai avec apport en terre latéritique à compacter par couches successives de 20 cm d'épaisseur, compacté à 95% de l'OPM en fondation,pour comblement des fouilles en excavation des semelles isolées et toutes sujétions de mise en œuvre | m³ | 0.2562 |  | 0
| Sous total II.1 |  |  |  | 0
2 | BETONS NON ARMES ET BETONS ARMES
2.1 | Fondations / infrastructures
2.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 de CPA 45 de 5 cm d'épaisseur | m³ | 0.2347 |  | 0
2.1.2 | Béton pour Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 et toutes sujétions | m³ | 0.9388 |  | 0
2.1.3 | Béton armé pour les parties enterrées des poteaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, compris coffrage, armature et toutes sujétions | m³ | 0.06435 |  | 0
2.1.4 | Maçonnerie en agglos pleins de 10 cm d'épaisseur en soubassement suivant plans de fondations | m³ | 2.42 |  | 0
2.2 | Bétons armes en superstructure |  |  |  | 0
2.2.1 | Béton armé pour poteaux et raidisseurs verticaux dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.04455 |  | 0
2.2.2 | Béton armé pour dalle dosé à 350 kg/m3 de CPA 45, y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 1.0758 |  | 0
2.2.3 | Béton armé pour acrotere dosé à 350 kg/m3 de CPA 45 y compris coffrage, armatures et toutes sujétions | m³ | 0.0605 |  | 0
| Sous total II.2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIE - ENDUITS
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 10 x 20 x 40 | m² | 7.5625 |  | 0
3.2 | Enduit extérieur taloché vertical sur mur et sous face dalle, paillasse/banquette y compris sur enduits et éléments décoratifs | m² | 14 |  | 0
3.3 | Muret de perré maçonné en pierres granitiques | m² | 3 |  | 0
| Sous total II.3 |  |  |  | 0
4 | MENUISERIE METALLIQUE
4.1 | EMLDF: Enseigne métallique en lettrage découpé au laser/ façonné en acier inoxydable conformément aux indications de l'architecte y compris support de scellement et peinture glycérophtalique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total II.4 |  |  |  | 0
5 | REVETEMENTS SCELLES ET COLLES
5.1 | Revêtement chape de ciment lissé | m² | 6 |  | 0
| Sous total II.5 |  |  |  | 0
6 | PEINTURE ET FAUX PLAFOND
6.1 | Enduit plastique type marmorex sur enduit extérieur | m² | 14 |  | 0
| Sous total II.6 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL II |  |  |  | 0
III | LATRINE VIP 03 CABINES (02 CABINES DE DEFECATION + 01 CABINE DE PMR)
1 | TERRASSEMENT
1.1 | Décapage et nivellement 1m au pourtour de l'emprise | m2 | 74.44 |  | 0
1.2 | Implantation | ff | 1 |  | 0
1.3 | Fouilles en puit pour fosses latrines | m3 | 30.78 |  | 0
1.4 | Fouilles en rigole pour fondations de murs | m3 | 3.753 |  | 0
1.5 | Remblai hydraulique bien compacté autour des fosses | m3 | 3.132 |  | 0
1.6 | Remblai compacté sans apport latéritique sous dallage | m3 | 1.94 |  | 0
1.7 | Nettoyage de chantier | ff | 1 |  | 0
| Sous total III.1 |  |  |  | 0
2 | INFRASTRUCTURE
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles de latrine épais=0,05m | m3 | 0.626 |  | 0
2.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles filantes sous murs pour latrine (30cm x 15cm) | m3 | 2.502 |  | 0
2.3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15x20x40 cm (fosse + soubassement) latrine + puisards + cabine | m2 | 50.14 |  | 0
2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux (fosse) | m3 | 0.405 |  | 0
2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de 15x30ht au dessus des briques pleines et sous les agglos creux y compris toutes sujetions | m3 | 0.888 |  | 0
2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle au dessus de la fosse d'épaisseur 10cm compris toutes sujetions | m3 | 1.568 |  | 0
2.7 | Enduits lisse étanche sur murs intérieurs (fosse) | m2 | 62.4 |  | 0
| Sous total III.2 |  |  |  | 0
3 | SUPERSTRUCTURE
3.1 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour raidisseurs pour cabine | m3 | 0.82 |  | 0
3.2 | Béton légèrement armé dosé à 300 kg/m3 pour dallage + chape + marche + rampe + bèche y compris toutes sujetions | m3 | 1.404 |  | 0
3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage et appui de mur d'intimidité de 15x10ht y compris toutes sujetions | m3 | 0.333 |  | 0
3.4 | Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40cm Har=2,3m, Hav=2,5m ; Harpmr=2,3m et Havpmr=2,7m | m2 | 48.06 |  | 0
3.5 | Maçonnerie de claustras d'aération type boite à lettre (80x60ht) équipé d'un grillage anti moutique y compris toutes sujétions | m2 | 1.44 |  | 0
3.6 | Maçonnerie de claustras de ventilation y compris grillage +toutes sujétions | U | 52 |  | 0
3.7 | Enduits sur murs intérieurs et extérieurs des cabines | m2 | 107.85 |  | 0
3.8 | Enduit tyrolien extérieurs y compris signalitiques "filles" PRM et GHM | m2 | 65 |  | 0
| Sous total III.3 |  |  |  | 0
4 | MENUISERIE MÉTALLIQUE ET BOIS
4.1 | Porte à châssis métallique un battant pleine 80 x 2,00 m compris anti-rouille, toutes sujétions (avec des boucles soudées sur les portes, et 2 cadenas) | U | 2 |  | 0
4.2 | Porte à châssis métallique un battant pleine 90 x 2,00 m compris anti-rouille, toutes sujétions (avec des boucles soudées sur les portes, et 2 cadenas) | U | 1 |  | 0
| Sous total III.4 |  |  |  | 0
5 | CHARPENTE - COUVERTURE
5.1 | Fourniture et pose de charpente en tube rectangulaire lourd (1,5mm) de 40x80 y compris toutes sujétions | ml | 11.16 |  | 0
2 | Couverture en tôles prélaqué 35/100 y compris toutes sujétions | m2 | 9.63 |  | 0
| Sous total III.5 |  |  |  | 0
6 | REVÊTEMENT ET ÉTANCHÉITÉ
6.1 | Relevé d'étanchéité au paxaluminium de 40 | m2 | 4.2 |  | 0
| Sous total III.6 |  |  |  | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture a huile sur murs intérieur des cabines de couleur rouge, gris ou jaune | m2 | 43.45 |  | 0
7.2 | Peinture glycéro sur menuiserie métallique (portes + garde corps) de couleur rouge, gris ou jaune | m2 | 12 |  | 0
| Sous total III.7 |  |  |  | 0
8 | AMENAGEMENT CABINE PMR
8.1 | Fourniture et pose de siège PMR en béton armé moulé de hauteur 40cm y compris toutes sujétions | U | 2 |  | 0
8.2 | Barre de soutien en tube rond lourd de 40 de hauteur 60cm fixé contre le sol et le mur (L=80cm) | U | 2 |  | 0
8.3 | Barre de soutien en tube rond lourd de 40 fixé contre le mur (L=80cm) | U | 2 |  | 0
8.4 | Garde corps en tube rond lourd de 40mm (Ht 80 cm du sol) | ml | 8.9 |  | 0
8.5 | Main courante en tube rond lourd de 40mm (Ht 80 cm du sol) | ml | 2.6 |  | 0
| Sous total III.8 |  |  |  | 0
9 | Dispositif de lave mains et amenagement
9.1 | Maconnerie en briques pleines pour support du reservoir d'eau de 20 l de dimensions 50x50 (hauteur 70cm) avec crépissage y compris toutes sujetions | m² | 1.4 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose de reservoir en béton armé de 20l muni d'une fermeture metallique avec cadenas et d'un robinet de puisage | u | 1 |  | 0
9.3 | Amenagement de l'aire de lavage de mains de 120x120 en cuvette de -5cm avec une chape lissée y compris toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
9.4 | Fourniture et pose de reseau d'evacuation d'eau en PVC de 63mm y compris syphon de sol et toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
9.5 | Ensemble realisation d'un puisard de diametre 80cm et profondeuir 120cm et remplir de moellons avec une dalle de couverture | ens | 1 |  | 0
9.6 | Fourniture et pose de pavés de luxe de 30x30 d'épaisseur 7cm sur une largeur de 120cm autour des latrines (reliant les cabines au dispositif de lavage de mains) y compris pose de bordure et toutes sujétions | m² | 21.06 |  | 0
9.7 | Ensemble de caligraphie pour les cabines pour PMR; GHM; dispositif de laves mains, Nom du projet, dessins sur murs, dessins de jeux sur pavé y compris toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
9.8 | Fourniture de sceau a eau dur de 15l | u | 3 |  | 0
9.9 | Fourniture d'un gobelet de 50cl | u | 3 |  | 0
9.10 | Fourniture d'un bidon vide de 20 l | u | 3 |  | 0
9.11 | Fourniture de boulloires | u | 3 |  | 0
| Sous total III.9 |  |  |  | 0
10 | Urinoir
10.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour semelles de latrine épais=0,05m | m3 | 0.143 |  | 0
10.2 | Béton Cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour semelles filantes sous murs (30cm x 20cm) | m3 | 0.57 |  | 0
10.3 | Maçonnerie d'agglos pleins de 15x20x40 cm | m2 | 1.9 |  | 0
10.4 | Maçonnerie d'agglos Creux de 15x20x40 cm pour soubassement | m2 | 8.32 |  | 0
10.5 | Crepissage sur murs | m² | 6 |  | 0
10.6 | Fourniture et pose de carreaux sur sol de 30x30 y compris toutes sujetions | m2 | 3.75 |  | 0
10.7 | Fourniture et pose de carreaux faiences de 15x25 sur murs a hauteur 2,00m y compris toutes sujetions | m2 | 17.76 |  | 0
10.8 | Fourniture et pose de tuyauterie PVC de 63mm pour evacuation des urine dans la fosse y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.9 | Fourniture et pose de syphons y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  | 0
10.10 | Béton légèrement armé dosé a 300Kg/m3 pour dallage et rampe de 10cm d'épaisseur | m3 | 0.57 |  | 0
| Sous total III.10 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL III |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BFA21001-10092 |  |  |  | 0

## Feuil3 (hidden)
N° | Désignations | Nombres | HA6 | HA8 | HA10 | HA12 | HA14 | HA16
1 | Se1 | 24 | HA6: 28.9843; HA10: 92.4019
2 | Se2 | 34 | HA6: 41.0611; HA10: 260.1272
3 | Se2A | 10 | HA6: 24.1536; HA10: 122.4128
TOTAL |  |  | HA6: 94.199; HA10: 474.9419
80
Note on D1: user: 0,222
Note on E1: user: 0,395
Note on F1: user: 0,617
Note on G1: user: 0,888
Note on H1: user: 1,208

## MTX (hidden)
DEVIS QUANTITATIF DES MATERIAUX
BATIMENT | NIVEAU | PARTIE D'OUVRAGE | BETON | QUANTITE D'ACIER (Kg) |  |  |  |  | CIMENT | SABLE | GRAVIER
|  |  | m3 | HA6 | HA8 | HA10 | HA12 | HA14 | Tonnes | m3 | m3
ADMINISTRATION | FONDATION | Semelles isolées | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA10: 474.9419 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Longrines/Chainage bas | #REF! | 523.89 | 113.5 | 1257 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Potelets | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 94.199; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA12: 717.504 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dallage | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA8: 2398.75; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA10: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL BRUT FONDATION |  | 618.089 | 2512.25 | #REF! | 717.504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL AVEC MARGE DE 10% |  | 679.8979 | 2763.475 | #REF! | 789.2544 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 458.21; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA12: 1527.36 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Chainages | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 373.84; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA10: 1039.0033 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Poutres | 4.2336 | 592.31 | 196.42 | 962.2 |  |  | 1.4818 | 1.6934 | 3.3869
|  | Dalle | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: 150.5604; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA8: 569.92 |  | #REF! | #REF!
|  | Acrotère/Appui de baie et tôle | BETON m3: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA6: #REF!; QUANTITE D'ACIER (Kg) HA8: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL PH RDC |  | #REF! | #REF! | 2001.2033 | 1527.36 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL AVEC MARGE DE 10% |  | #REF! | #REF! | 2201.3237 | 1680.096 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL ADMINISTRATION |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2469.3504 |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOGEMENT A | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainages
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
LOGEMENT B | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainahe
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
LABORATOIRE | FONDATION | Semelles isolées
Longrines
Potelets
TOTAL BRUT FONDATION
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
| PLANCHER HAUT RDC/ TOITURE | Poteaux
Chainages
Poutres
Dalle
TOTAL PH RDC
TOTAL AVEC MARGE DE 10%
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL AVEC MARGE DE 10%
|  |  |  | 8302 |  | 250
250
72
106.2
678.2