## Recap
Fourniture équipements hydromécaniques et accessoires au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla
Lot | DESIGNATION | Montant des travaux en HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux en TTC
1 | Fourniture des électropompes et accessoires de raccordement hydraulique au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture des pièces de rechange électriques et électromécaniques au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla | 0 | 0 | 0
| Montant total des deux lots | 0 | 0 | 0
0
0

## Lot1
Lot1: Fourniture des électropompes et accessoires de raccordement hydraulique au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | RACCORDEMENT ELECTRIQUES DES NOUVEAUX FORAGES SE1 , SE3 ET SE14 DE GARANGO
I.1 | Electropompe immergée 3ph 2,2 kw Q=6m3/h HMT=47m (SP5A-21) | u | 1 |  | 0
I.2 | Electropompe immergée 3ph Q=7m3/h HMT=63m (SP9-10) | u | 1 |  | 0
I.3 | Electropompe immergée 3ph 5,5 KW Q=10m3/h HMT=106m (SP9-23) | u | 1 |  | 0
I.4 | Cable rigide 4*10mm2 | ml | 200 |  | 0
I.5 | Cable submersible 4*4mm2 | ml | 200 |  | 0
I.6 | Cable rigide 2*2,5mm1 | ml | 100 |  | 0
I.7 | Cable rigide 3*1,5mm2 | ml | 100 |  | 0
I.8 | Fil électrique immergée 1x1,5 mm2 pour électrodes | ml | 450 |  | 0
I.9 | Boite de résine M11 | u | 6 |  | 0
I.10 | Boite de dérivation | u | 3 |  | 0
I.11 | Dominos de 16mm2 | Barrettes | 3 |  | 0
I.12 | Dominos de 10mm2 | Barrettes | 2 |  | 0
I.13 | Grillage avertisseur de couleur bleue | Rlx | 2 |  | 0
I.14 | Corde de sécurité | Rlx | 5 |  | 0
I.15 | Electrode de niveau | u | 16 |  | 0
I.16 | Attache colson | Paquet | 3 |  | 0
I.17 | Armoire de commande électrique de 5,5 KW avec horloge programmable CCT15441 integrée | u | 1 |  | 0
I.18 | Armoire de commande électrique de 2,2 KW avec horloge programmable CCT15441 integrée | u | 2 |  | 0
Sous total I |  |  |  |  | 0
II | MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES POUR LE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION DE LA DR-KPL
II.1 | Koupéla
II.1.1 | Electropompes immergées SP14-23 3*380V -50Hz pour le forage SE20 | u | 1 |  | 0
II.1.2 | Electropompes immergées SP9-23 3*380V -50Hz pour le forage SE15 | u | 1 |  | 0
II.1.3 | Electropompes immergées SP9-11 /3*380V -50Hz pour le forage F13 | u | 1 |  | 0
II.1.4 | Electropompes immergées SP5-33 3*380V -50Hz pour le forage F15 | u | 1 |  | 0
II.1.5 | Electropompes immergées SP9-23 3*380V -50Hz pour le forage F17 | u | 1 |  | 0
II.1.6 | Electropompes immergées SP5-33 3*380V -50Hz pour le forage F14 | u | 1 |  | 0
II.1.7 | Poompes doseuses DMX 190-10 REF;99773479 | u | 3 |  | 0
II.1.8 | Pompes doseuses 100L/h 8 bar-ref: 99592033 plus kit de réparation | u | 2 |  | 0
II.1.9 | Pompes doseuses 35L/h DMX 35-10-ref: 99650928 plus kit de réparation | u | 2 |  | 0
II.1.10 | Câble submesible bleu lyonipompe 4x4 mm2 cu | ml | 1000 |  | 0
II.1.11 | Câble submesible bleu lyonipompe 4x2,5 mm2 cu | ml | 1000 |  | 0
| S/TOTAL Koupèla |  |  |  | 0
II.2 | POUYTENGA
II.2.1 | Electropompes submersible FLYG 2640 -5,6KW/ 3*380V -50Hz | u | 2 |  | 0
II.2.2 | Electropompes vide cave 32 m2/h HT= 13 m -1,90 KW- 3*380V -50Hz | u | 1 |  | 0
II.2.3 | POMPE CENTRIFUGE ETAMOR-KSB REF ETN 100-250 GBS CP1AGA305502B | u | 1 |  | 0
II.2.4 | Surpresseur d'air 22 kw | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Pouytenga |  |  |  | 0
II.3 | TENKODOGO
II.3.1 | Electropompe immergée SP8-10 pour le forage T11 | u | 1 |  | 0
II.3.2 | Electropompe immergée SP8-12 pour le forage F7 | u | 1 |  | 0
II.3.3 | Electropompe immergée SP17-7 pour le forage F16 | u | 1 |  | 0
II.3.4 | Electropompe immergée SP19-9 POUR LE FORAGE F17 | u | 1 |  | 0
II.3.5 | Electropompe immergée SP19-21 pour le forage F12 | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Tenkodogo |  |  |  | 0
II.4 | ZORGHO
II.4.1 | Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F3 | u | 1 |  | 0
II.4.2 | Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F2 | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Zorgho |  |  |  | 0
II.5 | GARANGO
II.5.1 | Electropompe immergée SP8A-21 pour le forage F3 | u | 1 |  | 0
II.5.2 | Electropompe immergée SP5A-21 pour le forage F2 | u | 1 |  | 0
| S/TOTAL Garango |  |  |  | 0
Sous total II |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## Lot2
Lot 2: Fourniture des équipements de pièces de rechange électriques et électromécaniques au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | EQUIPEMENTS POUR LE MAGASIN DE KOUPELA
I.1 | Fiche pour moteur MS4000 bout rond 4G4 mm2 | u | 10 |  | 0
I.2 | Horloge programmable | u | 60 |  | 0
I.3 | Compteur horaire totalisateur | u | 60 |  | 0
I.4 | Contacteur LC1 D32 M7 /230V | u | 25 |  | 0
I.5 | Contacteur LC1 D25 M7 /230V | u | 25 |  | 0
I.6 | Contacteur LC1 D18 M7 /230V | u | 20 |  | 0
I.7 | Contacteur LC1 D12 M7 /230V | u | 20 |  | 0
I.8 | Contacteur LC1 D09 M7 /230V | u | 25 |  | 0
I.9 | Contacteur LC1 D08 M7 /230V | u | 25 |  | 0
I.10 | Disjoncteur moteur GV2-ME40 | u | 20 |  | 0
I.11 | Disjoncteur moteur GV2-ME14 | u | 20 |  | 0
I.12 | Disjoncteur moteur GV2-ME32 | u | 20 |  | 0
I.13 | Disjoncteur moteur GV2-ME21 | u | 20 |  | 0
I.14 | Disjoncteur moteur GV2-ME10 | u | 20 |  | 0
I.15 | Disjoncteur moteur GV2-ME08 | u | 20 |  | 0
MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0