## Recap
Fourniture équipements hydromécaniques et accessoires au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla
Lot | DESIGNATION | Montant des travaux en HTVA | TVA à 18% | Montant des travaux en TTC
1 | Lot1: Fourniture des équipments de raccordement du forage de Goumissin au profit de l'ONEA | 0 | 0 | 0
2 | Lot2: Fourniture de matériels pour la maintenance du réseau au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla | 0 | 0 | 0
| Montant total des trois lots | 0 | 0 | 0
0
0

## Lot1
Lot1: Fourniture des équipments de raccordement du forage de Goumissin au profit de l'ONEA
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
I. EQUPEMENTS HYDRAULIQUE
1 | Fourniture de câble de sécurité en acier inoxydable de 8 mm² toutes sujétions comprises | ml | 60 |  | 0
2 | Fourniture de tête de forage de diamètre 250 mm: éléments consyitutifs: collier de support inox avec trois sorties DN32 pour tube piézométrique, cables électriques et cordes de sécurité centrée par une sortie DN63 pour la conduite d'exhaure | u | 1 |  | 0
3 | Fourniture de tuyau PEHD DN 63 | rlx | 1 |  | 0
4 | Fourniture d'extincteur 2 kg CO2 conforme à la norme européenne EN3 | u | 1 |  | 0
5 | Fourniture de grillage avertisseur rouge | ml | 50 |  | 0
6 | Fourniture de tuyau galva DN63 | barre | 1 |  | 0
7 | Fourniture de manchon inox DN63 | u | 1 |  | 0
8 | Fourniture de Coude galva MF 1/4 DN63 | u | 2 |  | 0
9 | Fourniture de ventouse à bride DN60 avec robinet | u | 1 |  | 0
10 | Fourniture de filtre à sable à bride DN60 | u | 1 |  | 0
11 | Fourniture de compteur à douilles DN30 | u | 1 |  | 0
12 | Fourniture de pressostat( 0 à 16 bars ) réf:XMLA020A211 ou évquivalent | u | 1 |  | 0
13 | Fourniture de manomètre (0- 16 bars) à bain d’huile, DN60 | u | 1 |  | 0
14 | Fourniture de Robinet de puisage DN15/21 | u | 1 |  | 0
15 | Fourniture de Clapet anti-retour 2B DN60 | u | 1 |  | 0
16 | Fourniture de vanne d’arrêt ¼ DN60 | u | 1 |  | 0
17 | Fourniture de mamelon galva réduit M/F 50/60-20/27 | u | 3 |  | 0
18 | Fourniture de réducteur galva M/F 50/60-20/27 | u | 3 |  | 0
19 | Fourniture de grillage avertisseur bleu | ml | 50 |  | 0
20 | Fourniture de tube PEHD DN90 PN16 | ml | 50 |  | 0
21 | Fourniture de Té fonte 3B 100/80/100 | u | 1 |  | 0
22 | Fourniture d'adaptateur à bride F/PEHD DN90 | u | 2 |  | 0
23 | Fourniture d'adaptateur à bride F/PVC DN110 | u | 1 |  | 0
24 | Fourniture de joint plat DN80 | u | 2 |  | 0
25 | Fourniture de boulon acier 16/80 | u | 32 |  | 0
26 | Fourniture de vanne plate ES DN80 PN16 | u | 1 |  | 0
| TOTAL I. EQUPEMENTS HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
II EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES
1 | Fourniture d'électropompe immergée SP8-21 Q=8m3/h | u | 1 |  | 0
2 | Fourniture d'une pompe doseuse de chlore Réf: DMX35-10 B-PVC/T/T-X-E1U2U2EMNG; Type 221; 35l/h -10bar ;380-400 V ; IP65 ; 0,09 KW | u | 1 |  | 0
3 | Fourniture d'un agitateur de chlore triphasé 380-400 V AC 0,25 kw | u | 1 |  | 0
4 | Fourniture d'un bac de chlore de 500l | u | 1 |  | 0
5 | Fourniture de Boite de résine M11 | u | 2 |  | 0
6 | Fourniture d'électrode de niveau STG8223 | u | 3 |  | 0
7 | Fourniture d’une boîte de dérivation étanche de 150x150 mm | u | 1 |  | 0
8 | Fourniture d'un coffret de tête de forage (confer shema en annexe) | u | 1 |  | 0
9 | Fourniture de câble U 1000 R 02 V 4 x 4 mm2 Cu (armoire de commande au forage) | ml | 50 |  | 0
10 | Fourniture de câble U 1000 R 02 V 4 x 6 mm2 Cu (armoire de commande au groupe électrogène) | ml | 50 |  | 0
11 | Fournituren d’une armoire électrique de commande et de protection muni d'un compteur horaire totalisateur réf :49555 et d'une horloge digital programmable réf :CCT15850 (confer schémas joint) ou équivante | u | 1 |  | 0
12 | Fourniture de câble submersible bleu 4 x 2,5 mm2 Cu (forage) | ml | 100 |  | 0
13 | Fourniture de fil submersible bleu 1*2,5 mm5 pour électrodes niveau | ml | 150 |  | 0
14 | Fourniture de câble rigide vert /jaune U1000 R 02 V1*35 mm2 | ml | 30 |  | 0
15 | Fourniture de piquets de terre cu longeur 1,20 m | u | 3 |  | 0
16 | Fourniture de barrette connexion | u | 1 |  | 0
17 | Fourniture de câble 2 x 2, 5 mm2 pour pressostat | ml | 50 |  | 0
18 | Fourniture de câble 3 x 1, 5 mm2 pour électrodes | ml | 50 |  | 0
19 | Livraison à la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla (I+II) |  | 1 |  | 0
| TOTAL II. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTROMECANIQUES |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
MONTANT de la TVA 18% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de : ….............................................................................. (…......) Francs CFA HTVA.

## Lot2
Lot2: Fourniture de matériels pour la maintenance du réseau au profit de la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla
N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
I | MATERIEL POUR LA MAINTENNACE RESEAU DE LA DR-KPL
1 | Adapt.bride f/PVC DN063 PN 16 | u | 145 |  | 0
2 | Adapt.bride f/PVC DN 110 PN 16 | u | 145 |  | 0
3 | Adapt.bride f/PVC DN 160 PN 16 | u | 100 |  | 0
4 | Manchon PVC À joint DN063 PN10 | u | 400 |  | 0
5 | Manchon PVC À joint DN090 PN10 | u | 400 |  | 0
6 | Manchon PVC À joint DN0110 PN10 | u | 300 |  | 0
7 | Manchon PVC À joint DN0160 PN10 | u | 200 |  | 0
8 | VANNE PLATE ER DN 060 PN 16 | u | 50 |  | 0
9 | VANNE PLATE ER DN 080 PN 16 | u | 20 |  | 0
10 | VANNE PLATE ER DN 0100 PN 16 | u | 20 |  | 0
11 | VENTOUSE 1 FONCTION DN 060 PN16 | u | 5 |  | 0
12 | VENTOUSE 1 FONCTION DN 080 PN16 | u | 5 |  | 0
13 | Tube d'évacuation DN90 (PVC) | u | 30 |  | 0
14 | Livraison à la Direction Régionale de l'ONEA à Koupéla |  | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  | 0
TVA (18%) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de : ….............................................................................. (…......) Francs CFA HTVA.