## 0-GENERALITE
Réf. | Désignation des ouvrages | Uté | Qté | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
0.1 | Installation et mobilisation du chantier:Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage*et nettpyage des emprises au sol)Sondages et études techniques :Le sondage sur l' emprise des bâtiment et les études techniques complètes(dossier d'execution), approuvées pour l'exécution des ouvrages y compris toutes suggestions. | ff | 1 |  | 0
0.2 | Rédaction du PGES chantier et mise en œuvre mesures environnementales (Voir cahier de charges environnementales CSC) | u | 1 |  | 0
| Eléctricité |  |  |  | 0
| Eclairage extérieur : Installation solaire |  |  |  | 0
0.3 | F et P d'in kit de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public | u | 6 |  | 0
0.4 | F et P de panneaux d'identification fixée avec inscription des renseignements du projet et le financement | u | 1 |  | 0
TOTAL GENERALITE |  |  |  |  | 0

## 1-MUR
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE SITE DE L'UNION DE LAKALKANEY MARGASSINAY
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
MUR DE CLÔTURE
REF. | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
1 | Terrassements
1.1 | Implantation du mur | ml
1.2 | Fouilles en rigoles ( f de fouilles: 1,00 x 0,6 x 0,6) | m3
1.3 | Remblai des fouilles | m3
Sous - total
2 | Fondations - Soubassements
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép : 5cm ) | m3
2.2 | Béton Armé pour semelle dosées à 350kg/m3 ( ép : 20 cm;l.=50cm ) | m3
2.3 | Agglos plein de 20 x20 x40 | m2
Sous - total
3 | Béton armé ( B.A.)
3.1 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux (0,2X0,2) | m3
3.2 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'entrée(0,3X0,2) | m3
3.3 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour longrine (chainage bas) | m3
3.4 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour couronnement sur mur | m3
Sous - total
4 | Maçonnerie
4.1 | Agglos creux de 15 x20 x40 | m2
Sous - total
5 | Enduit - Revêtement
5.1 | Enduit tyrolien sur murs interieurs et extérieurs | m2
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs et exterieurs | m2
Sous - total
6 | Menuiseries métalliques
Fourn.. et pose de portes métalliques de
6.1 | dim: 210x400 en persiennée | u
6.2 | dim: 1,20x2,10 en persiennée | u
6.3 | Fourn.. et pose de tubes ronds de 50 mm pour traverse | ml
Sous - total
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture sur menuiseries metalliques | FF
Sous - total
TOTAL MUR DE CLOTURE

## 2-SALLE DE TRANSFORMATION
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE TRANSFORMATION
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF SALLE DE TRANSFORMATION
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m²
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml
1.3 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u
1.2 | GF5 Fenetre Grille en fer de 120x120 | u
1.3 | GF8 Fenetre Grille en fer de 250x120 | u
1.4 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u
1.5 | PMP2 Porte metallique pleine de (100x220) | u
2 | MENUISERIE BOIS
2.0 | Porte isoplane
2.1 | PB1 Porte en bois stratifié de (90x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u
TOTAL 2
TOTAL VII
TOTAL SALLE TRANSFORMATION
TOTAL GENERAL SALLE DE TRANSFORMATION

## 3-MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODU
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODUITS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF MAGASIN DE STOCKAGE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3
2.11 | B.A pour accrotère et scellement de tôle | m3
2.12 | B.A pour accrotère scellement de charpente sous la tôle | m3
2.13 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.14 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.15 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
2.16 | B.A Pour rampe d'accès et terasse | m3
2.17 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
2.8 | Maçonnerie de 15x20x40 pleine pour rampe d'accès | m2
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | Pose du pax alu pour l'étanchèité | m2
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u
1.2 | GF9 Fenetre Grille en fer de 300x120 | u
1.3 | GF10 Fenetre Grille en fer de 280x120 | u
1.4 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
TOTAL VII
TOTAL MAGASIN DE STOCKAGE
TOTAL GENERAL MAGASIN DE STOCKAGE DE PRODUITS

## 4-INFRASTRUCTURES COMM(BOUTIQUE
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE INFRASTRUCTURES COMMERCIALES (5 BOUTIQUES)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BOUTIQUES
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | Fermette | u
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m²
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml
1.3 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u
1.2 | PMP3 Porte metallique pleine de (100x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u
TOTAL 2
TOTAL VII
IX | INSTALLATION SOLAIRE DU SITE
1.1 | F/P d'un champ solaire (panneaux de 500w minimum, supports en acier galvanisé au toit) | Wc
1.2 | F/P d'un ondileur hybride de 5kVA | u
1.3 | F/P de batterie lithuim 5 Kva 48v | u
2 | securité
2.1 | F/P de parafoudre (40kV-10kA ou superieur) | u
2.2 | F/P d'un disjoncteur triphasé (63 A) | u
2.3 | F/P d'un inverseur automatique | u
3 | filiairie
3.1 | F/P fil de section 2x35 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml
3.2 | F/P fil de section 2x50 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml
3.3 | F/P cable de section 4mm2 (entre l'ondileur et les TGBTs) | ml
3.4 | Autre(goulotte, attaches,cheville…); Transport | ff
TOTAL IX
TOTAL BOUTIQUES
TOTAL GENERAL BOUTIQUES
LE PRESENT DEVIS EST ARRETE A LA SOMME DE ….......................................... (…........) FCFA TTC.

## 5-HANGAR
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE HANGAR
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.2 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
TOTAL VI
TOTAL HANGAR
TOTAL GENERAL HANGAR

## 6-LOGEMENT GARDIEN
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT GARDIEN
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOGEMENT GARDIEN
LOGEMENT GARDIEN
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.10 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3
2.12 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m²
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u
1.2 | PMP2 Porte pleine double battantes de (120x220) | u
2 | MENUISERIE BOIS
2.0 | Porte isoplane
2.1 | PB1 Porte en bois stratifié de (90x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.5 | Hublot plafonnier étanché | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u
TOTAL 2
TOTAL VII
1.1 | F/P d'un champ solaire (panneaux de 500w minimum, supports en acier galvanisé au toit) | Wc
1.2 | F/P d'un ondileur hybride de 1kVA | u
1.3 | F/P de batterie gel (2 Kva 48v ) | u
2 | securité
2.1 | F/P de parafoudre | u
2.2 | F/P d'un disjoncteur | u
2.3 | F/P d'un inverseur automatique | u
3 | filiairie
3.1 | F/P fil de section 2x16 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml
3.2 | F/P fil de section 2x10 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml
3.3 | F/P cable de section 4mm2 (entre l'ondileur et le TGBT) | ml
3.4 | Autre(goulotte, attaches,cheville…); Transport | ff
TOTAL IX
TOTAL LOGEMENT GARDIEN
TOTAL GENERAL LOGEMENT GARDIEN

## 7-LATRINE GARDIEN
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE GARDIEN
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BLOC LATRINE GARDIEN
BLOC DE LATRINE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL I GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD
II | GROS-ŒUVRES
1.1 | TERRASSEMENTS
1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.3 | Fouille en pleine masse pour fosse | m3
1.4 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.5 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
1.6 | Film polyane (plastic noir) | m2
TOTAL 1
2. | FONDATIONS
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.3 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.4 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.5 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.7 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.8 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | Béton armé pour Chainage scellement dosé a 350kg/m3 | m3
2.10 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.11 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
2.12 | Maçonneries en agglos pleins de 15x15x40 pour fosse | m²
2.13 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3
2.14 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.15 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3
TOTAL 2
3 | BETON ARME EN ELEVATION
3.1 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
3.2 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
3.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
3.5 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3
3.6 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3
TOTAL 3
4 | MACONNERIES EN ELEVATION
4.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
4.2 | Maçonnerie en claustrat | m2
TOTAL 4
5 | ENDUITS -CHAPES
5.1 | Enduit première couche en ciment et deuxième en tyrolienne à l'extérieur | m²
5.2 | Enduit étanche sur parois fond de fosse | m2
5.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
5.4 | Chape avec couche d'usire incorporée CCUI | m2
TOTAL 5
TOTAL II
III | CHARPENTE-COUVERTURE
3.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml
1.2 | Tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | Relevé d'étancheité en pax alu sur mur accrotère y compris toutes sujétions | ml
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
TOTAL III
IV | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | PEINTURE
1.2 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
1.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
1.4 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 7
V | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1.1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.2 | Porte métallique pleine de 80x200 | u
TOTAL V
VI | ELECTRICITE -
1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.3 | Appareils et Appareillages
1.3.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.3.2 | Reglette complète de 60 | u
1.3.3 | Interrupteur double allumage etanche | u
TOTAL VII
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.1 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.1.1 | WC à la turque | u
1.1.2 | Branchement en eau de la Latrine ( Robinet, tuyauterie, branchement) | FF
TOTAL VIII
TOTAL BLOC LATRINE GARDIEN
TOTAL GENERAL BLOC LATRINE GARDIEN

## 8-HANGAR DE TRANFORMATION
PROJET DE CONSTRUCTION DES HANGARS DE TRANSFORMATION
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES HANGARS DE TRANSFORMATION
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3
2.11 | B.A pour accrotère et scellement de tôle | m3
2.12 | B.A pour accrotère scellement de charpente sous la tôle | m3
2.13 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.14 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.15 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
2.16 | B.A Pour rampe d'accès et terasse | m3
2.17 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
2.8 | Maçonnerie de 15x20x40 pleine pour rampe d'accès | m2
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | Pose du pax alu pour l'étanchèité | m2
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u
1.2 | GF9 Fenetre Grille en fer de 300x120 | u
1.3 | GF10 Fenetre Grille en fer de 200x120 | u
1.4 | Porte Grille en fer double battant (300x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
TOTAL VII
TOTAL MAGASIN DE STOCKAGE
TOTAL GENERAL Hangar de Transformation

## 9-BUREAU ET SALLE MULTIFONCTIO
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTION (FORMATION)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF SALLE MULTIFONCTION
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.12 | B.A Pour rampe d'accès et terasse | m3
2.13 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m²
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | GF5 Fenetre en grille en fer de 120x120 | u
1.2 | PG1 Porte en grille double battantes de (120x220) | u
1.2 | GCM3 Garde corps metallique de (700x90) | u
2 | MENUISERIE ALUMINIUM
2.1 | Chassis Alu Vitré
2.2 | FAV5 Fenetre chassis aluminium vitré de (120x220) | u
2.3 | PAV1 porte aluminium Vitré double battantes de (120x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tablaeu générale base tension TGBT | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Brasseur +rehostat | u
TOTAL 2
TOTAL VII
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE/ASSAINISSEMENT
1.1 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.1.1 | F/P WC à L'anglaise | u
1.1.2 | F/P Lavabo | u
1.1.3 | F/P Colonne de Douche | u
1.1.4 | Branchement en eau ( tuyauterie, branchement) | FF
1.1.5 | Fourniture et pose de siphon de sol grand model | u
1.1.6 | Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m | u
1.1.7 | Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 25 usagers | u
TOTAL VIII
IX | INSTALLATION SOLAIRE DU SITE
1.1 | F/P d'un champ solaire (panneaux de 500w minimum, supports en acier galvanisé au toit) | Wc
1.2 | F/P d'un ondileur hybride de 8kVA | u
1.3 | F/P de batterie lithuim (5 Kva 48v ) | u
2 | securité
2.1 | F/P de parafoudre (40kV-10kA ou superieur) | u
2.2 | F/P d'un disjoncteur triphasé (63 A) | u
2.3 | F/P d'un inverseur automatique | u
3 | filiairie
3.1 | F/P fil de section 2x35 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml
3.2 | F/P fil de section 2x50 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml
3.3 | F/P cable de section 4mm2 (entre l'ondileur et le TGBT) | ml
3.4 | Autre(goulotte, attaches,cheville…); Transport | ff
TOTAL IX
TOTAL SALLE MUTIFONCTION
TOTAL GENERAL SALLE MULTIFONCTION

## 10-LATRINES A 2 COMPARTIMENTS
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS
BLOC DE LATRINE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL I GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD
II | GROS-ŒUVRES
1.1 | TERRASSEMENTS
1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.3 | Fouille en pleine masse pour fosse | m3
1.4 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.5 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
1.6 | Film polyane (plastic noir) | m2
TOTAL 1
2. | FONDATIONS
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.3 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.4 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.5 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3
2.6 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.7 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.8 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | Béton armé pour Chainage scellement dosé a 350kg/m3 | m3
2.10 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.11 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
2.12 | Maçonneries en agglos pleins de 15x15x40 pour fosse | m²
2.13 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3
2.14 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3
2.15 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3
TOTAL 2
3 | BETON ARME EN ELEVATION
3.1 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
3.2 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
3.3 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
3.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
3.5 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3
3.6 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3
3.7 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml
TOTAL 3
4 | MACONNERIES EN ELEVATION
4.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
4.2 | Maçonnerie de 15x20x40 pleine pour rampe d'accès | m2
4.3 | Maçonnerie en claustrat | m2
TOTAL 4
5 | ENDUITS -CHAPES
5.1 | Enduit première couche en ciment et deuxième en tyrolienne à l'extérieur | m²
5.2 | Enduit étanche sur parois fond de fosse | m2
5.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
5.4 | Chape avec couche d'usire incorporée CCUI | m2
TOTAL 5
TOTAL II
III | CHARPENTE-COUVERTURE
3.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml
1.2 | Tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.4 | Relevé d'étancheité en pax alu sur mur accrotère y compris toutes sujétions | ml
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
TOTAL III
IV | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | PEINTURE
1.2 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
1.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
1.4 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 7
V | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1.1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.2 | PMP1 Porte métallique pleine de 80x220 | u
1.3 | GCM3 Garde corps metallique de 1150x90 | u
1.4 | GCM4 Garde corps metallique de 1175x90 | u
TOTAL V
VI | ELECTRICITE -
1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.3 | Appareils et Appareillages
1.3.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.3.2 | Reglette complète de 60 | u
1.3.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.3.4 | Interrupteur double allumage etanche | u
TOTAL VII
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.1 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.1.1 | WC à la turque | u
TOTAL VIII
TOTAL BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS
TOTAL GENERAL BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS

## 11-BANQUE D'INTRANTS
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE BANQUE D'INTRANTS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BANQUE D'INTRANTS
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3
2.11 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.13 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP3 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u
1.2 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
TOTAL VII
TOTAL BANQUE D'INTRANTS
TOTAL GENERAL BANQUE D'INTRANTS

## 12-GUERITE
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF GUERITE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m²
TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³
TOTAL 1
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m²
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3
2.11 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3
2.13 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml
TOTAL 2
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m²
TOTAL 3
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m²
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m²
TOTAL 4
TOTAL II
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m²
TOTAL III
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml
1.2 | tube care de 50 | ml
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u
TOTAL IV
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m²
TOTAL 1
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2
TOTAL 2
TOTAL V
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP3 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u
1.2 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u
TOTAL VI
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens
1.1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u
TOTAL 1
TOTAL VII
TOTAL GUERITE
TOTAL GENERAL GUERITE

## Hydraulique
Devis estimatif du forage de SIMIRI (Profondeur 110 mètres)
N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire en chiffres (CFA) | Prix Unitaire en lettres
1 | Mobilisation-déplacement-montage- démontage-repli
1.1 | Mobilisation et démobilisation, nettoyage y compris installation sur le premier site de forage | Forf. | 1
1.2 | Etude Geophysique | Forf. | 1
2 | Foration
2.1 | Foration en 17'' et pose de tube guide en acier | ml | 5
2.2 | Foration en 12'' | ml | 105
2.3 | Diagraphie | U | 1
3 | Equipement
3.1 | Fourniture et pose de tubes en PVC 120/140 mm, pleins, vissés | ml | 90
3.2 | Fourniture et pose de crépines en PVC 120/140 mm, vissées | ml | 30
3.3 | Fourniture et mise en place d’un massif de gravier siliceux, et calibré | U | 1
3.4 | Mise en place d’un Packer de pellets expansibles isolement par remblayage et cimentation en tête | U | 1
3.5 | Remblai de l’espace annulaire par déblais de forage | U | 1
3.6 | Cimentation de tête sur 5 ml | U | 1
4 | Développement et essais de pompage
4.1 | Développement à l'air lift | H | 5
4.2 | Pompage d'essai type CIEH (4h de pompage et 2h de montée) | H | 4
4.3 | Pompage d'essai type longue durée (24h de pompage et 6h de montée) | H | 24
5 | Analyses physico-chimiques et microbiologique | U | 1
6 | Fourniture et installation d'un capot cadenassé | U | 1
Total 1
ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE
1 | Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires
1.1 | Fourniture et installation d’une pompe immergée solaire ou equivalent avec un débit de 5m3/h à une HMT de 100 m y compris tous les accessoires, colonne d’exhaure, équipement complet de la tête du forage (manomètre, ventouse, clapet anti-retour, compteur, robinet de puisage, etc.) et toutes sujétions. | u | 1
2 | Fourniture et pose générateur solaire
2.1 | Fourniture et installation de modules solaires y compris toutes sujétions (supports, câblages, etc.) | Wc | 4000
2.2 | Onduleur compatible avec le champ solaire | Unité | 1
2.4 | Clôture grillagée tête de forage et champ photovoltaïque de 25 m x 25 m | ml | 100
Total 2
SERIE 4 : RESERVOIR
1 | Construction et équipement réservoir
1.1 | Fourniture et installation du réservoir en inox de 5 m3 et 5 m de haut avec système de refoulement, de distribution et de vidange, indicateur de niveau d'eau dans le château y compris toutes sujétions (compteur départ réseau, vannes, by- pass ,…), études géotechniques et dimensionnement de la fondation y compris toutes sujétions. | Ens | 1
Total 4
Serie 5 Reseau
| Fourniture et installation de Conduite de refoulement en PVC DN 63 | ml | 15
| Fourniture et pose de conduite de distribution y compris raccord (coude , té etc ) DN 63 | ml | 415
| Realisation de regard de vanne de sectionnement | u | 2
Total Général hors Taxe