## RECAPITULATIF GENERAL
RECAPITULTIF GENERAL DES TRAVAUX DU SITE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MULTIFONCTION DE L'UNION LAKALKANEY MARGASSINAY
RECAPITULTIF GENERAL DES TRAVAUX
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES/BATIMENTS | Quantité | Montant Unitaire | Montant Total
0 | GENERALITE | 1 | 0 | 0
1.1 | MUR DE CLOTURE | 1 | 0 | 0
1.2 | SALLE DE TRANSFORMATION | 2 | 0 | 0
1.3 | MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODUITS | 1 | 0 | 0
1.4 | INFRASTRUCTURES COMMERCIALES (5 Boutiques) | 2 | 0 | 0
1.5 | HANGAR | 1 | 0 | 0
1.6 | LOGEMENT GARDIEN | 1 | 0 | 0
1.7 | LATRINE GARDIEN | 1 | 0 | 0
1.8 | HANGAR DE TRANSFORMATION | 1 | 0 | 0
1.9 | BUREAU ET SALLES MULTIFONCTION | 1 | 0 | 0
1.10 | LATRINES A DEUX (2) COMPARTIMENTS | 2 | 0 | 0
1.11 | BANQUE D'INTRANTS | 1 | 0 | 0
1.12 | GUERITE | 1 | 0 | 0
1.13 | HYDRAULIQUE | 1 | 0 | 0
| MONTANT TOTAL TRAVAUX EN HORS TAXES |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  | 0

## 0-GENERALITE
Réf. | Désignation des ouvrages | Uté | Qté | PRIX
|  |  |  | Unitaire | Total
0.1 | Installation et mobilisation du chantier:Installation et repli de chantier (Amené du matériel,confection des bureaux et équipements,magasins de stockage et nettoyage de l'emprise au sol)Sondages et études techniques :Le sondage sur l' emprise des bâtiment et les études techniques complètes(dossier d'execution), approuvées pour l'exécution des ouvrages y compris toutes suggestions. | ff | 1 |  | 0
0.2 | Rédaction du PGES chantier et mise en œuvre mesures environnementales (Voir cahier de charges environnementales CSC) | u | 1 |  | 0
| Eléctricité |  |  |  | 0
| Eclairage extérieur : Installation solaire |  |  |  | 0
0.3 | F et P d'in kit de lampadaire solaire autonome de 6,00 m de haut pour éclairage public | u | 6 |  | 0
0.4 | F et P de panneaux d'identification fixée avec inscription des renseignements du projet et le financement | u | 1 |  | 0
TOTAL GENERALITE |  |  |  |  | 0

## 1-MUR
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE SITE DE L'UNION DE LAKALKANEY MARGASSINAY
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
MUR DE CLÔTURE
REF. | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOTAL
1 | Terrassements
1.1 | Implantation du mur | ml | 700 |  | 0
1.2 | Fouilles en rigoles ( f de fouilles: 1,00 x 0,6 x 0,6) | m3 | 266 |  | 0
1.3 | Remblai des fouilles | m3 | 135.743 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
2 | Fondations - Soubassements
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 (ép : 5cm ) | m3 | 17.5 |  | 0
2.2 | Béton Armé pour semelle dosées à 350kg/m3 ( ép : 20 cm;l.=50cm ) | m3 | 70 |  | 0
2.3 | Agglos plein de 20 x20 x40 | m2 | 462 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
3 | Béton armé ( B.A.)
3.1 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux (0,2X0,2) | m3 | 18.55 |  | 0
3.2 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'entrée(0,3X0,2) | m3 | 1.809 |  | 0
3.3 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour longrine (chainage bas) | m3 | 28 |  | 0
3.4 | B.A. dosé à 350 kg/m3 pour couronnement sur mur | m3 | 13.816 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
4 | Maçonnerie
4.1 | Agglos creux de 15 x20 x40 | m2 | 1120 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
5 | Enduit - Revêtement
5.1 | Enduit tyrolien sur murs interieurs et extérieurs | m2 | 1820 |  | 0
5.2 | Enduit ciment sur murs intérieurs et exterieurs | m2 | 1820 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
6 | Menuiseries métalliques
Fourn.. et pose de portes métalliques de
6.1 | dim: 210x400 en persiennée | u | 2 |  | 0
6.2 | dim: 1,20x2,10 en persiennée | u | 1 |  | 0
6.3 | Fourn.. et pose de tubes ronds de 50 mm pour traverse | ml | 1400 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Peinture sur menuiseries metalliques | FF | 1 |  | 0
| Sous - total |  |  |  | 0
| TOTAL MUR DE CLOTURE |  |  |  | 0

## 2-SALLE DE TRANSFORMATION
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE TRANSFORMATION
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF SALLE DE TRANSFORMATION
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 77.625 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 113.625 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 28.4075 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 11.6212 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 29.205 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 1.2913 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 5.165 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 2.066 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.648 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 14.94 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 118.3275 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.5495 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.494 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 1.774 |  | 0
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 1.672 |  | 0
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 2.1315 |  | 0
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3 | 0 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 222.095 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 266.4 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 366.72 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 69.1 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 4.3 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 81.2 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 25.5 |  | 0
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 76.125 |  | 0
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 8 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m² | 10.05 |  | 0
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml | 12.7 |  | 0
1.3 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 70.55 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 266.4 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 366.72 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u | 3 |  | 0
1.2 | GF5 Fenetre Grille en fer de 120x120 | u | 1 |  | 0
1.3 | GF8 Fenetre Grille en fer de 250x120 | u | 4 |  | 0
1.4 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u | 1 |  | 0
1.5 | PMP2 Porte metallique pleine de (100x220) | u | 4 |  | 0
2 | MENUISERIE BOIS
2.0 | Porte isoplane
2.1 | PB1 Porte en bois stratifié de (90x220) | u | 2 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 3 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 5 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 3 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 3 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 1 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 3 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 4 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u | 5 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
| TOTAL SALLE TRANSFORMATION |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL SALLE DE TRANSFORMATION |  |  |  | 0

## 3-MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODU
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DES PRODUITS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF MAGASIN DE STOCKAGE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 123.015 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 123.015 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 29.96 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 15.2475 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 48.2625 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 1.3375 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 5.35 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 2.1404 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.57 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 12.87 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 62.035 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.038 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.44 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 2.2965 |  | 0
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.162 |  | 0
2.11 | B.A pour accrotère et scellement de tôle | m3 | 2.2855 |  | 0
2.12 | B.A pour accrotère scellement de charpente sous la tôle | m3 | 0.31275 |  | 0
2.13 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 1.0825 |  | 0
2.14 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 0.6075 |  | 0
2.15 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3 | 0 |  | 0
2.16 | B.A Pour rampe d'accès et terasse | m3 | 4.815 |  | 0
2.17 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml | 31.4 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 231.8 |  | 0
2.8 | Maçonnerie de 15x20x40 pleine pour rampe d'accès | m2 | 10.89 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 231.8 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 244.08 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 0 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 5.45 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 122.7 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 128.15 |  | 0
1.4 | Pose du pax alu pour l'étanchèité | m2 | 18.69 |  | 0
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 117.5875 |  | 0
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 10 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 111.15 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 231.8 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 244.08 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u | 7 |  | 0
1.2 | GF9 Fenetre Grille en fer de 300x120 | u | 1 |  | 0
1.3 | GF10 Fenetre Grille en fer de 280x120 | u | 1 |  | 0
1.4 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u | 3 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 4 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 5 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 4 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 1 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 1 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 6 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 3 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
| TOTAL MAGASIN DE STOCKAGE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL MAGASIN DE STOCKAGE DE PRODUITS |  |  |  | 0

## 4-INFRASTRUCTURES COMM(BOUTIQUE
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE INFRASTRUCTURES COMMERCIALES (5 BOUTIQUES)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BOUTIQUES
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 131.84 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 131.84 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 25.125 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 10.17 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 24 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 1.675 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 6.7 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 2.608 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.648 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 14.2935 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 88.02 |  | 0
| BETON ARME EN ELEVATION |  | 0 |  | 0
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2.01 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.377 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 1.906 |  | 0
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 0.81 |  | 0
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3 | 0 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 332.52 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 206.64 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 304 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 80 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 21.5 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 123.6 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 35.6 |  | 0
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 122.57 |  | 0
1.5 | Fermette | u | 11 |  | 0
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 10 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m² | 80 |  | 0
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml | 8 |  | 0
1.3 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 13.308 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 206.64 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 304 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u | 5 |  | 0
1.2 | PMP3 Porte metallique pleine de (100x220) | u | 5 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 2 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 5 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 5 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 0 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 5 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 1 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 10 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 5 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u | 5 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
IX | INSTALLATION SOLAIRE DU SITE
1.1 | F/P d'un champ solaire (panneaux de 500w minimum, supports en acier galvanisé au toit) | Wc | 3000 |  | 0
1.2 | F/P d'un ondileur hybride de 5kVA | u | 1 |  | 0
1.3 | F/P de batterie lithuim | u | 1 |  | 0
2 | securité |  |  |  | 0
2.1 | F/P de parafoudre (40kV-10kA ou superieur) | u | 2 |  | 0
2.2 | F/P d'un disjoncteur triphasé (63 A) | u | 1 |  | 0
2.3 | F/P d'un inverseur automatique | u | 1 |  | 0
3 | filiairie
3.1 | F/P fil de section 2x35 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml | 25 |  | 0
3.2 | F/P fil de section 2x50 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml | 4 |  | 0
3.3 | F/P cable de section 4mm2 (entre l'ondileur et les TGBTs) | ml | 40 |  | 0
3.4 | Autre(goulotte, attaches,cheville…); Transport | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL BOUTIQUES |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BOUTIQUES |  |  |  | 0
LE PRESENT DEVIS EST ARRETE A LA SOMME DE ….......................................... (…........) FCFA TTC.

## 5-HANGAR
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE HANGAR
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 47.45 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 47.45 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 17.7937 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 10.6762 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 14.235 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.69 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 2.76 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 1.104 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.648 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 4.8048 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 48.06 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.828 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.269 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 0.75 |  | 0
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0.432 |  | 0
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 0 |  | 0
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3 | 0 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 68.15 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 61.1 |  | 0
4.2 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 80.3 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 0 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 115 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 0 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 0 |  | 0
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 47.45 |  | 0
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 0 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 35 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 61.1 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 80.3 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 4 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 2 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 2 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 1 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 0 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 6 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
| TOTAL HANGAR |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HANGAR |  |  |  | 0

## 6-LOGEMENT GARDIEN
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT GARDIEN
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF LOGEMENT GARDIEN
LOGEMENT GARDIEN
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 32.825 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 32.825 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 15.9 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 7.155 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 12.3525 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.795 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 3.18 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 1.272 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.33 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 3.294 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 23.85 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.954 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.99 |  | 0
2.9 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 1.2825 |  | 0
2.10 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 2.2837 |  | 0
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3 | 0 |  | 0
2.12 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3 | 0.477 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 127.2 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 127.2 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 224.19 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 27.45 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml | 0 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 34.65 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 34.65 |  | 0
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 30.24 |  | 0
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 4 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m² | 27.45 |  | 0
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml | 31.8 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 127.2 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 224.19 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 120x120 | u | 3 |  | 0
1.2 | PMP2 Porte pleine double battantes de (120x220) | u | 1 |  | 0
2 | MENUISERIE BOIS
2.0 | Porte isoplane
2.1 | PB1 Porte en bois stratifié de (90x220) | u | 1 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 2 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 2 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 1 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 1 |  | 0
1.2.5 | Hublot plafonnier étanché | u | 0 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 1 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 2 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 1 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Braseur +rehostat | u | 2 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
1.1 | F/P d'un champ solaire (panneaux de 500w minimum, supports en acier galvanisé au toit) | Wc | 1000 |  | 0
1.2 | F/P d'un ondileur hybride de 1kVA | u | 1 |  | 0
1.3 | F/P de batterie gel (2 Kva 48v ) | u | 1 |  | 0
2 | securité |  |  |  | 0
2.1 | F/P de parafoudre | u | 1 |  | 0
2.2 | F/P d'un disjoncteur | u | 1 |  | 0
2.3 | F/P d'un inverseur automatique | u | 1 |  | 0
3 | filiairie
3.1 | F/P fil de section 2x16 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml | 30 |  | 0
3.2 | F/P fil de section 2x10 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml | 4 |  | 0
3.3 | F/P cable de section 4mm2 (entre l'ondileur et le TGBT) | ml | 10 |  | 0
3.4 | Autre(goulotte, attaches,cheville…); Transport | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL LOGEMENT GARDIEN |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOGEMENT GARDIEN |  |  |  | 0

## 7-LATRINE GARDIEN
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE GARDIEN
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BLOC LATRINE GARDIEN
BLOC DE LATRINE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 7.4 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 1.68 |  | 0
| TOTAL I GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1.1 | TERRASSEMENTS
1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 4.5 |  | 0
1.3 | Fouille en pleine masse pour fosse | m3 | 8.925 |  | 0
1.4 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 2.0735 |  | 0
1.5 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 0.588 |  | 0
1.6 | Film polyane (plastic noir) | m2 | 1.68 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2. | FONDATIONS
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.28125 |  | 0
2.3 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 1.125 |  | 0
2.4 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 0.267 |  | 0
2.5 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.285 |  | 0
2.6 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.5355 |  | 0
2.7 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.357 |  | 0
2.8 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.9 | Béton armé pour Chainage scellement dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.325 |  | 0
2.10 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 0.432 |  | 0
2.11 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 2.205 |  | 0
2.12 | Maçonneries en agglos pleins de 15x15x40 pour fosse | m² | 3.315 |  | 0
2.13 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.4545 |  | 0
2.14 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 1.3939 |  | 0
2.15 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.92925 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | BETON ARME EN ELEVATION
3.1 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.342 |  | 0
3.2 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.74475 |  | 0
3.3 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0.326 |  | 0
3.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 0.58725 |  | 0
3.5 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3 | 0 |  | 0
3.6 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3 | 0 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIES EN ELEVATION
4.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 15.4 |  | 0
4.2 | Maçonnerie en claustrat | m2 | 2.43 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | ENDUITS -CHAPES
5.1 | Enduit première couche en ciment et deuxième en tyrolienne à l'extérieur | m² | 45.835 |  | 0
5.2 | Enduit étanche sur parois fond de fosse | m2 | 17.39 |  | 0
5.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 38.28 |  | 0
5.4 | Chape avec couche d'usire incorporée CCUI | m2 | 4.2 |  | 0
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | CHARPENTE-COUVERTURE
3.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml | 0 |  | 0
1.2 | Tube care de 50 | ml | 7.75 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 7.7 |  | 0
1.4 | Relevé d'étancheité en pax alu sur mur accrotère y compris toutes sujétions | ml | 7.7 |  | 0
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 5.58 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | PEINTURE
1.2 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 45.835 |  | 0
1.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
1.4 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 38.28 |  | 0
| TOTAL 7 |  |  |  | 0
V | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1.1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.2 | Porte métallique pleine de 80x200 | u | 1 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ELECTRICITE -
1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Appareils et Appareillages
1.3.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 1 |  | 0
1.3.2 | Reglette complète de 60 | u | 2 |  | 0
1.3.3 | Interrupteur double allumage etanche | u | 1 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.1 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.1.1 | WC à la turque | u | 1 |  | 0
1.1.2 | Branchement en eau de la Latrine ( Robinet, tuyauterie, branchement) | FF | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL BLOC LATRINE GARDIEN |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BLOC LATRINE GARDIEN |  |  |  | 0

## 8-HANGAR DE TRANFORMATION
PROJET DE CONSTRUCTION DES HANGARS DE TRANSFORMATION
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES HANGARS DE TRANSFORMATION
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 41.28 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 41.28 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 20.384 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 10.374 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 16.2 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.91 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 3.64 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 1.456 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.304 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 4.32 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 33.44 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.092 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.96 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 1.026 |  | 0
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.195 |  | 0
2.11 | B.A pour accrotère et scellement de tôle | m3 | 0.282 |  | 0
2.12 | B.A pour accrotère scellement de charpente sous la tôle | m3 | 1.0425 |  | 0
2.13 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0 |  | 0
2.14 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 1.056 |  | 0
2.15 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3 | 0 |  | 0
2.16 | B.A Pour rampe d'accès et terasse | m3 | 2.475 |  | 0
2.17 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml | 18 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 73.68 |  | 0
2.8 | Maçonnerie de 15x20x40 pleine pour rampe d'accès | m2 | 1.0125 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 73.68 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 73.68 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 36 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 0 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 38.4 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 38.4 |  | 0
1.4 | Pose du pax alu pour l'étanchèité | m2 | 10.92 |  | 0
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 41.28 |  | 0
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 6 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 36 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 49.68 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 73.68 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP2 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u | 0 |  | 0
1.2 | GF9 Fenetre Grille en fer de 300x120 | u | 3 |  | 0
1.3 | GF10 Fenetre Grille en fer de 200x120 | u | 1 |  | 0
1.4 | Porte Grille en fer double battant (300x220) | u | 3 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 4 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 5 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 4 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 1 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 1 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 6 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 3 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
| TOTAL MAGASIN DE STOCKAGE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Hangar de Transformation |  |  |  | 0

## 9-BUREAU ET SALLE MULTIFONCTIO
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTION (FORMATION)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF SALLE MULTIFONCTION
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 176.13 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 176.13 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 50.16 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 20.52 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 58.1229 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 2.28 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 9.12 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 3.648 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.08 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 21.1356 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 118.56 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2.736 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.935 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 1.986 |  | 0
2.10 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 |  |  | 0
2.11 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 1.539 |  | 0
2.12 | B.A Pour rampe d'accès et terasse | m3 | 2.476 |  | 0
2.13 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons bac à fleur | m3 | 0.56 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 392.16 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 244.56 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 332.34 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 168 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 11.4 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 239.4 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 30 |  | 0
1.4 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 176.13 |  | 0
1.5 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 5 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | SGCO Revètement sol grès cérame ordinaire | m² | 168 |  | 0
1.2 | Plinthe en Revètement sol grès cérame | ml | 77.55 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 244.56 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 332.34 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | GF5 Fenetre en grille en fer de 120x120 | u | 10 |  | 0
1.2 | PG1 Porte en grille double battantes de (120x220) | u | 1 |  | 0
1.2 | GCM3 Garde corps metallique de (700x90) | u | 1 |  | 0
2 | MENUISERIE ALUMINIUM
2.1 | Chassis Alu Vitré
2.2 | FAV5 Fenetre chassis aluminium vitré de (120x220) | u | 10 |  | 0
2.3 | PAV1 porte aluminium Vitré double battantes de (120x220) | u | 1 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tablaeu générale base tension TGBT | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 4 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 9 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 6 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 4 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 3 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 10 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 2 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | CLIMATISATION-VENTILATION
2.1 | VENTILATION
2.1.1 | Brasseur +rehostat | u | 7 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE/ASSAINISSEMENT
1.1 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.1.1 | F/P WC à L'anglaise | u | 3 |  | 0
1.1.2 | F/P Lavabo | u | 2 |  | 0
1.1.3 | F/P Colonne de Douche | u | 1 |  | 0
1.1.4 | Branchement en eau ( tuyauterie, branchement) | FF | 1 |  | 0
1.1.5 | Fourniture et pose de siphon de sol grand model | u | 1 |  | 0
1.1.6 | Réalisation de puits perdu conforme aux normes et dimensionné prof 4 m diam 2,5 m | u | 1 |  | 0
1.1.7 | Réalisation de fosse septique à trois compartiments conforme aux normes et dimensionnée pour 25 usagers | u | 1 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
IX | INSTALLATION SOLAIRE DU SITE
1.1 | F/P d'un champ solaire (panneaux de 500 Wc minimum, supports en acier galvanisé au toit) | Wc | 6000 |  | 0
1.2 | F/P d'un ondileur hybride de 8kVA | u | 1 |  | 0
1.3 | F/P de batterie lithuim (5 Kva 48v ) | u | 2 |  | 0
2 | securité |  |  |  | 0
2.1 | F/P de parafoudre (40kV-10kA ou superieur) | u | 2 |  | 0
2.2 | F/P d'un disjoncteur triphasé (63 A) | u | 1 |  | 0
2.3 | F/P d'un inverseur automatique | u | 1 |  | 0
3 | filiairie
3.1 | F/P fil de section 2x35 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml | 55 |  | 0
3.2 | F/P fil de section 2x50 mm2 ( panneaux-ondilaire) | ml | 6 |  | 0
3.3 | F/P cable de section 4mm2 (entre l'ondileur et le TGBT) | ml | 10 |  | 0
3.4 | Autre(goulotte, attaches,cheville…); Transport | ff | 1 |  | 0
| TOTAL IX |  |  |  | 0
| TOTAL SALLE MUTIFONCTION |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL SALLE MULTIFONCTION |  |  |  | 0

## 10-LATRINES A 2 COMPARTIMENTS
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS
BLOC DE LATRINE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 42.9975 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 4.725 |  | 0
| TOTAL I GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1.1 | TERRASSEMENTS
1.2 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 3.2 |  | 0
1.3 | Fouille en pleine masse pour fosse | m3 | 22.61 |  | 0
1.4 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 2.2683 |  | 0
1.5 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 1.6537 |  | 0
1.6 | Film polyane (plastic noir) | m2 | 4.725 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2. | FONDATIONS
2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.16 |  | 0
2.3 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 0.64 |  | 0
2.4 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 0.256 |  | 0
2.5 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.73125 |  | 0
2.6 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 1.4411 |  | 0
2.7 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.96075 |  | 0
2.8 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.084 |  | 0
2.9 | Béton armé pour Chainage scellement dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.5235 |  | 0
2.10 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 0.432 |  | 0
2.11 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 6.4575 |  | 0
2.12 | Maçonneries en agglos pleins de 15x15x40 pour fosse | m² | 3.315 |  | 0
2.13 | Béton armé pour poutre fosse dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.4545 |  | 0
2.14 | Béton armé pour dalle pleine de fosse 15 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 1.3939 |  | 0
2.15 | Béton armé pour dalle fond de fosse 10 cm dosé a 350kg/m3 | m3 | 0.567 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | BETON ARME EN ELEVATION
3.1 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.5895 |  | 0
3.2 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.99 |  | 0
3.3 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0.193 |  | 0
3.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 0.6525 |  | 0
3.5 | B.A dosé à 350kg/m3 pour rampe | m3 | 2.102 |  | 0
3.6 | B.A dosé à 350 kg/m3 pour appui fenêtres | m3 | 0 |  | 0
3.7 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml | 28.85 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | MACONNERIES EN ELEVATION
4.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 64.875 |  | 0
4.2 | Maçonnerie de 15x20x40 pleine pour rampe d'accès | m2 | 15.0475 |  | 0
4.3 | Maçonnerie en claustrat | m2 | 3.56 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | ENDUITS -CHAPES
5.1 | Enduit première couche en ciment et deuxième en tyrolienne à l'extérieur | m² | 49.8 |  | 0
5.2 | Enduit étanche sur parois fond de fosse | m2 | 22.75 |  | 0
5.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 75.64 |  | 0
5.4 | Chape avec couche d'usire incorporée CCUI | m2 | 26.15 |  | 0
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | CHARPENTE-COUVERTURE
3.1 | F et P traverses en IPN 100 | ml | 0 |  | 0
1.2 | Tube care de 50 | ml | 16.5 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 7.75 |  | 0
1.4 | Relevé d'étancheité en pax alu sur mur accrotère y compris toutes sujétions | ml | 10.75 |  | 0
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 13.695 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | PEINTURE
1.2 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 49.8 |  | 0
1.3 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
1.4 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 75.64 |  | 0
| TOTAL 7 |  |  |  | 0
V | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1.1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.2 | PMP1 Porte métallique pleine de 80x220 | u | 2 |  | 0
1.3 | GCM3 Garde corps metallique de 1150x90 | u | 1 |  | 0
1.4 | GCM4 Garde corps metallique de 1175x90 | u | 1 |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | ELECTRICITE -
1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Appareils et Appareillages
1.3.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 2 |  | 0
1.3.2 | Reglette complète de 60 | u | 3 |  | 0
1.3.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 2 |  | 0
1.3.4 | Interrupteur double allumage etanche | u | 1 |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT EAUX PLUIVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.1 | Fourniture et pose d'appareils sanitaires
1.1.1 | WC à la turque | u | 2 |  | 0
| TOTAL VIII |  |  |  | 0
| TOTAL BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BLOC LATRINE A 2 COMPARTIMENTS |  |  |  | 0

## 11-BANQUE D'INTRANTS
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE BANQUE D'INTRANTS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF BANQUE D'INTRANTS
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 28.16 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 28.16 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 8.1 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 4.86 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 7.2 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.54 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 2.16 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 0.8 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.656 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 3.33 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 17.28 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.6 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.369 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 0.456 |  | 0
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.11 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0 |  | 0
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 1.125 |  | 0
2.13 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml | 8 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 82 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 148.56 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 60 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 0 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 0 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 18 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 14.9 |  | 0
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 24 |  | 0
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 3 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 27.75 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 148.56 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 60 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP3 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u | 7 |  | 0
1.2 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u | 1 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Tableau divisionnaire | u | 1 |  | 0
1.1.3 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 1 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 1 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 0 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 1 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 1 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 1 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 1 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
| TOTAL BANQUE D'INTRANTS |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BANQUE D'INTRANTS |  |  |  | 0

## 12-GUERITE
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE GUERITE
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF GUERITE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
I | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3 | Implantation du bâtiment | m2 | 10.89 |  | 0
1.4 | Traitement anti termite de toute l'emprise du batiment | m² | 10.89 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET VRD HTVA |  |  |  | 0
II | GROS-ŒUVRES
1 | TERRASSEMENTS
1.1 | Fouilles en rigole pour fondation | m³ | 4.95 |  | 0
1.2 | Remblai compacté provenant des deblais | m³ | 2.97 |  | 0
1.3 | Remblai compacté avec apport de terres sous dallage | m³ | 2.7 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS
2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m³ | 0.33 |  | 0
2.2 | Semelles filantes dosé à 350 kg/m3 | m³ | 1.32 |  | 0
2.3 | chainage bas dosé à 350 kg/m3 20x20xL | m3 | 0.48 |  | 0
2.4 | Souche de poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.656 |  | 0
2.5 | Dallage sur terre pleines 12cm y compris renfort de dallage | m3 | 1.08 |  | 0
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m² | 9.6 |  | 0
BETON ARME EN ELEVATION
2.7 | Chaînage Linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.36 |  | 0
2.8 | Poteaux et Raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0.369 |  | 0
2.9 | B.A dosé à 350 kg/m3 chainage haut | m3 | 0.36 |  | 0
2.10 | B.A pour chaînages appui fénêtre dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.15 |  | 0
2.11 | Béton armé pour élément décoratifs béton armé pour dalle pleine dosé à 350 kg /m3 | m3 | 0.48 |  | 0
2.12 | B.A dosé à 350kg/m3 pour pérrons d'accés | m3 | 0.891 |  | 0
2.13 | Corniére de protection du nez de marche et rampe | ml | 0 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | MACONNERIES EN ELEVATION
3.1 | Maçonneries en agglos creux de 15 x 20 x 40 | m² | 49.2 |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ENDUITS -CHAPES
4.1 | Enduit extérieur (ep=1,5cm) | m² | 28.946 |  | 0
4.3 | Enduit interieur (ep=1,5cm) | m² | 17.58 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
| TOTAL II |  |  |  | 0
III | FAUX PLAFOND-ETANCHEITE
1 | FAUX PLAFOND
1.1 | Faux plafond en contre plaquet | m² | 9 |  | 0
| TOTAL III |  |  |  | 0
IV | CHARPENTE-COUVERTURE
1.1 | F et P traverses en IPN 80 | ml | 0 |  | 0
1.2 | tube care de 50 | ml | 13.2 |  | 0
1.3 | F et P feutres bitumeux entre couverture et IPN | ml | 0 |  | 0
1.5 | F et P couverture en tôle bac alu zinc 63/100 ème | m2 | 10.2 |  | 0
1.6 | F et P grille de ventilation des combles 20 x 20 cm | u | 2 |  | 0
| TOTAL IV |  |  |  | 0
V | REVÊTEMENTS SCELLES - PEINTURE
1 | REVÊTEMENTS SCELLES
1.1 | CCUI Chape avec couche d'usire incorporée | m² | 9 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | PEINTURE
2.1 | Enduit tyrolien sur mur exterieur | m2 | 28.946 |  | 0
2.2 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie | ff | 1 |  | 0
2.3 | Peinture sur murs interieurs | m2 | 17.58 |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
| TOTAL V |  |  |  | 0
VI | MENUISERIES METALLIQUE- BOIS-ALLUMINIUM,
1 | MENUISERIE METALLIQUE
1.1 | FMP3 Fenetre metallique persienne de 150x60 | u | 0 |  | 0
1.2 | PMP2 Porte metallique pleine double battantes de (120x220) | u | 0 |  | 0
| TOTAL VI |  |  |  | 0
VII | ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION et SECURITE
1 | ELECTRICITE - COURANT FORT
1.1 | Reseau Général
1.1.1 | Gaines, fileries, boitiers de derivation et toutes autres sujétions pour réalisation du réseau électique (courant fort) intérieurs | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Mise à la terre des masses par pose d'une câblette en fond de fouilles conformement au descriptif et toutes sujetions | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Appareils et Appareillages
1.2.1 | REGLETTE LED 1m20 ETANCHE | u | 2 |  | 0
1.2.2 | Reglette complète de 120 | u | 1 |  | 0
1.2.3 | Interrupteur simple allumage 10A | u | 0 |  | 0
1.2.4 | Interrupteur double allumage | u | 1 |  | 0
1.2.6 | Bloc autonome eclairage | u | 0 |  | 0
1.2.7 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
1.2.8 | Socle de prise de courant 220 16A 2P+Tsimple étanche | u | 2 |  | 0
1.2.9 | Socle de prise de télé 220 16A 2P+Tsimple | u | 0 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
| TOTAL VII |  |  |  | 0
| TOTAL GUERITE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL GUERITE |  |  |  | 0

## Hydraulique
Devis estimatif du forage de SIMIRI (Profondeur 110 mètres)
N° Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant en HT FCFA
1 | Mobilisation-déplacement-montage- démontage-repli
1.1 | Mobilisation et démobilisation, nettoyage y compris installation sur le premier site de forage | Forf. | 1 |  | 0
1.2 | Etude Geophysique | Forf. | 1 |  | 0
2 | Foration
2.1 | Foration en 17'' et pose de tube guide en acier | ml | 5 |  | 0
2.2 | Foration en 12'' | ml | 105 |  | 0
2.3 | Diagraphie | U | 1 |  | 0
3 | Equipement
3.1 | Fourniture et pose de tubes en PVC 120/140 mm, pleins, vissés | ml | 90 |  | 0
3.2 | Fourniture et pose de crépines en PVC 120/140 mm, vissées | ml | 30 |  | 0
3.3 | Fourniture et mise en place d’un massif de gravier siliceux, et calibré | U | 1 |  | 0
3.4 | Mise en place d’un Packer de pellets expansibles isolement par remblayage et cimentation en tête | U | 1 |  | 0
3.5 | Remblai de l’espace annulaire par déblais de forage | U | 1 |  | 0
3.6 | Cimentation de tête sur 5 ml | U | 1 |  | 0
4 | Développement et essais de pompage |  |  |  | 0
4.1 | Développement à l'air lift | H | 5 |  | 0
4.2 | Pompage d'essai type CIEH (4h de pompage et 2h de montée) | H | 4 |  | 0
4.3 | Pompage d'essai type longue durée (24h de pompage et 6h de montée) | H | 24 |  | 0
5 | Analyses physico-chimiques et microbiologique | U | 1 |  | 0
6 | Fourniture et installation d'un capot cadenassé | U | 1 |  | 0
Total 1 |  |  |  |  | 0
ÉQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES, ALIMENTATION ELECTRIQUE
1 | Fourniture et pose de pompe immergée et accessoires
1.1 | Fourniture et installation d’une pompe immergée solaire ou equivalent avec un débit de 5m3/h à une HMT de 100 m y compris tous les accessoires, colonne d’exhaure, équipement complet de la tête du forage (manomètre, ventouse, clapet anti-retour, compteur, robinet de puisage, etc.) et toutes sujétions. | u | 1 |  | 0
2 | Fourniture et pose générateur solaire
2.1 | Fourniture et installation de modules solaires y compris toutes sujétions (supports, câblages, etc.) | Wc | 4000 |  | 0
2.2 | Onduleur compatible avec le champ solaire | Unité | 1 |  | 0
2.4 | Clôture grillagée tête de forage et champ photovoltaïque de 25 m x 25 m | ml | 100 |  | 0
Total 2 |  |  |  |  | 0
SERIE 4 : RESERVOIR
1 | Construction et équipement réservoir
1.1 | Fourniture et installation du réservoir en inox de 5 m3 et 5 m de haut avec système de refoulement, de distribution et de vidange, indicateur de niveau d'eau dans le château y compris toutes sujétions (compteur départ réseau, vannes, by- pass ,…), études géotechniques et dimensionnement de la fondation y compris toutes sujétions. | Ens | 1 |  | 0
Total 4 |  |  |  |  | 0
Serie 5 Reseau
| Fourniture et installation de Conduite de refoulement en PVC DN 63 | ml | 15 |  | 0
| Fourniture et pose de conduite de distribution y compris raccord (coude , té etc ) DN 63 | ml | 415 |  | 0
| Realisation de regard de vanne de sectionnement | u | 2 |  | 0
Total Général hors Taxe |  |  |  |  | 0