## Lot1_3-DQE PEA Bous
TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME AUTONOME D’EXHAURE SOLAIRE, DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, AU JARDIN PUBLIC DE BOUSSOUMA, DANS LA REGION DES KOULSE (LOT 1)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification de l'aménagement du site de dimension 2,00 m x 1,50 m fixé sur un support de pied en IPN de 120 ancré de 0,50 m dans le sol et hauteur sol de 2,50 m portant les indications en calligraphie sur les deux faces. | u | 2 |  | 0
1.4 | Panneau d'identification mural du système d'alimentation du site de dimension 1,20 m x 1,00 m fixé sur le local technique portant les indications en calligraphie. | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 4 m3/h et HMT 85 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN63 PN16 y compris toutes sujétions | m | 68 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 68 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 68 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 68 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 68 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc, kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions) | u | 12 |  | 0
3.2 | Structure support métallique triangulée en acier pur traité à l’antirouille, inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 3.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | m | 30 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage pour source d'exhaure confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3,00 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,80 m hors sol et 0,20 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm, et poteaux de fixation des portails en béton armé de section carré de 20 cm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 40 |  | 0
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,80 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.11 | Fourniture et pose de fil barbelé en acier galvanisé de forme hélicoïdale de diamètre 60 cm à 5 agrafes double y compris fils tendeurs en acier galvanisé de diamètre 3 mm, support en tube rond en acier galvanisé 50/60 et toutes sujétions. | m | 40 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose d'un chateau métallique de 10 m3 y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et la fondation en béton armé dosé à 400 kg/m3 et la plateforme en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
4.1 | Etudes géotechniques | u | 1 |  | 0
4.2 | Fourniture et installation du château métallique de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, floteur) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES ET DESSERTES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 63 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 295 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 75 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 180 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 50 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 170 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de conduites type PeHD DN32 PN10 de raccordement des points de desserte au réseau d'eau comprenant toutes les pièces de prise en charge, les déblais et remblais, grillage avertisseur, etc; et toutes sujétions | m | 55 |  | 0
5.4 | Fourniture et pose de robinet de puisage DN20/275 comprennantcomprenant lyre en acier galvanisé, tête de robinet en laiton, butée, pièces de raccordement y compris plateforme d’assainissement, puits perdus, regard en béton armé équipé de compteur et de vanne d’arrêt DN25 (1’’) et toutes sujétions conformément au plan | u | 3 |  | 0
5.5 | Construction de regard de réservation sur conduite secondaire équipé de vanne en fonte à brides DN 50 y compris butée en béton et toutes sujétions | u | 4 |  | 0
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | LOCAL TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE
6.1 | Déblai pour fondations | m3 | 2.048 |  | 0
6.2 | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour fondations | m3 | 2.048 |  | 0
6.3 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 (2 couches) | m2 | 5.12 |  | 0
6.4 | Remblai d'apport compacté | m3 | 4.096 |  | 0
6.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine, poteaux, chaînage et marches d'accès | m3 | 3.304 |  | 0
6.6 | Béton armé pour dallage dosé à 300 kg/m3 0,10 m y compris chape incorporée et bouchardée | m3 | 0.784 |  | 0
6.7 | Parpaings creux de 40x20x15 | m2 | 35.28 |  | 0
6.8 | Maçonnerie de claustras d'aération | m2 | 6 |  | 0
6.9 | Massif en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour groupe électrogène | m3 | 1.26 |  | 0
6.10 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 70.56 |  | 0
6.11 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 42 |  | 0
6.12 | Couverture en tôles ondulées y compris accessoires de fixation | m2 | 10.4 |  | 0
6.13 | Porte métallique persiennée de 80x220 | u | 1 |  | 0
6.14 | Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 80x80 | u | 2 |  | 0
6.15 | Pannes en tubes rectangulaires 40x80 lourd pour fixation des tôles | m | 9.6 |  | 0
6.16 | Badigeon à la chaux vive | m2 | 42 |  | 0
6.17 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m2 | 42 |  | 0
6.18 | Peinture à huile vynilique sur menuiseries métalliques | m2 | 7.84 |  | 0
6.19 | Kit solaire photovoltaïque pour alimentation électrique interne et externe du local technique composé d'un module PV de 250 WC-12V, d'un régulateur de charge 12 V-20 A, d'un onduleur, d'une batterie 12 V-100Ah, d'une lampe LED interne de 7 W et d'une lampe LED avec hublot externe de 11 W y compris support et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL VI: TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## Lot2_4-DQE PEA Kors
TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME AUTONOME D’EXHAURE SOLAIRE, DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, AU MARCHE D'OIGNONS DE KORSIMORO, DANS LA REGION DES KOULSE (LOT 2)
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA) | Prix Total (FCFA)
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1 |  | 0
1.2 | Implantation, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1 |  | 0
1.3 | Panneau d'identification de l'aménagement du site de dimension 2,00 m x 1,50 m fixé sur un support de pied en IPN de 120 ancré de 0,50 m dans le sol et hauteur sol de 2,50 m portant les indications en calligraphie sur les deux faces. | u | 2 |  | 0
1.4 | Panneau d'identification mural du système d'alimentation du site de dimension 1,20 m x 1,00 m fixé sur le local technique portant les indications en calligraphie. | u | 1 |  | 0
| TOTAL I: PRIX GENERAUX |  |  |  | 0
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1 |  | 0
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 5 m3/h et HMT 80 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN63 PN16 y compris toutes sujétions | m | 62 |  | 0
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 62 |  | 0
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 62 |  | 0
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 62 |  | 0
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 62 |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1 |  | 0
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1 |  | 0
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1 |  | 0
| TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE |  |  |  | 0
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc, kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions) | u | 12 |  | 0
3.2 | Structure support métallique triangulée en acier pur traité à l’antirouille, inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 3.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | m | 30 |  | 0
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1 |  | 0
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage pour source d'exhaure confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3,00 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,80 m hors sol et 0,20 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm, et poteaux de fixation des portails en béton armé de section carré de 20 cm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 40 |  | 0
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,80 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1 |  | 0
3.11 | Fourniture et pose de fil barbelé en acier galvanisé de forme hélicoïdale de diamètre 60 cm à 5 agrafes double y compris fils tendeurs en acier galvanisé de diamètre 3 mm, support en tube rond en acier galvanisé 50/60 et toutes sujétions. | m | 40 |  | 0
| TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE |  |  |  | 0
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose d'un chateau métallique de 10 m3 y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et la fondation en béton armé dosé à 400 kg/m3 et la plateforme en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
4.1 | Etudes géotechniques | u | 1 |  | 0
4.2 | Fourniture et installation du château métallique de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1 |  | 0
4.3 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, floteur) | u | 1 |  | 0
| TOTAL IV: RESERVOIR |  |  |  | 0
V | RESEAU DE CONDUITES ET DESSERTES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 63 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 90 |  | 0
5.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 75 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 285 |  | 0
5.3 | Fourniture et pose de conduites type PeHD DN32 PN10 de raccordement des points de desserte au réseau d'eau comprenant toutes les pièces de prise en charge, les déblais et remblais, grillage avertisseur, etc; et toutes sujétions | m | 95 |  | 0
5.4 | Fourniture et pose de robinet de puisage DN20/275 comprennantcomprenant lyre en acier galvanisé, tête de robinet en laiton, butée, pièces de raccordement y compris plateforme d’assainissement, puits perdus, regard en béton armé équipé de compteur et de vanne d’arrêt DN25 (1’’) et toutes sujétions conformément au plan | u | 4 |  | 0
5.5 | Fourniture et pose de dispostif de lave-mains des latines y compris toutes sujétions conformément au plan | u | 1 |  | 0
5.6 | Construction de regard de réservation sur conduite secondaire équipé de vanne en fonte à brides DN 50 y compris butée en béton et toutes sujétions | u | PM
| TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES |  |  |  | 0
VI | LOCAL TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE
6.1 | Déblai pour fondations | m3 | 2.048 |  | 0
6.2 | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour fondations | m3 | 2.048 |  | 0
6.3 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 (2 couches) | m2 | 5.12 |  | 0
6.4 | Remblai d'apport compacté | m3 | 4.096 |  | 0
6.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine, poteaux, chaînage et marches d'accès | m3 | 3.304 |  | 0
6.6 | Béton armé pour dallage dosé à 300 kg/m3 0,10 m y compris chape incorporée et bouchardée | m3 | 0.784 |  | 0
6.7 | Parpaings creux de 40x20x15 | m2 | 35.28 |  | 0
6.8 | Maçonnerie de claustras d'aération | m2 | 6 |  | 0
6.9 | Massif en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour groupe électrogène | m3 | 1.26 |  | 0
6.10 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 70.56 |  | 0
6.11 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 42 |  | 0
6.12 | Couverture en tôles ondulées y compris accessoires de fixation | m2 | 10.4 |  | 0
6.13 | Porte métallique persiennée de 80x220 | u | 1 |  | 0
6.14 | Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 80x80 | u | 2 |  | 0
6.15 | Pannes en tubes rectangulaires 40x80 lourd pour fixation des tôles | m | 9.6 |  | 0
6.16 | Badigeon à la chaux vive | m2 | 42 |  | 0
6.17 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m2 | 42 |  | 0
6.18 | Peinture à huile vynilique sur menuiseries métalliques | m2 | 7.84 |  | 0
6.19 | Kit solaire photovoltaïque pour alimentation électrique interne et externe du local technique composé d'un module PV de 250 WC-12V, d'un régulateur de charge 12 V-20 A, d'un onduleur, d'une batterie 12 V-100Ah, d'une lampe LED interne de 7 W et d'une lampe LED avec hublot externe de 11 W y compris support et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| TOTAL VI: TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  | 0
| TVA (18%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## 5-BPU PEA Bous
TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME AUTONOME D’EXHAURE SOLAIRE, DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, AU JARDIN PUBLIC DE BOUSSOUMA, DANS LA REGION DES KOULSE (LOT 1)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA)
|  |  |  | En chiffres | En toutes lettres
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1
1.2 | Implantation, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1
1.3 | Panneau d'identification de l'aménagement du site de dimension 2,00 m x 1,50 m fixé sur un support de pied en IPN de 120 ancré de 0,50 m dans le sol et hauteur sol de 2,50 m portant les indications en calligraphie sur les deux faces. | u | 2
1.4 | Panneau d'identification mural du système d'alimentation du site de dimension 1,20 m x 1,00 m fixé sur le local technique portant les indications en calligraphie. | u | 1
TOTAL I: PRIX GENERAUX
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 4 m3/h et HMT 85 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN63 PN16 y compris toutes sujétions | m | 68
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 68
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 68
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 68
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 68
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1
TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc, kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions) | u | 12
3.2 | Structure support métallique triangulée en acier pur traité à l’antirouille, inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 3.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | m | 30
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage pour source d'exhaure confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3,00 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,80 m hors sol et 0,20 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm, et poteaux de fixation des portails en béton armé de section carré de 20 cm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 40
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,80 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1
3.11 | Fourniture et pose de fil barbelé en acier galvanisé de forme hélicoïdale de diamètre 60 cm à 5 agrafes double y compris fils tendeurs en acier galvanisé de diamètre 3 mm, support en tube rond en acier galvanisé 50/60 et toutes sujétions. | m | 40
TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose d'un chateau métallique de 10 m3 y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et la fondation en béton armé dosé à 400 kg/m3 et la plateforme en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
4.1 | Etudes géotechniques | u | 1
4.2 | Fourniture et installation du château métallique de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1
4.3 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, floteur) | u | 1
TOTAL IV: RESERVOIR
V | RESEAU DE CONDUITES ET DESSERTES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 63 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 295
5.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 75 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 180
5.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 50 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 170
5.3 | Fourniture et pose de conduites type PeHD DN32 PN10 de raccordement des points de desserte au réseau d'eau comprenant toutes les pièces de prise en charge, les déblais et remblais, grillage avertisseur, etc; et toutes sujétions | m | 55
5.4 | Fourniture et pose de robinet de puisage DN20/275 comprennantcomprenant lyre en acier galvanisé, tête de robinet en laiton, butée, pièces de raccordement y compris plateforme d’assainissement, puits perdus, regard en béton armé équipé de compteur et de vanne d’arrêt DN25 (1’’) et toutes sujétions conformément au plan | u | 3
5.5 | Construction de regard de réservation sur conduite secondaire équipé de vanne en fonte à brides DN 50 y compris butée en béton et toutes sujétions | u | 4
TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES
VI | LOCAL TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE
6.1 | Déblai pour fondations | m3 | 2.048
6.2 | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour fondations | m3 | 2.048
6.3 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 (2 couches) | m2 | 5.12
6.4 | Remblai d'apport compacté | m3 | 4.096
6.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine, poteaux, chaînage et marches d'accès | m3 | 3.304
6.6 | Béton armé pour dallage dosé à 300 kg/m3 0,10 m y compris chape incorporée et bouchardée | m3 | 0.784
6.7 | Parpaings creux de 40x20x15 | m2 | 35.28
6.8 | Maçonnerie de claustras d'aération | m2 | 6
6.9 | Massif en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour groupe électrogène | m3 | 1.26
6.10 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 70.56
6.11 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 42
6.12 | Couverture en tôles ondulées y compris accessoires de fixation | m2 | 10.4
6.13 | Porte métallique persiennée de 80x220 | u | 1
6.14 | Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 80x80 | u | 2
6.15 | Pannes en tubes rectangulaires 40x80 lourd pour fixation des tôles | m | 9.6
6.16 | Badigeon à la chaux vive | m2 | 42
6.17 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m2 | 42
6.18 | Peinture à huile vynilique sur menuiseries métalliques | m2 | 7.84
6.19 | Kit solaire photovoltaïque pour alimentation électrique interne et externe du local technique composé d'un module PV de 250 WC-12V, d'un régulateur de charge 12 V-20 A, d'un onduleur, d'une batterie 12 V-100Ah, d'une lampe LED interne de 7 W et d'une lampe LED avec hublot externe de 11 W y compris support et toutes sujétions | ens | 1
TOTAL VI: TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE
TOTAL GENERAL HTVA
TVA (18%)
TOTAL GENERAL TTC

## 6-BPU PEA Kors
TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME AUTONOME D’EXHAURE SOLAIRE, DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, AU MARCHE D'OIGNONS DE KORSIMORO, DANS LA REGION DES KOULSE (LOT 2)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (FCFA)
|  |  |  | En chiffres | En toutes lettres
I | PRIX GENERAUX
1.1 | Amenée et repli du matériel, installation du chantier | ff | 1
1.2 | Implantation, dossier d'exécution et plans de recollement | ff | 1
1.3 | Panneau d'identification de l'aménagement du site de dimension 2,00 m x 1,50 m fixé sur un support de pied en IPN de 120 ancré de 0,50 m dans le sol et hauteur sol de 2,50 m portant les indications en calligraphie sur les deux faces. | u | 2
1.4 | Panneau d'identification mural du système d'alimentation du site de dimension 1,20 m x 1,00 m fixé sur le local technique portant les indications en calligraphie. | u | 1
TOTAL I: PRIX GENERAUX
II | OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
2.1 | Construction de regard de tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | u | 1
2.2 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, manomètre, pressostat, vanne, robinet de prise d'échantillon, mamellons) dans la tête de forage y compris butée et support conformément au plan joint | ens | 1
2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'électropompe immergée type Grundfos de débit 5 m3/h et HMT 80 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable, coffret de protection étanche du tableau de commande y compris inverseur de source et toutes sujétions | u | 1
2.4 | Fourniture et pose d'une colonne montante en PEHD DN63 PN16 y compris toutes sujétions | m | 62
2.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x10 mm2 enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l’abri tête | m | 62
2.6 | Fourniture, pose et raccordement d’un câble électrique à immersion permanente de 4x4 mm2 pour l’alimentation de l’électropompe à partir de la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage , y compris toutes sujétions | m | 62
2.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions | m | 62
2.8 | Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau à immersion de permanante de 2x1.5 mm² des électrodes dans le forage à la boîte de raccordement dans l’abri tête de forage y compris toutes sujétions | m | 62
2.9 | Fourniture et pose de raccordement étanche d’indice de protection minimale IP 56 équipé de bornier de raccordement | u | 1
2.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un coffret étanche équipée de bornes de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage, y compris toutes sujétions | u | 1
2.11 | Fourniture, pose et raccordement de sonde de détection de niveau trop plein ( flotteur électrique , flotteur mecanique ou pressostat double seuil ) | ens | 1
TOTAL II: OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENTS D'EXHAURE
III | SOURCE D'ENERGIE
3.1 | Fourniture et installation d'un champ solaire photovoltaïque (modules identiques de type monocristallin et de puissance 350 Wc, kits de raccordement,cadre en aluminium des PV, câbles de liaison, dispositif de protection des câbles sous module et toutes sujétions) | u | 12
3.2 | Structure support métallique triangulée en acier pur traité à l’antirouille, inclinaison sud zéro, 15°conformément aux plans y compris plateforme antibourbier en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3, d'épaisseur 15 cm et toutes sujétions | u | 1
3.3 | Fourniture et pose de onduleur C/A triphasé 380/440V avec recherche de MPPT 3.0 KW série RSI de Grundfos y compris coffret étanche de protection | u | 1
3.4 | Fourniture, pose et raccordement de Câble H07RN-F 2X10mm² pour le raccordement entre les panneaux solaires photovoltaïque et le Controleur | m | 30
3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion | u | 1
3.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion | u | 1
3.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif , y compris toute sujétion | u | 1
3.8 | Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécaniques du forage, des masses métalliques et du neutre y compris toutes sujétions | ens | 1
3.9 | Fourniture et pose de clôture en grillage pour source d'exhaure confectionnée avec du fil de fer galvanisé de diamètre 3,00 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,80 m hors sol et 0,20 m ancré dans un béton de soubassement d'épaisseur 20 cm, tendeurs, fil de fer 3 mm, poteaux intermédiaires en tube en acier galvanisé de diamètre 60 mm espacé de 2 m, poteaux d'angle en tube en acier galvanisé diamètre 90 mm, et poteaux de fixation des portails en béton armé de section carré de 20 cm conformément aux plans y compris toutes sujétions de pose | m | 40
3.10 | Fourniture et pose de portail d'accès métallique à battant unique de 1,25 m de largeur et de 1,80 m de hauteur conformément aux plans de conformément au plan et toutes sujétions | u | 1
3.11 | Fourniture et pose de fil barbelé en acier galvanisé de forme hélicoïdale de diamètre 60 cm à 5 agrafes double y compris fils tendeurs en acier galvanisé de diamètre 3 mm, support en tube rond en acier galvanisé 50/60 et toutes sujétions. | m | 40
TOTAL III: SOURCE D'ENERGIE
IV | RESERVOIR: Fourniture et pose d'un chateau métallique de 10 m3 y compris l'ensemble des canalisations d'alimentation, de distribution, de vidange, trop plein, by pass etc., l'ensemble des pièces de raccordement selon le plan joint (té, coude et toutes sujétions); et la fondation en béton armé dosé à 400 kg/m3 et la plateforme en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3; investigations géotechniques et notes de calculs et toutes sujetions
4.1 | Etudes géotechniques | u | 1
4.2 | Fourniture et installation du château métallique de 10 m3 de hauteur sous cuve de 10 m conformément aux plans | u | 1
4.3 | Construction d'un regard au pied du château (by pass) et pose d'équipement complet y compris toute sujétion (vannes, compteurs, clapets, ventouse, floteur) | u | 1
TOTAL IV: RESERVOIR
V | RESEAU DE CONDUITES ET DESSERTES
5.1 | Fourniture et pose de conduite PVC DN 63 PN16 pour conduites de refoulement y compris toutes sujétions (déblai et remblai compacté de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) et toutes sujétions | m | 90
5.2 | Fourniture et pose de tuyau PVC pression DN 75 PN10 pour conduites secondaires y compris toutes sujétions (déblai et remblai de tranchée (prof.min: 0,80 m), lit de sable ép: 0,10 m, grillage avertisseur, pièces raccords et spéciales, raccordements diverses, tests divers, rinçage, bornes de répérage à chaque 25 m, etc) | m | 285
5.3 | Fourniture et pose de conduites type PeHD DN32 PN10 de raccordement des points de desserte au réseau d'eau comprenant toutes les pièces de prise en charge, les déblais et remblais, grillage avertisseur, etc; et toutes sujétions | m | 95
5.4 | Fourniture et pose de robinet de puisage DN20/275 comprennantcomprenant lyre en acier galvanisé, tête de robinet en laiton, butée, pièces de raccordement y compris plateforme d’assainissement, puits perdus, regard en béton armé équipé de compteur et de vanne d’arrêt DN25 (1’’) et toutes sujétions conformément au plan | u | 4
5.5 | Fourniture et pose de dispostif de lave-mains des latines y compris toutes sujétions conformément au plan | u | 1
5.6 | Construction de regard de réservation sur conduite secondaire équipé de vanne en fonte à brides DN 50 y compris butée en béton et toutes sujétions | u | PM
TOTAL V: RESEAU DE CONDUITES
VI | LOCAL TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE
6.1 | Déblai pour fondations | m3 | 2.048
6.2 | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 pour fondations | m3 | 2.048
6.3 | Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 (2 couches) | m2 | 5.12
6.4 | Remblai d'apport compacté | m3 | 4.096
6.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine, poteaux, chaînage et marches d'accès | m3 | 3.304
6.6 | Béton armé pour dallage dosé à 300 kg/m3 0,10 m y compris chape incorporée et bouchardée | m3 | 0.784
6.7 | Parpaings creux de 40x20x15 | m2 | 35.28
6.8 | Maçonnerie de claustras d'aération | m2 | 6
6.9 | Massif en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour groupe électrogène | m3 | 1.26
6.10 | Enduits intérieur et extérieur au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 70.56
6.11 | Enduit tyrolien extérieur | m2 | 42
6.12 | Couverture en tôles ondulées y compris accessoires de fixation | m2 | 10.4
6.13 | Porte métallique persiennée de 80x220 | u | 1
6.14 | Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 80x80 | u | 2
6.15 | Pannes en tubes rectangulaires 40x80 lourd pour fixation des tôles | m | 9.6
6.16 | Badigeon à la chaux vive | m2 | 42
6.17 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m2 | 42
6.18 | Peinture à huile vynilique sur menuiseries métalliques | m2 | 7.84
6.19 | Kit solaire photovoltaïque pour alimentation électrique interne et externe du local technique composé d'un module PV de 250 WC-12V, d'un régulateur de charge 12 V-20 A, d'un onduleur, d'une batterie 12 V-100Ah, d'une lampe LED interne de 7 W et d'une lampe LED avec hublot externe de 11 W y compris support et toutes sujétions | ens | 1
TOTAL VI: TECHNIQUE DE LA SOURCE D'EXHAURE ET D'ENERGIE
TOTAL GENERAL HTVA
TVA (18%)
TOTAL GENERAL TTC