## Abri de l'incinerateur
CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR INCINERATEUR AU CMA DE KOUPELA
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
0 | Elaboration du dossier d'exécution partiel | ff | 1 |  | 0
I | TERRASSEMENT
1 | Implantation de l'ouvrage | ff | 1 |  | 0
2 | Décapage et nivellement | m² | 192 |  | 0
3 | Fouilles pour semelles de 40X40X60 pour les poteaux en IPN de 140 | m3 | 0.96 |  | 0
4 | Fouilles pour beches de pose de la maçonnerie pleine de 30 x 30 | m3 | 3.51 |  | 0
5 | Remblais d'apport lateritique | m3 | 36 |  | 0
6 | Démontage du système generateur et du reservoir pour des travaux | ff | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
II | BETON-BETON ARME-MACONNERIE-ENDUITS
1 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 pour fondation des poteaux en IPN | m3 | 0.96 |  | 0
2 | Maçonnerie en agglos pleins de 20X20X40 à deux couches pour couronnement de la plate forme | m² | 15.6 |  | 0
3 | Béton non armé pour beches comme support de la maçonnerie de 30X30 | m3 | 3.51 |  | 0
4 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour dallage au sol (traitement anti termites +posede lit de sable + plastiques) epaisseur =12cm | m3 | 10.8 |  | 0
5 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour socle du générateur et reservoir d'énergie ép=20cm au dessus du dallage | m3 | 2.06 |  | 0
10 | Enduits en mortier de ciment interieurs et exterieures | m² | 50.4 |  | 0
| Total II |  |  |  | 0
III | CHARPENTE-COUVERTURE -ETANCHEITE
1 | Fourniture et pose des IPN de 100 pour 5 fermes ( support de pannes) | ml | 120 |  | 0
2 | Fourniture et pose des IPN de 140 pour poteaux | ml | 52 |  | 0
3 | Fourniture et pose des IPN de 80 pour pannes | ml | 104 |  | 0
4 | Fourniture et pose de toles alu zinc 35/100ième à 4 ondulations et toutes formes sujetions pour la couverture du prolongement de la terrasse | m² | 108 |  | 0
8 | Fourniture et pose de grille de protection métallique en tube carré de 30 mm x30 mm d'épaisseur 10/10ème avec une porte d'entrée de 150 X220 munie d'une serrure et crochets avec une hauteur de 220 cm , | m² | 86 |  | 0
| Total III |  |  |  | 0
IV | ELECTRICITE
1 | Cablage + foureautage et installation y compris fourniture et pose de coffret | ff | 1 |  | 0
2 | Fourniture et pose des interrupteurs simple allumage etanche | u | 2 |  | 0
3 | Fourniture et pose de luminairees reglette complète 120 LED étanche de 18W pour les toilettes | u | 8 |  | 0
4 | Fourniture et pose des lampes type projeteur de 50W sur les facades supérieures du batiment | u | 1 |  | 0
5 | Fourniture et pose de prise étanches 2P+T | u | 2 |  | 0
6 | Reinstallation du generateur et du reservoir et mise en service y compris entretien (maintenance curative avec pièces de rechanges ) | ff | 1 |  | 0
| Total V |  |  |  | 0
V | PLOMBERIE SANITAIRE
1 | Tuyauterie et installations de la plomberie ( en utilisant les PPR pour l'eau douche et les PVC pour alimentation en eau courante y compris raccordement au reseau ONEA ou château existant | Ens | 1 |  | 0
2 | Fourniture et pose d'un robinet d'alimentation en eau | ff | 1 |  | 0
3 | Fourniture et pose de reservoir d'energie de dix mille ( 10 000) Litres | u | 1 |  | 0
| Total VI |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0

## Abri du stockage des dechets
CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR STOCKAGE DES DECHETS BIOMEDICAUX AU CMA DE KOUPELA
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
0 | Elaboration du dossier d'exécution partiel | ff | 1 |  | 0
II | BETON-BETON ARME-MACONNERIE-ENDUITS
1 | Fouilles pour semelles filantes de 40X60 | m3 | 6.528 |  | 0
2 | Remblais d'apport compacté | m3 | 28.97 |  | 0
3 | Béton de proprété dosé à 150Kg/m3 | m² | 0.544 |  | 0
4 | Béton cyclopéen dosé à 350kg/m3 | m3 | 5.984 |  | 0
5 | Maçonnerie en agglos pleins de 20X20X40 à deux couches | m² | 10.88 |  | 0
6 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour longrines ep=20cm | m3 | 1.088 |  | 0
7 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour dallage au sol (traitement anti termites +posede lit de sable + plastiques) y compris une terrasse de largeur 1,00m sur 6,30m epaisseur =12cm | m3 | 4.8 |  | 0
8 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux de 20X20 | m3 | 1.12 |  | 0
9 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour chainage ep=20cm | m3 | 0.82 |  | 0
10 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour appuis de baies ep=10cm | m3 | 0.41 |  | 0
11 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour appuis appuis de toles | m3 | 0.82 |  | 0
12 | Maçonnerie en agglos creux de 15X20X40 | m² | 61.06 |  | 0
13 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour accrotères | m3 | 0.4988 |  | 0
14 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour rampe + terrasse ép =12)cm | m3 | 1.38 |  | 0
15 | Enduits en mortier de ciment interieurs et exterieures | m² | 404.16 |  | 0
| Total II |  |  |  | 0
III | CHARPENTE-COUVERTURE -ETANCHEITE
1 | Fourniture et pose des IPN de 100 pour support de pannes et boulonnées avec des platines | ml | 12.6 |  | 0
2 | Fourniture et pose des tubes carres lourdes de 60 x60 pour pannes y compris antirouilles et peinture glycero avec une épaisseur de 3mm ou toute matiere correspondante | ml | 41.5 |  | 0
3 | Fourniture et pose de toles alu zinc 60/100 à 4 ondulations et toutes formes sujetions pour la couverture du prolongement de la terrasse | m² | 48.97 |  | 0
4 | Fourniture et pose d'étanchéité sur les parois d'acrotères | m² | 9.96 |  | 0
| Total III |  |  |  | 0
IV | MENUISERIE
1 | Fourniture et pose d'une porte metallique en grille metalliques lourde avec grilles moustiquaire de 150X220 | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une fenetre metallique en grilles metalliques y compris grille moustiquaires de 242,5X120 | u | 4 |  | 0
2 | Fourniture et pose d'une fenetre metallique en grilles metalliques y compris grille moustiquaires de 200X120 | u | 4 |  | 0
| Total IV |  |  |  | 0
V | ELECTRICITE
1 | Cablage + foureautage et installation y compris fourniture et pose de coffret et alimentation à partir du local incinerateur | ff | 1 |  | 0
4 | Fourniture et pose de luminairees reglette complète 120 LED étanche de 18W pour les toilettes | u | 4 |  | 0
5 | Fourniture et pose des lampes type projeteur de 50W sur les facades supérieures du batiment | u | 2 |  | 0
6 | Fourniture et pose de prise etanches 2P+T | u | 4
7 | Fourniture et pose applique sanitaire mural y compris luminaire | U | 1 |  | 0
8 | Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage | u | 1 |  | 0
9 | Fourniture et pose de interrupteurs simple allumage etanches | u | 2 |  | 0
| Total V |  |  |  | 0
VI | PLOMBERIE SANITAIRE
1 | Tuyauterie et installations de la plomberie ( en utilisant les PPR pour l'eau douche et les PVC pour l'évacuation des eaux usées et la connection aux reseaux d'assainissement existants | Ens | 1 |  | 0
2 | Fourniture et pose d'un robinet d'alimentation en eau | ff | 1 |  | 0
3 | Regard de 60X60 | u | 1 |  | 0
| Fosse septique + puisard +drain de 20 usagers | u | 1 |  | 0
4 | Fourniture et pose des bacs à evie en inoxr complètes (y compris les miroirs de 60X60 et accessoires ) avec une paillasse de 200cm de long et 80cm et épaisseur du béton =10cm | u | 1 |  | 0
| Total VI |  |  |  | 0
VII | PEINTURE-REVETEMENT
1 | Fourniture et pose de la peinture glycero sur les murs interieurs | m² | 179.57 |  | 0
2 | Fourniture et pose de la peintiure à huile sur les ouvertures metalliques | m² | 68.23 |  | 0
3 | Fourniture et pose de l'enduit tyrolien sur les facades y compris toutes sujétions de pose | m² | 216.206 |  | 0
| Total VII |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0

## Fosse à cendre
CONSTRUCTION DE DEUX (02) FOSSE A CENDRE + FOSSE BRISURE DE VERRE AU CMA DE KOUPELA
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE | QUANTITE AJUSTEE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
0 | Elaboration dossier d'exécution partiel | ff | 1 | 1 |  | 0
II | BETON-BETON ARME-MACONNERIE-ENDUITS
1 | Fouilles pour fosses 6mX3,30m*1,85m (longxlargxprofon) | m3 | 36.63 | 50.3662 |  | 0
2 | Béton de proprété dosé à 150Kg/m3 | m² | 0.99 | 1.3612 |  | 0
3 | Béton armé pour radier ép=20cm avec double nappe de HA 10 esp=20cm | m3 | 3.96 | 5.445 |  | 0
4 | Maçonnerie en agglos pleins de 20X20X40 | m² | 41.392 | 56.914 |  | 0
5 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poutres de 20X32 | m3 | 1.088 | 1.496 |  | 0
6 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour dalles de couverture ép=15 | m3 | 2.436 | 3.3495 |  | 0
7 | Béton armé dosé à 350Kg/m3 pour poteaux de 20X20 | m3 | 0.714 | 0.98175 |  | 0
8 | Enduits hydrofuge en mortier de ciment interieurs et exterieures | m² | 58.8 | 80.85 |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
Total doubl

## RECAPITULATI DES TRAVAUX
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
DESIGNATIONS |  | MONTANT
INSTALLATION DU CHANTIER
CONSTRUCTION D'UN ABRI ¨POUR INCINERATEUR |  | 0
CONSTRUCTION D'UN ABRI ¨POUR STOCKAGE DES DECHETS |  | 0
| FOSSE A CENDRE | 0
TOTAL GENERAL HTVA |  | 0
TVA(18%) |  | 0
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  | 0 | 0